## Лист1
Приложение № 4 к Программе
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический
|  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ
|  | кв.м | [8 empty] | кВт*ч/м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по Республике Карелия |  | 78980.07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Итого по Боровскому сельскому поселению |  | 1408.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1. | пос. Боровой, ул. Гористая, д.13 | 426.1 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0
2. | пос. Боровой, ул. Гористая, д.7 | 982.5 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0
Итого по Кемскому городскому поселению |  | 16962.07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3. | г. Кемь, просп. Пролетарский, д.37а | 2429.1 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0
4. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.61 | 850 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ
5. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.62 | 954.87 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ
6. | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.63 | 1236.6 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ
7. | г. Кемь, ул. Ленина, д.3 | 4752.6 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ
8. | г. Кемь, ул. Мосорина, д.3 | 3256.7 | центральное | ПУ | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0
9. | г. Кемь, ул. Мосорина, д.5 | 3482.2 | центральное | ПУ | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0
Итого по Медвежьегорскому городскому поселению |  | 2523.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д.26 | 382.4 | печное | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | центральное
11. | г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д.28 | 445.7 | печное | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | центральное
12. | г. Медвежьегорск, ул. Куйбышева, д.41 | 697.8 | автономная котельная | ПУ не требуются | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное
13. | г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д.51 | 521.9 | печное | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | центральное
14. | г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д.5а | 476 | автономная котельная | ПУ не требуются | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное
Итого по Олонецкому городскому поселению |  | 3543.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15. | г. Олонец, ул. Володарского, д.35 | 1033.4 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 90.74
16. | г. Олонец, ул. Володарского, д.37 | 1009.3 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 88.63
17. | г. Олонец, ул. Коммунальная, д.4 | 344 | печное | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ не требуются | центральное |  | 38.05
18. | дер. Рыпушкалицы, д.24а | 373 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное |  | 41.03
19. | дер. Рыпушкалицы, д.69а | 784 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное |  | 73
Итого по Петрозаводскому городскому округу |  | 17403.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20. | г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.21а | 3352.4 | центральное |  | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 149.5
21. | г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.18 | 4044.6 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 242.46
22. | г. Петрозаводск, ул. Лисициной, д.2 | 637 | центральное |  | центральное | ПУ | печное | ПУ не требуются | центральное |  | 3
23. | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д.8 | 3763.1 | центральное |  | центральное | ПУ | печное | ПУ не требуются | центральное |  | 181.78
24. | г. Петрозаводск, ул. Станционная, д.30 | 5606.7 | центральное |  | центральное | ПУ | печное | ПУ не требуются | центральное |  | 228
Итого по Сегежскому городскому округу |  | 29540.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25. | г. Сегежа, бульвар Советов, д.5 | 7553 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 0
26. | г. Сегежа, проезд Бумажников, д.9 | 4030 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 0
27. | г. Сегежа, проезд Монтажников, д.1 | 4962 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 0
28. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д.13, корпус 2 | 4936 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 0
29. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д.15, корпус 3 | 4441.6 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 0
30. | г. Сегежа, ул. Антикайнена, д.3 | 3618 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 0
Итого по Мелиоративному сельскому поселению |  | 892.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
31. | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.29 | 502 | печное | ПУ не требуются | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0
32. | пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д.4 | 390.6 | печное | ПУ не требуются | отсутствует | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное |  | 0
Итого по Пиндушскому городскому поселению |  | 6704.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
33. | пгт Пиндуши, ул. Комсомольская, д.6 | 3306 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0.83
34. | пгт Пиндуши, ул. Челюскинцев, д.24 | 3398.9 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ | 0.83 | ".
_____________________________________________