

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2013 года № 187р-П

г. Петрозаводск

Внести изменение в приложение к распоряжению Правительства Республики Карелия от 22 марта 2013 года № 156р-П, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к распоряжению

Правительства Республики Карелия

от 9 апреля 2013 года № 187р-П

|  |
| --- |
| Недвижимое имущество |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес объекта | Общая площадь, кв.м/ протяжен-ность, п.м | Год постройки | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лахденпохский муниципальный район | | | | | |
| Лахденпохское городское поселение | | | | | |
| 1. | Нежилое помещение (котельная) | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 7 | 98,7 | не указан |  |
| 2. | Здание котельной | г. Лахденпохья,  ул. Советская | 766,0 | 1989 | ул. Советская, д. 12 |
| 3. | Здание котельной | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 405,30 | 1978 |  |
| 4. | Здание котельной | г. Лахденпохья,  ул. Ленина | 615,2 | 1980 |  |
| 5. | Здание котельной | г. Лахденпохья,  ул. Советская | 124,5 | 1976 | ул. Советская, д. 7а |
| 6. | Здание котельной | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 365,2 | 1986 |  |
| 7. | Здание котельной | г. Лахденпохья | 720,3 | 1985 | ул. Трубачева |
| 8. | Здание котельной | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 171,3 | 1979 | Ленинградское шоссе, д. 2а |
| 9. | Здание котельной | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 35,6 | 1990 | Ленинградское шоссе, д. 6б |
| 10. | Нежилое помещение (котельная) | г. Лахденпохья,  ул. Заводская, д. 10 | 17,9 | до 1939 |  |
| 11. | Нежилое помещение (котельная) | г. Лахденпохья,  ул. Пионерская, д. 5 | 100,5 | до 1939 |  |
| 12. | Нежилое помещение (котельная) | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская, д. 8 | 78,6 | до 1939 |  |
| 13. | Здание котельной | г. Лахденпохья,  ул. Холмистая | 28,1 | 1987 |  |
| 14. | Нежилое помещение | г. Лахденпохья,  ул. Красноармейская,  д. 15, № 29 | 17,3 |  |  |
| 15. | Нежилое помещение | г. Лахденпохья,  ул. Красноармейская,  д. 15, № 30 | 11,6 |  |  |
| 16. | Нежилое помещение | г. Лахденпохья,  ул. Красноармейская,  д. 15, № 31 | 11,7 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Нежилое помещение | г. Лахденпохья, ул. Красноармейская, д. 15, № 32 | 11,3 |  |  |
| 18. | Сеть теплоснабжения | г. Лахденпохья,  ул. Ленина –  ул. Заходского | 1485,4  п.м | 2011 |  |
| Элисенваарское сельское поселение | | | | | |
| 19. | Нежилое помещение (котельная) | пос. Элисенваара, ул. Железнодорожная | 93,2 | 1969 |  |
| 20. | Нежилое помещение (котельная) | пос. Элисенваара, Куркиекское шоссе, д. 8а | 32,2 | до 1939 |  |
| 21. | Здание котельной | пос. Вялимяки, ул. Зеленая | 36,4 | 1986 |  |
| Хийтольское сельское поселение | | | | | |
| 22. | Здание котельной | пос. Хийтола,  ул. Ленина | 91,0 | 1981 | котельная № 1 с оборудованием |
| 23. | Здание котельной | пос. Хийтола,  ул. Большая Приозерская | 215,7 | 1972 | котельная № 2 с оборудованием |
| 24. | Здание котельной | пос. Куликово,  ул. Центральная | 333,8 | 1981 | котельная № 3 с оборудованием |
| 25. | Здание котельной | пос. Тоунан, ул. Победы | 217,5 | 1986 | котельная № 4 с оборудованием |
| Куркиекское сельское поселение | | | | | |
| 26. | Здание котельной | пос. Куркиеки,  ул. Ленина | 225,9 | 1975 | котельная с оборудованием и инженерными сетями |
| Мийнальское сельское поселение | | | | | |
| 27. | Здание котельной | Лахденпохский район, пос. Ихала | 152,4 |  | котельная с оборудованием |
| 28. | Здание котельной | Лахденпохский район, пос. Мийнала, ул. Центральная, д.30 | 731,8 | 1985 | котельная с оборудованием |
| Олонецкий национальный муниципальный район | | | | | |
| Олонецкое городское поселение | | | | | |
| 29. | Здание котельной квартальной | г. Олонец, ул. Ленина,  д. 17 | 698,5 | 1976 |  |
| 30. | Здание котельной гостиницы | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 417,4 | 1990 |  |
| 31. | Здание котельной СПТУ | г. Олонец, ул. Полевая | 542,8 | 1965 |  |
| 32. | Здание котельной | Олонецкий район,  г. Олонец,  ул. Володарского, территория совхоза «Олонецкий» | 450,3 | 1986 |  |
| 33. | Одноэтажное здание котельной РОВД | г. Олонец,  ул. Пролетарская | 54,6 | 1968 |  |
| 34. | Помещение котельной | г. Олонец, ул. 30-летия Победы | 126,4 | 1959 |  |
| 35. | Нежилое помещение (котельная) | г. Олонец, ул. Полевая, д.11а | 210,6 |  |  |
| 36. | Встроенное помещение котельной | г. Олонец,  пер. Кирпичный | 196,7 | 1974 |  |
| 37. | Одноэтажное здание котельной школы-интерната | г. Олонец,  ул. Урицкого | 123,2 | 1972 |  |
| 38. | Здание котельной ДСПМК | г. Олонец,  ул. Строительная | 708,0 | 1996 |  |
| 39. | Здание котельной | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта | 554,9 | 1988 |  |
| 40. | Здание котельной общежития медработников | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 57,0 | 1992 |  |
| 41. | Здание котельной | Олонецкий район,  дер. Рыпушкалицы | 1014,2 | 1979 |  |
| Коткозерское сельское поселение | | | | | |
| 42. | Здание котельной | Олонецкий район,  дер. Коткозеро,  ул. Олонецкая | 142,9 | 1970 |  |
| 43. | Здание котельной | Олонецкий район,  пос. Верхнеолонецкий | 68,2 | 1964 | ул. Молодежная |
| Куйтежское сельское поселение | | | | | |
| 44. | Здание центральной котельной | дер. Куйтежа,  ул. Ленина | 117,2 | 1977 | ул. Ленина,  д. 13а |
| Михайловское сельское поселение | | | | | |
| 45. | Здание центральной котельной | Олонецкий район,  с. Михайловское, | 491,30 | 1988 | ул. Новая |
| Видлицкое сельское поселение | | | | | |
| 46. | Здание котельной | Олонецкий район,  с. Видлица,  ул. Школьная, д. 28а | 137,2 | 1976 | котельная «Школьная» |
| 47. | Здание котельной | с. Видлица,  ул. Сосновая, д. 6а | 384,9 | 1968 | котельная центральная |
| Мегрегское сельское поселение | | | | | |
| 48. | Здание центральной котельной | Олонецкий район,  дер. Мегрега, ул. Новая | 706,9 | 2001 |  |
| Коверское сельское поселение | | | | | |
| 49. | Здание котельной | Олонецкий район,  пос. Ковера | 91,0 | 1974 |  |
| Туксинское сельское поселение | | | | | |
| 50. | Котельная | Олонецкий район, дер. Тукса, ул. Юбилейная | 328,6 | 1990 |  |
| Ильинское сельское поселение | | | | | |
| 51. | Здание котельной (центральной) | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 487,9 | 1977 |  |
| 52. | Здание котельной | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Леселидзе, д. 111 | 146,7 | 1972 | котельная больницы |
| 53. | Здание котельной | Олонецкий район, поселок совхоза «Ильинский», д. 8а | 21,5 | 2002 |  |
| 54. | Здание трансформаторной подстанции-4 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 63,4 |  |  |
| 55. | Здание скалада | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 423,3 |  |  |
| 56. | Здание котельной | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1695,7 |  |  |
| Сортавальский муниципальный район | | | | | |
| Сортавальское городское поселение | | | | | |
| 57. | Здание котельной | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2315,9 |  | котельная центральная |
| 58. | Здание котельной ПСХ | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1091,2 |  |  |
| 59. | Здание мазутонасосной | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 120,5 |  |  |
| 60. | Подъездной железнодорожный путь | г. Сортавала | 218,0 п. м |  |  |
| 61. | Здание котельной | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 567,4 |  |  |
| 62. | Здание мазутоподогревательной | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 158,4 |  |  |
| 63. | Здание котельной | г. Сортавала,  ул. Парковая | 250,2 |  | г. Сортавала, ул. Парковая, д. 2 |
| 64. | Здание котельной | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 415,2 |  |  |
| 65. | Здание котельной | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 254,6 | 2006 |  |
| 66. | Встроенные помещения котельной | г. Сортавала, Гидрогородок, д.1 | 22,0 | 1939 |  |
| 67. | Встроенные помещения котельной | г. Сортавала,  ул. Советских космонавтов, д. 18 | 20,80 |  |  |
| 68. | Нежилое помещение (котельная) | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 6 | 125,3 | 1965 |  |
| 69. | Котельная встроенная | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 86а | 109,8 |  |  |
| 70. | Встроенные помещения № 3, 4, котельная | г. Сортавала,  пос. Лахденкюля, д. 46 | 39,0 | 1939 |  |
| 71. | Здание котельной | г. Сортавала,  пос. Хюмпеля | 446,9 | 1995 |  |
| Кааламское сельское поселение | | | | | |
| 72. | Здание котельной | пос. Рускеала | 178,8 | 1973 |  |
| 73. | Здание котельной | пос. Рускеала, | 77,0 | 1973 | ул. Школьная |
| 74. | Здание котельной | пос. Пуйккола | 360,0 | 1970 |  |
| 75. | Здание котельной | пос. Партала | 39,6 | 2009 | модульная котельная с оборудованием |
| Хелюльское городское поселение | | | | | |
| 76. | Нежилое помещение (котельная) | пгт Хелюля, Сортавальское шоссе | 145,2 | 1972 | котельная школы № 7 |
| 77. | Здание котельной | с. Хелюля | 461,4 | 1985 | ул. Центральная |
| Хаапалампинское сельское поселение | | | | | |
| 78. | Здание котельной | Сортавальский район, пос. Заозерный | 698,3 |  |  |
| 79. | Здание котельной | Сортавальский район, пос. Ниэмелянхови | 104,5 |  |  |
| 80. | Здание котельной | Сортавальский район, пос. Хаапалампи | 443 | 1973 |  |
| Питкярантский муниципальный район | | | | | |
| Питкярантское городское поселение | | | | | |
| 81. | Тепловые сети | г. Питкяранта | 15141,7 |  |  |
| Импилахтинское сельское поселение | | | | | |
| 82. | Здание котельной | пос. Импилахти | 470,3 | 1977 |  |
| Харлуское сельское поселение | | | | | |
| 83. | Здание котельной | дер. Рауталахти | 113,6 |  | котельная № 2 с техническим оборудованием и теплотрассой |
| Ляскельское сельское поселение | | | | | |
| 84. | Здание котельной | пос. Ляскеля,  ул. Октябрьская | 274,3 | 2004 |  |
| 85. | Здание котельной | дер. Янис, ул. Полевая | 208,7 | 1978 | котельная с техническим оборудованием |
| 86. | Нежилое помещение (котельная) | дер. Хийденсельга, ул. Ладожская, д. 4б | 64,0 | 1976 |  |
| Салминское сельское поселение | | | | | |
| 87. | Здание котельной | пос. Салми | 855,5 | 1978 | котельная с оборудованием и тепловыми сетя-ми (1255 п. м) |
| 88. | Здание котельной | дер. Ряймяля | 176,3 | 2004 | модульная котельная с оборудованием |
| 89. | Тепловая сеть | дер. Ряймяля | 1864,0 | 1980 |  |

|  |
| --- |
| Прочее имущество (перечень 1) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Место нахождения | Первоначаль-ная стоимость, рублей | Характеристика имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Олонецкий национальный муниципальный район | | | | |
| Олонецкое городское поселение | | | | |
| 1. | Аппарат магнитной обработки воды | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 2. | Котел «Нева» КВР-0,63 «Д» (3 штуки) | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 3. | Котел КВР-0,8 МГВ | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 4. | Котел стальной «Луга» | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 5. | Котел КВР-0,8 95 | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 6. | Насос К 30/40 | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 7. | Насос контурный  (2 штуки) | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 8. | Насос подпиточный | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 9. | Насос центробежный  К 90/20 (2 штуки) | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 10. | Резервуар | г. Олонец,  ул. Володарского | 5611,50 |  |
| 11. | Теплообменник  2-секционный | г. Олонец,  ул. Володарского | 408295,00 |  |
| 12. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 13. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. Володарского | 1,00 |  |
| 14. | Бак аккумуляторный  (2 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 54095,71 |  |
| 15. | Газоходы | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 1,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Котел КСВ-Ф-1,0-95Н  (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 8271950,08 |  | | |
| 17. | Котел КВР 1 МВТ (горячее водоснабжение) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 377483,10 |  | | |
| 18. | Дутьевые вентиляторы ВЦ 14/66 (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 1,00 |  | | |
| 19. | Дымосос ДН-6,3 (3 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 108255,00 |  | | |
| 20. | Насос сетевой Д 300/50 | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 178849,52 |  | | |
| 21. | Насос К 8/18 | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 42824,44 |  | | |
| 22. | Насос сетевой Д 200-36 | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 121400,99 |  | | |
| 23. | Контурные насосы Д 20/30 (2 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 29297,40 |  | | |
| 24. | Пульт управления  (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 1,00 |  | | |
| 25. | Станция очистки котловой воды | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 512499,66 |  | | |
| 26. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 1,00 |  | | |
| 27. | Теплообменники ПМЕИ-36,22/44, ПМКИ – 1,8/22 (3 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 1782383,65 |  | | |
| 28. | Электроталь | г. Олонец, ул. Свирских дивизий | 1,00 |  | | |
| 29. | Шкаф | г. Олонец, ул. Свирских дивизий | 12948,84 |  | | |
| 30. | Вентилятор дутьевой ВЦ 14/66 (4 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 33490,54 |  | | |
| 31. | Вентиляторы ВЦ 14/66  (3 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 32. | Водогрейный котел КВР 0,8-95 (2 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 129600,00 |  | | |
| 33. | Аппарат магнитной обработки | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 34. | Газоходы | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 35. | Газоходы | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 36. | Котел КВР-0,63 «Нева»  (3 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 37. | Теплообменник  2-секционный | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 38. | Дымососы ДН-6,3  (4 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 39. | Гидростанция  (4 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 40. | Котлы КСВ-Ф 1,0-95 Н-2 (4 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 4300677,00 |  | | |
| 41. | Котлы КСВ-Ф-1,0-95 Н  (4 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 4080466,88 |  | | |
| 42. | Контурный насос К 20/36 (2 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 248072,00 |  | | |
| 43. | Насос Д 200/36 | г. Олонец, ул. Полевая | 120400,00 |  | | |
| 44. | Насос Д 300/50 | г. Олонец, ул. Полевая | 22655,10 |  | | |
| 45. | Насос дозатор | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 46. | Насос сетевой К 160/30  (2 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 47. | Насос контурный  К 30/45 | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 48. | Станция очистки котловой воды | г. Олонец, ул. Полевая | 533168,59 |  | | |
| 49. | Теплообменник ПМКИ – 36,22/44 (2 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1192000,00 |  | | |
| 50. | Щит управления | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 51. | Щиты управления  (4 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 52. | Электроталь | г. Олонец, ул. Полевая | 1,00 |  | | |
| 53. | Труба дымовая | г. Олонец, ул. Полевая | 20756,02 |  | | |
| 54. | Труба дымовая (2 штуки) | г. Олонец, ул. Полевая | 19140,37 |  | | |
| 55. | Газоходы | г. Олонец,  ул. Строительная | 69769,60 |  | | |
| 56. | Котел Братск (3 штуки) | г. Олонец, ул. Строительная | 116580,00 |  | | |
| 57. | Насос сетевой К 180/160  (2 штуки) | г. Олонец,  ул. Строительная | 102030,00 |  | | |
| 58. | Дымосос ДН-9 | г. Олонец,  ул. Строительная | 27600,00 |  | | |
| 59. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. Строительная | 20756,02 |  | | |
| 60. | Циклон-батарея | г. Олонец,  ул. Строительная | 19764,00 |  | | |
| 61. | Газоходы | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 62. | Гидростанция (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 63. | Котел КСВ-Ф-1,0-95 Н  (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 129600,00 |  | | |
| 64. | Дутьевые вентиляторы ВЦ 14/66 (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 65. | Дымосос ДН-6,3  (3 штуки) | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 10896,75 |  | | |
| 66. | Таль | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 67. | Насос сетевой  Д 200/36 | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 68. | Насос сетевой Д 300/50 | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 15163,50 |  | | |
| 69. | Теплообменники ПМКИ 33,22/44 (2 штуки) | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 70. | Щиты управления  (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 1,00 |  | | |
| 71. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. Ленина, д. 17 | 29939,84 |  | | |
| 72. | Гидростанция (4 штуки) | г. Олонец,  ул. Свирских дивизий | 1,00 |  | | |
| 73. | Дымовая труба | г. Олонец,  ул. Урицкого | 1,00 |  | | |
| 74. | Котел КВР-0,8-95 | г. Олонец,  ул. Урицкого | 24933,34 |  | | |
| 75. | Котел КВР-0,8 | г. Олонец,  ул. Урицкого | 1,00 |  | | |
| 76. | Насос К 80/45 | г. Олонец,  ул. Урицкого | 1,00 |  | | |
| 77. | Насос К 100/30 | г. Олонец,  ул. Урицкого | 1,00 |  | | |
| 78. | Котел КЧМ-5 (3 штуки) | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1,00 |  | | |
| 79. | Насос К 100/35 (2 штуки) | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта | 22917,68 |  | | |
| 80. | Котлы ВК (2 штуки) | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта | 1,00 |  | | |
| 81. | Насос К 8/18 (2 штуки) | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1,00 |  | | |
| 82. | Насос горячей воды | г. Олонец,  ул. 30-летия Победы | 1,00 |  | | |
| 83. | Щиты электрические  (3 штуки) | г. Олонец,  ул. 30-летия Победы | 1,00 |  | | |
| 84. | Насос К 30/45  (2 штуки) | г. Олонец,  ул. 30-летия Победы | 1,00 |  | | |
| 85. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. 30-летия Победы | 1,00 |  | | |
| 86. | Котел водогрейный КВР-1,0 (2 штуки) | г. Олонец,  ул. 30-летия Победы | 74000,00 |  | | |
| 87. | Насос К 160/30 (2 штуки) | дер. Рыпушкалицы | 95000,00 |  | | |
| 88. | Котел КВ-Р-0,8 (2 штуки) | дер. Рыпушкалицы | 1540526,00 |  | | |
| 89. | Насос К 8/18 | дер. Рыпушкалицы | 8450,00 |  | | |
| 90. | Насосы подпиточные  К 8/18 | дер. Рыпушкалицы | 50000,00 |  | | |
| 91. | Скоростной теплообменник ПМЕИ-36,22/44 (2 штуки) | дер. Рыпушкалицы | 550660,00 |  | | |
| 92. | Труба дымовая | дер. Рыпушкалицы | 94000,00 |  | | |
| 93. | Стальной водогрейный котел «Луга» КВР-1,0 | г. Олонец,  пер. Кирпичный | 70000,00 |  | | |
| 94. | Насос К 80/45 | г. Олонец,  пер. Кирпичный | 1,00 |  | | |
| 95. | Котел КВР-0,8 | г. Олонец,  пер. Кирпичный | 1,00 |  | | |
| 96. | Насос К 30/45 | г. Олонец,  пер. Кирпичный | 43689,00 |  | | |
| 97. | Труба дымовая | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1,00 |  | | |
| 98. | Труба дымовая | г. Олонец, пер. Кирпичный | 1,00 |  | | |
| 99. | Труба дымовая | г. Олонец, ул. Карла Либкнехта | 1,00 |  | | |
| 100. | Труба дымовая | г. Олонец,  ул. Пролетарская | 1,00 |  | | |
| 101. | Насос К 8/18 | г. Олонец,  ул. Пролетарская | 6731,71 |  | | |
| 102. | Котел водонагревательный КВР-0,2 | г. Олонец,  ул. Пролетарская | 197000,00 |  | | |
| Коткозерское сельское поселение | | | | | | |
| 103. | Котел водогрейный ВК – 1,0 | Олонецкий район,  дер. Коткозеро,  ул. Олонецкая, центральная котельная | 890900,59 | 2005 г. ввода в эксплуатацию | | |
| 104. | Насос к 150-125-315 с электродвигателем 30/1500 | дер. Коткозеро,  ул. Олонецкая, центральная котельная | 25000,00 | 2000 г. ввода в эксплуатацию | | |
| 105. | Насос к 150-125-315 с электродвигателем 30/1500 | дер. Коткозеро,  ул. Олонецкая, центральная котельная | 25000,00 | 2000 г. ввода в эксплуатацию | | |
| 106. | Котел универсальный | дер. Коткозеро,  ул. Олонецкая, центральная котельная | 6658,42 | 1984 г. ввода в эксплуатацию | | |
| 107. | Преобразователь | дер. Коткозеро,  ул. Олонецкая, центральная котельная | 14762,83 | 1991 г. ввода в эксплуатацию | | |
| 108. | Котел ВК-0,63 | пос. Верхнеолонецкий | 828677,97 |  | | |
| 109. | Насос к 100-80-160 с электродвигателем 15/1500 | пос.Верхнеолонецкий, ул. Молодежная, центральная котельная | 6840,00 | 2000 г. ввода в эксплуатацию | | |
| 110. | Насос к 100-80-160 с электродвигателем 15/1500 | пос. Верхнеолонецкий, ул. Молодежная, центральная котельная | 6840,00 | 2000 г. ввода в эксплуатацию | | |
| Куйтежское сельское поселение | | | | | | |
| 111. | Котел КСВ-0,4 | дер. Куйтежа | 459983,47 |  | | |
| 112. | Котел КСВ-0,4 | дер. Куйтежа | 459983,47 |  | | |
| 113. | Вентилятор ВЦ 14-46 | дер. Куйтежа | 29046,29 |  | | |
| 114. | Вентилятор ВЦ 14-46 | дер. Куйтежа | 29046,29 |  | | |
| 115. | Насос К-80-50 | дер. Куйтежа | 55904,27 |  | | |
| 116. | Насос К-80-50 | дер. Куйтежа | 55904,27 |  | | |
| 117. | Труба дымовая | дер. Куйтежа | 1,00 |  | | |
| Видлицкое сельское поселение | | | | | | |
| 118. | Дымосос | с. Видлица,  ул. Сосновая, д. 6а | 33000,00 |  | | |
| 119. | Котел КВР-0,63-115 «Нева» | с. Видлица,  ул. Сосновая, д. 6а | 603273,00 |  | | |
| 120. | Котел КВР 0,63-115 «Луга» | с. Видлица,  ул. Сосновая, д. 6а | 83600,00 |  | | |
| 121. | Труба дымовая | с. Видлица,  ул. Сосновая, д. 6а | 33965,57 |  | | |
| 122. | Насосы К 20/30 (1 штука) | с. Видлица,  ул. Школьная, д. 28а | 17300,00 |  | | |
| 123. | Насосы К 20/30 (1 штука) | с. Видлица,  ул. Школьная, д. 28а | 17300,00 |  | | |
| 124. | Труба дымовая | с. Видлица,  ул. Школьная, д. 28а | 50000,00 |  | | |
| Мегрегское сельское поселение | | | | | | |
| 125. | Труба дымовая | дер. Мегрега, ул. Новая | 120000,00 |  | | |
| 126. | Подпиточный бак | дер. Мегрега, ул. Новая | 120000,00 |  | | |
| 127. | Насос К 100/35 (1 штука) | дер. Мегрега, ул. Новая | 30000,00 |  | | |
| 128. | Насос К 100/35 (1 штука) | дер. Мегрега, ул. Новая | 30000,00 |  | | |
| 129. | Сетевой насос К160/30 | дер. Мегрега | 26666,00 |  | | |
| 130. | Сетевой насос К160/30 | дер. Мегрега | 26667,00 |  | | |
| 131. | Сетевой насос К160/30 | дер. Мегрега | 26667,00 |  | | |
| Ильинское сельское поселение | | | | | | |
| 132. | Котел ВК-0,63 | пос. совхоза «Ильинский», д. 8а | 684483,39 |  | | |
| 133. | Труба дымовая | пос. совхоза «Ильинский», д. 8а | 10281,00 |  | | |
| 134. | Котел ВК-0,63 | пос. Ильинский,  ул. Леселидзе | 81200,00 |  | | |
| 135. | Котел КВР-0,63 | пос. Ильинский,  ул. Леселидзе | 828677,97 |  | | |
| 136. | Насос К 80/45 | пос. Ильинский,  ул. Леселидзе, д. 111 | 22322,50 |  | | |
| 137. | Труба дымовая | пос. Ильинский,  ул. Леселидзе, д. 111 | 16 824,17 |  | | |
| 138. | Котел КВР-0,63-115 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 584586,66 |  | | |
| 139. | Котел КВР-0,63-115 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 584586,66 |  | | |
| 140. | Котел КВР-0,63-115 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 584586,66 |  | | |
| 141. | Насос К 150/125/250 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 16000,00 |  | | |
| 142. | Насос К 150/125/250 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 16000,00 |  | | |
| 143. | Насос подпиточный К8/18 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 7263,76 |  | | |
| 144. | Насос подпиточный К8/18 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 7263,76 |  | | |
| 145. | Бак расширительный 0,2 куб. м | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 8000,00 |  | | |
| 146. | Дымосос ДН-10 | пос. Ильинский,  ул. Мошкина, д. 3б | 56000,00 |  | | |
| 147. | Агрегат насосный К 80-50-200 с электродвигателем | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 10169,49 | 03.02.2006 год ввода | | |
| 148. | Агрегат сварочный АДД – 4001 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 8718,75 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 149. | Агрегат электронасосный К 80-50-200 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 18267,80 | 17.08.2006 год ввода | | |
| 150. | Агрегат электронасосный К 80-50-200 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 18267,80 | 17.08.2006 год ввода | | |
| 151. | Бак деаэрационный | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 544,91 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 152. | Бак для промывки фильтров | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 49,54 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 153. | Бак для промывки фильтров Н.К. | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 148,61 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 154. | Бак питательный (ХВО) | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 55,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 155. | Вентилятор ВВД – 8к | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1859,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 156. | Весы ВЛР-200 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 244,33 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 157. | Воздухоподогреватель 133 м2 и газоход изолированный | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 581615,04 | 04.06.2002 год ввода | | |
| 158. | Воздухоподогреватель 133 м2 и газоход изолированный | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 581615,04 | 04.06.2002 год ввода | | |
| 159. | Гидроагрегат ВFL с соленоидами шлангами | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 58609,11 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 160. | Гидроагрегат ВFL с соленоидами шлангами | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 98388,98 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 161. | Грейфер крановой 5 ГВТ Г/П 10 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1481,25 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 162. | Деаэрационная колонка ДА 50 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 3700,00 | 10.10.2008 год ввода | | |
| 163. | Дымосос ДН № 12,5 75,0 кВт 1500 об/мин | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 136186,44 | 17.12.2010 год ввода | | |
| 164. | Дымосос ДН № 12,5 без эл/двигателя | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 81016,95 | 17.12.2010 год ввода | | |
| 165. | Дымосос ДН 12,5 75/1500 Пр | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 44583,75 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 166. | Золоуловитель блочный БЦ 2-5 (4+2) и газоходы | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 571440,43 | 30.04.2001 год ввода | | |
| 167. | Золоуловитель блочный БЦ 2-5 (4+2) и газоходы | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 571440,43 | 30.04.2001 год ввода | | |
| 168. | Колонка деаэрационная КДА-50 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 143050,85 | 30.12.2008 год ввода | | |
| 169. | Колосниковая решетка  РК-7 и корпус предтопка | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 5566580,56 | 30.04.2008 год ввода | | |
| 170. | Колосниковая решетка  РК-7 и корпус предтопка | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 5566580,56 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 171. | Котел пароводяной ДКВР 10-13 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 200000,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 172. | Котел пароводяной ДКВР 10-13 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1486,13 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 173. | Котел пароводяной ДКВР 10-13 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 200000,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 174. | Манометр дифференциальный ДП-7 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 146,89 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 175. | Насос 1 д 200-90 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 47708,33 | 30.03.2003 год ввода | | |
| 176. | Насос 6 К -12 У | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 3,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 177. | Насос СR (GRUNDFOS) 18,5 кВт | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 147610,68 | 17.10.2005 год ввода | | |
| 178. | Насос GRUNDFOS UP 50-30 F | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 128639,50 | 31.07.2007 год ввода | | |
| 179. | Насос GRUNDFOS UPS 80-60 FPN 6 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 36016,95 | 22.08.2008 год ввода | | |
| 180. | Насос PVP 163 R 2 A 12 (гидронасос) | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 30966,00 | 17.10.2005 год ввода | | |
| 181. | Насос гидравлический поршневой PVP 163 6 RA 12 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 50286,00 | 30.11.2009 год ввода | | |
| 182. | Насос многоступенчатый 3х230/400 В 18,5 кВт | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 127334,72 | 29.02.2008 год ввода | | |
| 183. | Насос многоступенчатый НQQE, DIN фланец | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 55568,58 | 15.02.2010 год ввода | | |
| 184. | Насос ПДВ 16/20 В | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 57525,42 | 17.08.2006 год ввода | | |
| 185. | Насос ПДВ 16/20 В | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 57525,42 | 24.07.2007 год ввода | | |
| 186. | Насос ЦВС 4/40 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 52135,59 | 30.09.2007 год ввода | | |
| 187. | Охладитель выпара  ОВА-2 М | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 57796,61 | 29.12.2008 год ввода | | |
| 188. | Паропровод котельного зала | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 6951,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 189. | Паропровод котельного зала | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1175,10 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 190. | Паропровод котельного зала | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 15668,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 191. | Подогреватель пароводяной ПП 1-53-7 IV | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 250950,00 | 30.11.2007 год ввода | | |
| 192. | Подогреватель ПП 1-53-0.7-4 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 245100,00 | 30.09.2008 год ввода | | |
| 193. | Преобразователь и газоходы с изолировкой N = 75 кВт, G = 32000 м3/час, P = 3500 Ра | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 480728,17 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 194. | Преобразователь и газоходы с изолировкой  N = 75 кВт, G = 32000 м3/час, P = 3500 Ра | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 480728,17 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 195. | Преобразователь частоты VFD 750 F 43 A | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 119406,78 | 31.07.2008 год ввода | | |
| 196. | Примарный вентилятор GTLF-3-025 и воздухо-воды изолированные | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 161802,72 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 197. | Примарный вентилятор GTLF-3-025 и воздухо-воды изолированные | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 161802,72 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 198. | Сварочный аппарат ВД 306 Э | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 15677,97 | 30.09.2004 год ввода | | |
| 199. | Секундный вентилятор GTHB-3-040 и воздуховоды изолированные | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 130405,50 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 200. | Секундный вентилятор GTHB-3-040 и воздуховоды изолированные | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 130405,50 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 201. | Скребковый транспортер золы цилиндром 12 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 79559,75 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 202. | Солерастворитель | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 16500,00 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 203. | Стол химический | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 238,75 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 204. | Транспортер скребковый ТОТЦ-16/2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 950,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 205. | Транспортер скребковый ТОТЦ-16/2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1425,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 206. | Транспортер скребковый ТОТЦ-16/2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 950,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 207. | Транспортер скребковый ТОТЦ-16/2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 220000,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 208. | Транспортер скребковый ТОТЦ-16/2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 950,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 209. | Транспортер цепной поперечный | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 2078,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 210. | Трансформатор силовой ТС -560/1 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 90000,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 211. | Трансформатор силовой ТСМ -560/1 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 90000,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 212. | Третичный вентилятор GTLF-03-025 и воздухо-воды изолированные | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 114054,93 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 213. | Третичный вентилятор GTLF-03-025 и воздухо-воды изолированные | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 114054,93 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 214. | Трубогиб ТПГ | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 13237,29 | 05.10.2006 год ввода | | |
| 215. | Трубопровод пароводяной | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 2937,75 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 216. | Фильтр (механический) | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 217. | Фильтр натрий –катионовый Д-150 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 218. | Фильтр натрий –катионовый Д-150 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 219. | Фильтр натрий –катионовый Д-150 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 220. | Фильтр натрий –катионовый Д-150 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 221. | Фильтр натрий –катионовый Д-150 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 222. | Фильтр натрий –катионовый Д-150 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 99,08 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 223. | Шкаф вытяжной | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 286,50 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 224. | Шнек для удаления золы из золоуловителя на скребковый транспортер | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 59431,06 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 225. | Шнек для удаления золы из золоуловителя на скребковый транспортер | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 59431,06 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 226. | Щит автоматизации силовой ШК-2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 4000,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 227. | Щит автоматизации силовой ШК-2 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 4000,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 228. | Щит для автоматического управления процессом | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 15985,48 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 229. | Щит для автоматического управления процессом | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 15985,49 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 230. | Щит для золоудаления и электрокабели | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 13298,50 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 231. | Щит осветительный ОЩВ | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1600,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 232. | Щит осветительный ОЩВ | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1600,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 233. | Щит осветительный ОЩВ | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1600,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 234. | Щит осветительный ОЩВ | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1600,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 235. | Щит силовой ЩСУ –  2400х600 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 2727,00 | 01.12.1998 год ввода | | |
| 236. | Экономайзер ЭПП1-330 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 139717,43 | 30.04.2002 год ввода | | |
| 237. | Экономайзер ЭП2-236 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 247,69 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 238. | Экономайзер ЭП2-236 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 900012,55 | 28.02.2007 год ввода | | |
| 239. | Элеватор цепной ЦГ-400 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1764,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 240. | Элеватор цепной ЦГ-400 | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1176,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| 241. | Эстакада скребкового транспорта | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 | 1677,00 | 01.04.1999 год ввода | | |
| Коверское сельское поселение | | | | | | |
| 242. | Котел КВР-0,8-95 | пос. Ковера | 70000,00 |  | | |
| 243. | Котел «Универсал» | пос. Ковера | 5250,15 |  | | |
| 244. | Насос К8/18 | пос. Ковера | 9289,29 |  | | |
| 245. | Насос К8/18 | пос. Ковера | 9289,29 |  | | |
| 246. | Насос подпиточный «Ручеек» | пос. Ковера | 451,00 |  | | |
| 247. | Труба дымовая | пос. Ковера | 4148,00 |  | | |
| Туксинское сельское поселение | | | | | | |
| 248. | Труба дымовая | дер. Тукса | 33564,00 |  | | |
| 249. | Котел водогрейный  ВК – 1,0 | дер. Тукса,  ул. Юбилейная | 795996,00 |  | | |
| 250. | Котел КВР – 0,63 (2 штуки) | дер. Тукса, ул. Новая | 0,00 |  | | |
| 251. | Дымосос КВР 0,8-95 | дер. Тукса,  ул. Юбилейная | 50000,00 |  | | |
| 252. | Насос К 160/30 (2 штуки) | дер. Тукса,  ул. Юбилейная | 0,00 |  | | |
| Видлицкое сельское поселение | | | | | | |
| 253. | Насос К45/30 | с. Видлица | 31231,50 |  | | |
| 254. | Насос К45/30 | с. Видлица | 31231,50 |  | | |
| 255. | Котел КВР-0,63 | с. Видлица | 83600,00 |  | | |
| 256. | Котел КВР-0,63 | с. Видлица | 83600,00 |  | | |
| 257. | Котел КВР-0,63 | с. Видлица | 684483,39 | 01.01.2007 | | |
| Михайловское сельское поселение | | | | | | |
| 258. | Котел КВР 0,63-95 | с. Михайловское,  ул. Новая | 140022,60 |  | | |
| 259. | Котел КВР 0,63-95 | с. Михайловское,  ул. Новая | 144800,00 |  | | |
| 260. | Дымосос | с. Михайловское,  ул. Новая | 16500,00 |  | | |
| 261. | Дымосос | с. Михайловское,  ул. Новая | 16500,00 |  | | |
| 262. | Труба дымовая | с. Михайловское,  ул. Новая | 1,00 |  | | |
| 263. | Насос 160/30 | с. Михайловское,  ул. Новая | 1,00 |  | | |
| 264. | Насос 160/30 | с. Михайловское,  ул. Новая | 1,00 |  | | |
| Лахденпохский муниципальный район | | | | | | |
| Элисенваарское сельское поселение | | | | | | |
| 265. | Котел | пос. Элисенваара,  ул. Железнодорожная | 7592,00 | марка «Универсал 6М» | | |
| 266. | Котел | пос. Элисенваара,  ул. Железнодорожная | 7592,00 | марка «Универсал 6М» | | |
| 267. | Насос | пос. Элисенваара,  ул. Железнодорожная | 28170,00 | марка «КМ80-50-200 КАМ» | | |
| Мийнальское сельское поселение | | | | | | |
| 268. | Котлы «Братск-1М»  (3 штуки) | пос. Мийнала,  ул. Центральная, д. 30 | 341477,00 | 1985 года выпуска | | |
| 269. | Насос К90/20 (3 штуки) | пос. Мийнала | 46350,00 | 2010 года выпуска, с двигателем 7,5кВт х 3000об/мин | | |
| 270. | Дымосос ДН-6,3 | пос. Ихала | 52088,00 | 2010 года выпуска, с двигателем 4кВт х 1000об/мин | | |
| 271. | Котел КВс-1,16 (2 штуки в комплекте) | пос. Ихала | 690674,56 | 2011 года выпуска | | |
| 272. | Дымосос ДН- 6,3 (2 штуки) | пос. Ихала | 120000,00 | 2011 года выпуска, с двигателем 5,5кВт х 1500об/мин | | |
| 273. | Вентилятор ВЦ 14-46 2.5 (2 штуки) | пос. Ихала | 36000,00 | 2011 года выпуска, с двигателем 4кВт х 3000об/мин | | |
| Хийтольское сельское поселение | | | | | | |
| 274. | Насос с электродвигателем КМ 80-50-200 | пос. Тоунан | 20600,00 |  | | |
| Лахденпохское городское поселение | | | | | | |
| 275. | Дымовая труба | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 7 | 0,00 |  | | |
| 276. | Котел «Универсал»  (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 7 | 13957,44 |  | | |
| 277. | Насос (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 7 | 13364,51 | марка К 80-50-200 | | |
| 278. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 7 | 495,48 | марка К 8-18 | | |
| 279. | Бак-накопитель | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова, д. 7 | 26381,06 |  | | |
| 280. | Дымосос (2 штуки), марка ДН-10 | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 29823,54 |  | | |
| 281. | Дымосос (1 штука), марка ДН-10 | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 109480,00 |  | | |
| 282. | Дымосос, марка ДН-12 | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 7708,04 |  | | |
| 283. | Дымовая труба | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 23872,09 |  | | |
| 284. | Дымовая труба | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 22480,48 |  | | |
| 285. | Котел «Братск-М» (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 680000,00 |  | | |
| 286. | Котел «Братск» (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 24697,00 |  | | |
| 287. | Котел «Братск» (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 136800,00 |  | | |
| 288. | Котел «Братск» (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 91666,67 |  | | |
| 289. | Котел «Братск» (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 690000,00 |  | | |
| 290. | Котел «КВМ - 0,63К» (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 36253,54 |  | | |
| 291. | Тельфер (3 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 8927,47 |  | | |
| 292. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 10331,25 | марка К 100-80-160 | | |
| 293. | Насос (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 2086,40 | марка К 100-65-200 | | |
| 294. | Насос (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 22706,64 | марка К 100-65-200 | | |
| 295. | Бак-накопитель (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 5793,01 |  | | |
| 296. | Бак-накопитель (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 4174,34 |  | | |
| 297. | Вентилятор (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 18990,00 |  | | |
| 298. | Водонагреватель | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 3035,31 |  | | |
| 299. | Дымосос (3 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 82192,00 | марка ДН-10 | | |
| 300. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 4000,00 | марка К 50-32-125 | | |
| 301. | Насос (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 12766,00 |  | | |
| 302. | Котел «Братск» | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 102578,00 |  | | |
| 303. | Котел «Луга» | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 265007,00 |  | | |
| 304. | Котел «СКВ\Ф\10\95Н» | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 2235999,00 |  | | |
| 305. | Подъемник «Кран балка» | г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 43 | 10265,10 |  | | |
| 306. | Дымовая труба | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 7а | 8082,98 |  | | |
| 307. | Котел «Универсал» | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 7а | 3121,28 |  | | |
| 308. | Котел «Луга» | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 7а | 155431,26 |  | | |
| 309. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 7а | 495,48 | марка К 20-30 | | |
| 310. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 7а | 0,00 |  | | |
| 311. | Дымовая труба | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 0,00 |  | | |
| 312. | Котел «Энергия» (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 0,00 |  | | |
| 313. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 0,00 | марка К 150-125-200 | | |
| 314. | Насос | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 0,00 | марка К 45-55 | | |
| 315. | Дымовая труба | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 0,00 |  | | |
| 316. | Дымосос (3 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 0,00 |  | | |
| 317. | Котел КСВ (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 3834790,00 |  | | |
| 318. | Котел КСВ (1штука) | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 1940470,00 |  | | |
| 319. | Насос (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 906,22 | марка К 160-30 | | |
| 320. | Вентилятор | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 453,11 | марка В УН 70/4 | | |
| 321. | Водонагреватель | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 1944,47 |  | | |
| 322. | Водонагреватель | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 1944,47 | марка ПП 2-97-11 | | |
| 323. | Тельфер | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева | 18000,00 |  | | |
| 324. | Дымовая труба | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 2а | 60736,20 |  | | |
| 325. | Котел «Луга» | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 2а | 140433,54 |  | | |
| 326. | Котел «КСВ-02» (2 штуки) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 2а | 777895,00 |  | | |
| 327. | Насос | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 2а | 22706,64 | марка К 100-65-200 | | |
| 328. | Насос | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 2а | 495,46 | марка К 90-20 | | |
| 329. | Котел «Стребель-1» | г. Лахденпохья,  ул. Заводская | 0,00 |  | | |
| 330. | Насос (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Пионерская, д. 5 | 0,00 | марка К 20-30 | | |
| 331. | Котел «Универсал-6» | г. Лахденпохья,  ул. Пионерская, д. 5 | 6978,72 |  | | |
| 332. | Котел «Универсал-6» | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская, д. 8 | 0,00 |  | | |
| 333. | Котел «ЭПЗ-100 И2» | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 6б | 0,00 |  | | |
| 334. | Насос (4 штуки) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 6б | 0,00 | марка К 20-30 | | |
| 335. | Котел «Универсал»  (2 штуки) | г. Лахденпохья,  ул. Холмистая, д. 11а | 6242,56 |  | | |
| 336. | Насос (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Холмистая, д. 11а | 495,48 | марка К 20-30 | | |
| 337. | Насос (1 штука) | г. Лахденпохья,  ул. Холмистая, д. 11а | 4000,00 | марка К 20-30 | | |
| 338. | Гидравлические толкатели (3 штуки) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 4500,00 |  | | |
| 339. | Электродвигатель 15 кВт № 119063 | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 38000,00 |  | | |
| 340. | Транспортер топливоподачи | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 76000,00 |  | | |
| 341. | Электродвигатель 4 кВт № 685 | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 14000,00 |  | | |
| 342. | Котел «Кывыили» (2 штуки) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 61000,00 |  | | |
| 343. | Котел «Шахтогаз 2» | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 90000,00 |  | | |
| 344. | Газогенератор | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 86000,00 |  | | |
| 345. | Вентилятор поддува | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 5000,00 |  | | |
| 346. | Электродвигатель № 207001 | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 14700,00 |  | | |
| 347. | Дымосос ДН-9 № 0265 | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 6100,00 |  | | |
| 348. | Насос с электродвигателем В 2746 (1981 г.в.) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 600,00 |  | | |
| 349. | Насос с электродвигателем В 2717 (1981 г.в.) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 600,00 |  | | |
| 350. | Насос с электродвигателем В 2735 (1981 г.в.) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 600,00 |  | | |
| 351. | Насос с электродвигателем № 309 (1 штука) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 700,00 |  | | |
| 352. | Теплообменники  (4 штуки) | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 30000,00 |  | | |
| 353. | Водомер | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 500,00 |  | | |
| 354. | Электросчетчик | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 200,00 |  | | |
| 355. | Дизель-генератор | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 35000,00 |  | | |
| 356. | Дымовая труба | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 15000,00 |  | | |
| 357. | Электродвигатель № 5170 | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 3500,00 |  | | |
| 358. | Внутрикотельная арматура, трубопроводы, вентили, задвижки в сборе | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 17000,00 |  | | |
| 359. | Водогрейный котел КВС-0,8К (0,65 Гкал/ч) | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 320000,00 |  | | |
| Сортавальский муниципальный район | | | | | | |
| Хелюльское городское поселение | | | | | | |
| 360. | Котел «Тула» (1 штука) | пгт Хелюля,  ул. Комсомольская | 1,00 | |  | |
| 361. | Котел «Универсал» (2 штуки) | пгт Хелюля,  ул. Комсомольская | 1,00 | |  | |
| 362. | Дымосос ДН-6,3 У левый | с. Хелюля,  ул. Центральная (котельная) | 44200,00 | |  | |
| 363. | Насос ВКС 4/28 А | с. Хелюля,  ул. Центральная | 22800,00 | |  | |
| 364. | Вентиляторы радиальные (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 55181,00 | |  | |
| 365. | Воздуходувы из листовой оцинкованной стали и алюминия | с. Хелюля,  ул. Центральная | 14486,00 | | площадь 90 кв. м | |
| 366. | Котлы стальные водогрей-ные КВр-0,8 (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 2082029,00 | |  | |
| 367. | Клапан предохранитель-ный Ду 50 мм (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 38875,00 | |  | |
| 368. | Фланцы из стали Ду 50 мм (12 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 3156,00 | |  | |
| 369. | Вентили и клапаны обрат-ные муфтовые (20 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 6837,00 | |  | |
| 370. | Воздухоотводчики (6 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 4489,00 | |  | |
| 371. | Трубопроводы в помещении котельной | с. Хелюля,  ул. Центральная | 226760,00 | | протяженность 94 м | |
| 372. | Краны Ду 50 мм (4 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 7271,00 | |  | |
| 373. | Задвижки Ду 80 мм (1 штука) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 1817,00 | |  | |
| 374. | Фланцы стальные Ду 80 мм (4 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 1725,00 | |  | |
| 375. | Задвижки Ду 100 мм (8 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 21814,00 | |  | |
| 376. | Фланцы стальные Ду 100 мм (22 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 12949,00 | |  | |
| 377. | Клапаны Ду 100 мм (2 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 8390,00 | |  | |
| 378. | Задвижки дисковые  Ду 125 мм (2 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 9789,00 | |  |  |
| 379. | Фланцы стальные  Ду 125 мм (4 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 3357,00 | |  |  |
| 380. | Напоромер (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 6691,00 | |  |  |
| 381. | Тягонапоромер (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 6691,00 | |  |  |
| 382. | Дымосос (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 159587,00 | |  |  |
| 383. | Газоходы (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 61393,00 | |  |  |
| 384. | Насосы сетевые К100-80-160 15кВт (2 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 89890,00 | |  | |
| 385. | Манометры (6 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 6123,00 | |  | |
| 386. | Термометры (2 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 801,00 | |  | |
| 387. | Грязевик Ду 159 мм  (1 штука) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 49419,00 | |  |  |
| 388. | Узел учета тепловой энергии (1 комплект) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 232064,00 | |  |  |
| 389. | Щит управления насосами (1 штука) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 104528,00 | |  |  |
| 390. | Щит управления котлами (3 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 269113,00 | |  |  |
| 391. | Вводно-распределитель-ное устройство (ВРУ) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 122971,00 | |  |  |
| 392. | Щит освещения | с. Хелюля,  ул. Центральная | 60033,00 | |  |  |
| 393. | Кабель силовой КГ 5х6 | с. Хелюля,  ул. Центральная | 29654,00 | | протяженность 25 м | |
| 394. | Кабель силовой КГ 5х4 | с. Хелюля,  ул. Центральная | 29332,00 | | протяженность 35 м | |
| 395. | Кабель силовой ВВГ 5х2,5 0,66 кв | с. Хелюля,  ул. Центральная | 29955,00 | | протяженность 70 м | |
| 396. | Кабель до 35 кв | с. Хелюля,  ул. Центральная | 12838,00 | | протяженность  20,5 м | |
| 397. | Кабель силовой ВВГ 3х1,5 0,66 кв | с. Хелюля,  ул. Центральная | 4533,00 | | протяженность  205 м | |
| 398. | Светильники вне зданий РКУ 16-400-001 (2 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 12172,00 | |  | |
| 399. | Светильник с люминесцентными лампами Philips (12 штуки) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 22727,00 | |  | |
| 400. | Выключатели, розетки (18 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 1240,00 | |  | |
| 401. | Трос стальной | с. Хелюля,  ул. Центральная | 11665,00 | | протяженность 70 м | |
| 402. | Манометрические приборы (9 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная | 3379,00 | |  | |
| 403. | Кабель силовой сеч.6 мм2 | с. Хелюля,  ул. Центральная | 2167,00 | | протяженность 30 м | |
| 404. | Провод ПВС 3х0,75 | с. Хелюля,  ул. Центральная (котельная) | 1195,00 | | протяженность 30 м | |
| Кааламское сельское поселение | | | | | | |
| 405. | Котел «Универсал-6» | пос. Рускеала,  ул. Школьная | 8153,00 | 061-2005 | | |
| 406. | Котел КВР-0,63 | пос. Рускеала,  ул. Школьная | 424247,00 | 447 | | |
| 407. | Насос | пос. Рускеала,  ул. Школьная | 9600,00 | 444 | | |
| 408. | Поддув | пос. Рускеала,  ул. Школьная | 1,00 | 445 | | |
| 409. | Двигатель | пос. Рускеала,  ул. Школьная | 1,00 | 446 | | |
| 410. | Дымосос ДН-10 | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 57000,00 | 441 | | |
| 411. | Котел КВс-1,0 | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 255711,00 | 448 | | |
| 412. | Котел «Универсал-6» | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 8211,00 | 436 | | |
| 413. | Пункт распределительный | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 3485,00 | 439 | | |
| 414. | Щит управления насосов | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 5154,00 | 440 | | |
| 415. | Электродвигатель типа Ч AM 160M2 | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 4647,62 | 451 | | |
| 416. | Насос сетевой (2 штуки) | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1,00 | 452 | | |
| 417. | Сварочный аппарат | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1,00 | 453 | | |
| 418. | Ящик щитовой (6 штук) | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1,00 | 454 | | |
| 419. | Наждак | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1,00 | 455 | | |
| 420. | Тиски | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1,00 | 456 | | |
| 421. | Тележка | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1,00 | 457 | | |
| 422. | Котел КВР-1,1 6 Д (Барнаул) | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 418187,00 | 009 | | |
| 423. | Котел КВР-1,1 6/95 (Луга) | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 490000,00 | 108 | | |
| 424. | Насос (2 штуки) | пос. Пуйккола | 62506,00 | 151 | | |
| 425. | Электротельфер | пос. Пуйккола | 12190,00 | 152 | | |
| 426. | Котел марки «Минск» (2 штуки) | пос. Пуйккола | 34800,00 | 153 | | |
| 427. | Котел КВР-1,1 6 Д (Луга) | пос. Пуйккола | 495000,00 | 458 | | |
| 428. | Труба дымовая высотой 21 м | пос. Пуйккола | 149000,00 | 459 | | |
| 429. | Котел КВР-1,1 6 (Барнаул) | пос. Пуйккола | 398187,00 | 460 | | |
| Сортавальское городское поселение | | | | | | |
| 430. | Автоматический выключатель масляный АВМ 20СВ1500А | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 47669,49 |  | |  |
| 431. | Бак аккумулятор | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 486635,00 |  | |  |
| 432. | Вакуумный деаэратор ДСВ-400 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 65325,00 |  | |  |
| 433. | Вентилятор ВДН-8-1000 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 3389,00 |  | |  |
| 434. | Воздушный эжектор | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1998,00 |  | |  |
| 435. | Дымосос ДН-10 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2364,00 |  | |  |
| 436. | Дымосос ДН-10\*1000 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2252,00 |  | |  |
| 437. | Дымосос | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1314602,79 |  | |  |
| 438. | Кран электрический подвесной | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 10000,00 |  | |  |
| 439. | Насос К 20/30 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 3604,00 |  | |  |
| 440. | Насос вакуумный ВВН 1-1,5 (5,5х1500) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 15000,00 |  | |  |
| 441. | Насос ВВН 1-1,5 (электро-двигатель АИР 112 М4) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 10041,67 |  | |  |
| 442. | Насос дозатор щелочи (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 3995,00 |  | |  |
| 443. | Насос дренажный К 8/8 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 994,00 |  | |  |
| 444. | Насос подпиточный Д/320 (3 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 30408,00 |  | |  |
| 445. | Насос рециркуляции НКУ-140 (3 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 17523,00 |  | |  |
| 446. | Насос сетевой ЦН-400\*105 (3 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 44361,00 |  | |  |
| 447. | Насос типа 12НА (9х4) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 84554,24 |  | |  |
| 448. | Насос ЦНСГ 13-210 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 27500,00 |  | |  |
| 449. | Насос ЦНСГ 38-220 (3 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 18720,00 |  | |  |
| 450. | Насос ЦНСГ-38\*220 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 6207,00 |  | |  |
| 451. | Насос ЦНСГ-38-220 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 6146,00 |  | |  |
| 452. | Насос Ш-40/4 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 14400,00 |  | |  |
| 453. | Насос типа А 13в 4/25-6,8/25Б (7,5\*3000) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 29305,09 |  | |  |
| 454. | Осветлительные фильтры | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 100000,00 |  | |  |
| 455. | Подогреватель водово-дяной ПП 1-21-0,2-2 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 50120,83 |  | |  |
| 456. | Подогреватель мазута ПМ-40-15 (4 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 11086,00 |  | |  |
| 457. | Подогреватель ПВ-273х2000 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ М | 28923,73 |  | |  |
| 458. | Подогреватель ПП1-21-0,2-2 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 81546,61 |  | |  |
| 459. | Прибор УКУТЭ | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 480855,00 |  | |  |
| 460. | Приборы для подогрева типа УРР-1,0 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 110100,00 |  | |  |
| 461. | Приборы учета воды | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 323301,58 |  | |  |
| 462. | Подогреватель типа 08-114х4000 Р | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 26999,71 |  | |  |
| 463. | Подогреватель типа 08-114х4000 Р | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 19910,64 |  | |  |
| 464. | Преобразователи частоты ПЧ-ТТПТ-100-380 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 271735,59 |  | |  |
| 465. | Преобразователи частоты ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02М | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 363302,54 |  | |  |
| 466. | Пульт управления дистанционный + блок (3 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 55932,20 |  | |  |
| 467. | Приборы автоматики | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 4209,00 |  | |  |
| 468. | Трансформатор ВДУ-506 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 83102,00 |  | |  |
| 469. | Трансформатор ТДМС-251 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 201,00 |  | |  |
| 470. | Турбокомпрессор | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 36377,00 |  | |  |
| 471. | Фильтр для очистки мазута ФМ-40-30 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1606,00 |  | |  |
| 472. | Фильтр для очистки мазута ФМ-40-30 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1606,00 |  | |  |
| 473. | Фильтр для очистки мазута ФМ-40-30 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1600,00 |  | |  |
| 474. | Фильтр для очистки мазута ФМ-40-30 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1606,00 |  | |  |
| 475. | Фильтр мазута | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1807,00 |  | |  |
| 476. | Фильтр мазута | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 1807,00 |  | |  |
| 477. | Фильтр натрий-катионитный | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2505,00 |  | |  |
| 478. | Фильтр натрий-катионитный | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2505,00 |  | |  |
| 479. | Цистерна для нефтепродуктов | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 4000,00 |  | | |
| 480. | Электродвигатель А225М2 55,0/3000 IM1081 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 30184,71 |  | |  |
| 481. | Электродвигатель А225М6 37,0/1000 IM1081 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 29891,16 |  | |  |
| 482. | Электродвигатель 75\*3000 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2500,00 |  | |  |
| 483. | Котел паровой ДЕ 10/14 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 562636,20 |  | |  |
| 484. | Котел паровой ДКВР-6,5/13 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 171111,16 |  | |  |
| 485. | Котел ПТВМ-30 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 754397,00 |  | |  |
| 486. | Прибор КСД (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 21000,00 |  | |  |
| 487. | Щит автоматики 220\*60\*70 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 36189,00 |  | |  |
| 488. | Щит КИПиА | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 90980,00 |  | |  |
| 489. | Щит СПУ (3 штуки) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 3600,00 |  | |  |
| 490. | Щит ШСУ-22 панели | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 82759,00 |  | |  |
| 491. | Щиты ЩО-70 | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 4961,00 |  | |  |
| 492. | Электродвигатель 5А 250 С4 (75 кВт) | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 20835,00 |  | |  |
| 493. | Счетчик воды | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 3250,00 |  | |  |
| 494. | Водоподогреватель | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 1978,00 |  | |  |
| 495. | Дымосос ДН-9 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 6242,00 |  | |  |
| 496. | Дымосос ДН-9 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 22578,00 |  | |  |
| 497. | Насос НШ-50 лев | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 1125,00 |  | |  |
| 498. | Насос НШ-50 лев | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 927,97 |  | |  |
| 499. | Насос НШ-50 лев | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 927,97 |  | |  |
| 500. | Насос НШ-8/25-6,3/2,5 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 5700,00 |  | |  |
| 501. | Насос питательный ЦНСГ 13-210 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 27500,00 |  | |  |
| 502. | Насос питательный ЦНСГ 13-210 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 27500,00 |  | |  |
| 503. | Насос сетевой воды Д 200-90Б (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 60833,34 |  | |  |
| 504. | Насос сырой (исходной) воды К 20/30 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 2500,00 |  | |  |
| 505. | Насос ЦНСГ 12-210 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 27500,00 |  | |  |
| 506. | Насос К 20/30 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 13833,33 |  | |  |
| 507. | Охладитель выпара (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 803,00 |  | |  |
| 508. | Подогреватель (пароподогреватель) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 11086,00 |  | |  |
| 509. | Подогреватель мазута скоростной (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 5559,00 |  | |  |
| 510. | Подогреватель сетевой | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 754620,09 |  | |  |
| 511. | Резервуар для воды  V=50 м3 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 84829,00 |  | |  |
| 512. | Сварочный трансформатор | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 359392,08 |  | |  |
| 513. | Фильтр грубой очистки – в здании мазутонасосной | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 4479,00 |  | |  |
| 514. | Фильтр механический  Дн = 700 мм (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 6475,00 |  | |  |
| 515. | Фильтр натрий-катионитный (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 7035,00 |  | |  |
| 516. | Чугунный экономайзер ЭП2-142 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 24010,00 |  | |  |
| 517. | Электродвигатель 16ОМ6 исп.1081 (15х1000) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 13889,83 |  | |  |
| 518. | Электродвигатель 16ОМ4 (18,5х1500) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 20593,22 |  | |  |
| 519. | Котел ДКВР 4-13 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 346891,31 |  | | |
| 520. | Электрощит ЩК-2 | г. Сортавала,  ул. Кайманова | 5494,00 |  | |  |
| 521. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала,  ул. Парковая, д. 2 | 6228,00 |  | |  |
| 522. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала,  ул. Парковая, д. 2 | 6263,00 |  | |  |
| 523. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала,  ул. Парковая, д. 2 | 6223,00 |  | |  |
| 524. | Насос К 8/18 | г. Сортавала,  ул. Парковая, д. 2 | 1499,00 |  | |  |
| 525. | Насос КМС-65-125/2-2м | г. Сортавала,  ул. Парковая, д. 2 | 7220,00 |  | |  |
| 526. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала, ул. Про-мышленная, д. 17 | 6167,00 |  | |  |
| 527. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала, ул. Про-мышленная, д. 17 | 6214,00 |  | |  |
| 528. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала, ул. Про-мышленная, д. 17 | 560006,82 |  | |  |
| 529. | Насос К 20/30 | г. Сортавала, ул. Про-мышленная, д. 17 | 952,00 |  | |  |
| 530. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала,  ул. Карельская, д. 86а | 4039,00 |  | |  |
| 531. | Котел «Универсал-6» | г. Сортавала,  ул. Карельская, д. 86а | 5585,00 |  | |  |
| 532. | Насос К20/30 с дв. 4,0/3000 | г. Сортавала,  ул. Карельская, д. 86а | 73847,01 |  | |  |
| 533. | Насос подпиточный типа К8/18 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 6050,00 |  | |  |
| 534. | Насос сетевой типа К160/30 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 16500,00 |  | |  |
| 535. | Насос сетевой типа К160/30 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 16500,00 |  | |  |
| 536. | Электродвигатель А180М4 30,0/1500 IM1081 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 18031,49 |  | |  |
| 537. | Бак конденсатора | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 999,00 |  | |  |
| 538. | Котел водогрейный типа Э5Д2 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 86150,00 |  | |  |
| 539. | Котел водогрейный типа Э5Д2 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 86150,00 |  | |  |
| 540. | Котел водогрейный типа Э5Д2 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 86150,00 |  | |  |
| 541. | Котел водогрейный типа Э5Д2 | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 86150,00 |  | |  |
| 542. | Электродвигатель АИР 100 L 2 | г. Сортавала,  пос. Хюмпеля | 1906,78 |  | |  |
| 543. | Электродвигатель АИР 160 М 6 | г. Сортавала,  пос. Хюмпеля | 6101,69 |  | |  |
| 544. | Электродвигатель АИР 112 МА 6 | г. Сортавала,  пос. Хюмпеля | 4100,00 |  | |  |
| 545. | Котел «Универсал-3» | г. Сортавала,  пос. Лахденкюля | 4676,00 |  | |  |
| 546. | Котел КЧМ-5/7 | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 34 | 383722,61 |  | |  |
| 547. | Котел КЧМ-5/7 | г. Сортавала,  пос. Гидрогородок | 383722,60 |  | |  |
| 548. | Насос с электродвигателем ЧАМ 180 М2УЗ | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 25820,00 |  | |  |
| 549. | Насос с электродвигателем ЧАМ 180 М2УЗ | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 25820,00 |  | |  |
| 550. | Насос с электродвигателем ЧАМ 180 М4 | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 39 220,00 |  | |  |
| 551. | Насос с электродвигателем ЧА 80 А2 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 9240,00 |  | |  |
| 552. | Насос с электродвигателем ЧАМ 160S2 | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 18360,00 |  | |  |
| 553. | Насос с электродвигателем В 90L4 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 30868,00 |  | |  |
| 554. | Насос с электродвигателем В132S6 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 48563,00 |  | |  |
| 555. | Наносный агрегат типа НМШ 5-25/4-24 | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 19206,78 |  | |  |
| 556. | Резервуар (2 штуки)  V-25 куб. м | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 35560,00 |  | |  |
| 557. | Теплообменник (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 407920,00 |  | |  |
| 558. | Передвижной модуль-контейнер с встроенным котлом НАВИРЕ | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 1015000,00 |  | |  |
| 559. | Электровентилятор ВЦ-14-46-4 вытяжной (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 40200,00 |  | |  |
| 560. | Электровентилятор ВЦ-14-46-4 приточный (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 40200,00 |  | |  |
| 561. | Электротитан 80 л/3 кВт – бытовой | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 7500,00 |  | |  |
| 562. | Электрощит ВРУ | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 4300,00 |  | |  |
| 563. | Электрощит силовой (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 8600,00 |  | |  |
| 564. | Электрощит КИПиА | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 5300,00 |  | |  |
| 565. | Водонагреватель проточный нержавеющий типа ВЭТМ-74 | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 45666,00 |  | |  |
| 566. | Водонагреватель электрокерамический | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 229982,00 |  | |  |
| 567. | Центробежный сдвоенный насос TPD-120/2-AFA-BAQE | г. Сортавала,  ул. Спортивная, д. 1 | 112595,60 |  | |  |
| 568. | Электродвигатель А180М4 30,0/1500 1М1081 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 18031,49 |  | |  |
| 569. | Демпферный бак CIREX CS-3000 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 570. | Установка из трех плас-тинчатых теплообменни-ков СР-500/124\*3 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 571. | Установка из шести труб-чатых теплообменников | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 572. | Насосный агрегат НМШ 5-25-4,0/25-Б | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 19206,78 |  | |  |
| 573. | Насос А13В4/25-6,8/25Б (7,5\*3000) | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 29305,09 |  | |  |
| 574. | Насос А13В4/25-6,8/25Б (7,5\*3000) | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 29305,09 |  | |  |
| 575. | Котел водогрейный ТА Saarinen TF-15 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 697977,00 |  | | |
| 576. | Мазутная горелка OILON RP-300M II | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | | |
| 577. | Котел водогрейный ТА Saarinen TF-15 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 578. | Мазутная горелка OILON RP-300M II | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 579. | Насос НМШ 5-25-4,0/25-Б | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 12627,12 |  | |  |
| 580. | Станция тяжелого топлива RK-1350N | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 581. | Емкость для запаса воды | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 582. | Насосный модуль Allweiler SPF 40R38 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 583. | Насос циркуляционный сетевой в сборе К-160/30 (2 штуки) | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| 584. | Подпиточный насос в сборе К-30/30 | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 1,00 |  | |  |
| Хаапалампинское сельское поселение | | | | | | |
| 585. | Вентилятор вытяжной  (3 штуки), тип Ц 4-79 | пос. Заозерный (котельная) | 1166,67 |  | |  |
| 586. | Дымосос | пос. Заозерный (котельная) | 8700,00 |  | |  |
| 587. | Емкость аккумуляторная – 10 куб. м | пос. Заозерный (котельная) | 1056,30 |  | |  |
| 588. | Котел водогрейный КВ-Р-0,8-95 «Универсал 8» | пос. Заозерный (котельная) | 76700,00 |  | |  |
| 589. | Насос К100-80-160а | пос. Заозерный (котельная) | 12796,61 |  | |  |
| 590. | Насос подпиточный К8/18 | пос. Заозерный (котельная) | 2804,00 |  | |  |
| 591. | Насос подпиточный К20/30 | пос. Заозерный (котельная) | 3100,00 |  | |  |
| 592. | Насос ЭЦВ 6-10-110 | пос. Заозерный (котельная) | 7893,22 |  | |  |
| 593. | Технологический пункт (электрощитовые) | пос. Заозерный | 15119,00 |  | |  |
| 594. | Шкаф-стенка | пос. Заозерный (котельная) | 380,00 |  | |  |
| 595. | Электродвигатель 22 кВт | пос. Заозерный (котельная) | 1833,33 |  | |  |
| 596. | Электродвигатель (11 штук) | пос. Заозерный (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 597. | Котел «Луга» | пос. Заозерный (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 598. | Дымосос (2 штуки) | пос. Заозерный (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 599. | Сверлильный станок | пос. Заозерный (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 600. | Наждачный станок | пос. Заозерный (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 601. | Котел модульный | пос. Ниэмелянхови (котельная) | 1,00 |  | |  |
| 602. | Котел | пос. Ниэмелянхови (котельная) | 1,00 |  | |  |
| 603. | Труба дымовая | пос. Ниэмелянхови (котельная) | 15613,00 |  | |  |
| 604. | Сетевой насос (2 штуки) | пос. Ниэмелянхови (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 605. | Поддув | пос. Ниэмелянхови (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 606. | Электрощит (2 штуки) | пос. Ниэмелянхови (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 607. | Дымосос ДН-10 (2 штуки) | пос. Хаапалампи (котельная) | 38950,78 |  | |  |
| 608. | Котел «Братск» | пос. Хаапалампи (котельная) | 143969,00 |  | |  |
| 609. | Котел водогрейный «Богатырь КВ-1,25» | пос. Хаапалампи (котельная) | 698389,83 |  | |  |
| 610. | Котел водогрейный КВ-Р-1,6-95 «Тула» | пос. Хаапалампи (котельная) | 101000,00 |  | |  |
| 611. | Насос подпиточный К20/30 | пос. Хаапалампи (котельная) | 8200,00 |  | |  |
| 612. | Насос сетевой К160/30 | пос. Хаапалампи (котельная) | 11662,00 |  | |  |
| 613. | Насос сетевой К90/60  (2 штуки) | пос. Хаапалампи (котельная) | 4000,00 |  | |  |
| 614. | Транспортер ТС-40  (2 штуки) | пос. Хаапалампи (котельная) | 65932,20 |  | |  |
| 615. | Трансформатор сварочный | пос. Хаапалампи (котельная) | 2800,00 |  | |  |
| 616. | Электродвигатель АИР 112 МА6 | пос. Хаапалампи (котельная) | 4100,00 |  | |  |
| 617. | Вентилятор (3 штуки) | пос. Хаапалампи (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 618. | Поддув (3 штуки) | пос. Хаапалампи (котельная) | 0,00 |  | |  |
| 619. | Электродвигатель  (17 штук) | пос. Хаапалампи (котельная) | 0,00 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочее имущество (перечень 2) | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Место нахождения | Общая площадь, кв.м/ протяженность п.м | Примечание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Лахденпохский муниципальный район | | | | | | |
| Лахденпохское городское поселение | | | | | | |
| 620. | Здание технического участка | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 | 80,2 |  |  | |
| 621. | Пристройка к техни-ческому участку | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 12 |  |  |  | |
| Сортавальский муниципальный район | | | | | | |
| Хелюльское городское поселение | | | | | | |
| 622. | Труба котельной школы № 7 | пгт Хелюля,  ул. Комсомольская |  |  |  | |
| 623. | Труба котельной | с. Хелюля,  ул. Центральная |  |  |  | |
| Кааламское сельское поселение | | | | | | |
| 624. | Труба дымовая | пос. Рускеала,  ул. Школьная |  |  | | |
| Сортавальское городское поселение | | | | | | |
| 625. | Мазутоловушка (очистные сооружения замазученных вод) | г. Сортавала,  ул. Кайманова |  |  | |  |
| 626. | Эстакада мазутослива | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 40,0 |  | |  |
| 627. | Ограждение | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ |  |  | |  |
| 628. | Наружное освещение | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ |  |  | |  |
| 629. | Труба дымовая кирпичная Н = 45 м | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ |  |  | |  |
| 630. | Труба дымовая – ЦК Н = 90 м | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ |  |  | |  |
| 631. | Труба дымовая | г. Сортавала,  ул. Промышленная, д. 17 |  |  | |  |
| 632. | Труба дымовая | г. Сортавала,  ул. Карельская,  д. 86а |  |  | |  |
| 633. | Труба дымовая | г. Сортавала,  ул. Парковая, д. 2 |  |  | |  |
| 634. | Встроенное помещение котельной | г. Сортавала,  ул. Спортивная,  д. 34 | 19,1 |  | |  |
| 635. | Здание котельной, 1972 г. п. | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 3 | 491,7 |  | |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 636. | Здание технического водозабора централь-ной котельной | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 36,0 |  | |  | | |
| 637. | Склад мазутонасосной | г. Сортавала,  ул. 40 лет ВЛКСМ | 2500,0 |  | |  | | |
| 638. | Здание насосной станции | г. Сортавала,  ул. Западная | 10,0 |  | |  | | |
| Хаапалампинское сельское поселение | | | | | | | | |
| 639. | Линия электропередач | Сортавальский район,  пос. Заозерный |  |  | | | | |
| Олонецкий национальный муниципальный район | | | | | | | | |
| Олонецкое городское поселение | | | | | | | | |
| 640. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Свирских дивизий | 980,0 |  | | | | |
| 641. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Свирских дивизий, к жилым домам | 1690,0 |  | |  | | |
| 642. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Ленина, к дому № 18 | 840,0 |  | |  | | |
| 643. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Урицкого, к дому № 6 | 980,0 |  | |  | | |
| 644. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Урицкого, к дому № 2а | 320,0 |  | |  | | |
| 645. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Володарского, к жилым домам | 588,0 |  | |  | | |
| 646. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Володарского, к жилым домам  № 22, 24, 32, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 33а, 28а, 35, 37, 47, 49, 29, 41, 55, 43, ул. Мичурина, к жилым домам  № 3, 4 | 1952,0 |  | |  | | |
| 647. | Теплотрасса, 100 п. м, 1990 г. в. | г. Олонец,  ул. Володарского, к жилому дому № 45 | 100,0 |  | |  | | |
| 648. | Теплотрасса, 960 п. м, 1959 г. в. | г. Олонец,  ул. Володарского, к жилому дому № 45 | 960,0 |  | |  | | |
| 649. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. 30-летия Победы | 80,0 |  | |  | | |
| 650. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Полевая | 200,0 |  | |  | | |
| 651. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Красноармейская | 400,0 |  | |  | | |
| 652. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Маркса, д. 19 | 500,0 |  | |  | | |
| 653. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Красноармейская | 500,0 |  | |  | | |
| 654. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Урицкого, д. 32 | 950,0 |  | |  | | |
| 655. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Маркса, к зданию ДЮСШ | 320,0 |  | |  | | |
| 656. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Урицкого, д. 32 | 100,0 |  | |  | | |
| 657. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Урицкого, д. 26 | 400,0 |  | |  | | |
| 658. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Ленина, к зданию ПМК-369 | 200,0 |  | |  | | |
| 659. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Пролетарская,  к зданию ДДТ | 220,0 |  | |  | | |
| 660. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Либкнехта,  к дому № 45 | 220,0 |  | |  | | |
| 661. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Либкнехта,  к дому № 44 | 420,0 |  | |  | | |
| 662. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Либкнехта,  к дому № 46 | 620,0 |  | |  | | |
| 663. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Либкнехта | 806,0 |  | |  | | |
| 664. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Карла Либкнехта,  к зданию морга, резервному складу | 586,0 |  | |  | | |
| 665. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Урицкого, к зданию главного корпуса школы  № 3 | 210,0 |  | |  | | |
| 666. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Урицкого, к зданию учебного корпуса школы № 3 | 280,0 |  | |  | | |
| 667. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Ленина, к дому № 16 | 120,0 |  | |  | | |
| 668. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Школьная, к домам № 29, 29а | 100,0 |  | |  | | |
| 669. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Школьная, к домам № 23, 30, зданию РОВД | 3200,0 |  | |  | | |
| 670. | Теплотрасса | г. Олонец,  ул. Строительная | 420,0 |  | |  | | |
| 671. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. Полевая,  к объектам ПУ-2 | 360,0 |  | |  | | |
| 672. | Теплотрасса | г. Олонец, ул. 30-летия Победы | 300,0 |  | | | | |
| 673. | Теплотрасса | г. Олонец, к зданию по ул. Свирских дивизий, д. 6 | 120,0 |  | |  | | |
| 674. | Теплотрасса | дер. Рыпушкалицы, к зданию школы, детскому объединению, жилым домам | 2300,0 |  | |  | | |
| Коткозерское сельское поселение | | | | | | | | |
| 675. | Теплотрасса | Олонецкий район,  дер. Коткозеро | 1 550,00 |  | | | | |
| 676. | Теплотрасса (150 п. м – 2005 г., 650 п. м – 1964 г.) | Олонецкий район,  пос. Верхнеолонецкий, ул. Молодежная, центральная котельная | 800,0 | протяженность 150 п. м, 650 п. м | | | | |
| Куйтежское сельское поселение | | | | | | | | |
| 677. | Теплотрасса | дер. Куйтежа,  ул. Ленина, от д.10 до д.13а |  |  | | | |  |
| 678. | Теплотрасса | дер. Куйтежа,  ул. Ленина, от д. 9 до  д. 13а | 145,0 |  | | | |  |
| 679. | Теплотрасса | дер. Куйтежа,  ул. Ленина, от д. 13а  до д. 20 | 800,0 |  | | | |  |
| Михайловское сельское поселение | | | | | | | | |
| 680. | Инженерные сети теплоснабжения | с. Михайловское | 900,0 |  | | | | |
| Видлицкое сельское поселение | | | | | | | | |
| 681. | Теплотрасса в границах поселения, 3500 п. м, 1984 | с. Видлица,  ул. Сосновая,  ул. Школьная, ул. Новая | 3500,0 |  | | | |  |
| Мегрегское сельское поселение | | | | | | | | |
| 682. | Инженерные сети теплоснабжения | дер. Мегрега, территория ремонтно-механических мастерских |  |  | | | |  |
| 683. | Инженерные сети теплоснабжения | дер. Мегрега |  |  | | | |  |
| Коверское сельское поселение | | | | | | | | |
| 684. | Теплотрасса, 1975 г. п, 0,8 км | пос. Ковера | 800,0 |  | | | | |
| Туксинское сельское поселение | | | | | | | | |
| 685. | Теплотрасса открытая (наземная) | дер. Тукса, ул. Новая,  ул. Юбилейная,  ул. Ручейная,  ул. Центральная | 2180,0 |  | | | | |
| Ильинское сельское поселение | | | | | | | | |
| 686. | Теплотрасса, 1150 м | пос. Ильинский,  ул. Мошкина | 1150 |  | | |  | |
| 687. | Теплотрасса  ул. Мошкина, 250 м | пос. Ильинский,  ул. Мошкина | 250 |  | | |  | |
| 688. | Теплотрасса  ул. Мошкина, 550 м | пос. Ильинский,  ул. Мошкина | 550 |  | | |  | |
| 689. | Теплотрасса, 400 м | пос. Ильинский,  ул. Леселидзе | 400 |  | | |  | |
| 690. | Теплотрасса от ОАО «Ильинский лесо-завод» к жилому фонду, 2200 м | пос. Ильинский | 2200 |  | | |  | |
| 691. | Теплотрасса от ОАО «Ильинский лесо-завод» к детскому саду, 700 м | пос. Ильинский,  ул. Заводская | 700 |  | | |  | |
| 692. | Насосная станция (береговая) временная | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 |  |  | | |  | |
| 693. | Труба дымовая кир-пичная, пос. Ильин-ский, ул. Заводская | Олонецкий район,  пос. Ильинский,  ул. Заводская, д. 16 |  |  | | |  | |
| Питкярантский муниципальный район | | | | | | | | |
| Импилахтинское сельское поселение | | | | | | | | |
| 694. | Тепловые сети (1,5 км, 1977) | пос. Импилахти | 1500,0 |  | | | | |
| Харлуское сельское поселение | | | | | | | | |
| 695. | Тепловые сети в лотках изоляции | дер. Рауталахти | 1600,0 |  | | | | |
| 696. | Калорифер | дер. Рауталахти | 20,0 |  | | | | |
| 697. | Калорифер | дер. Рауталахти | 20,0 |  | | | | |
| Ляскельское сельское поселение | | | | | | | | |
| 698. | Тепловые сети | дер. Янис | без протяженности |  | | | | |
| 699. | Тепловые сети в 2-трубном исполнении | пос. Ляскеля | 8300,0 |  | | | | |
| 700. | Тепловые сети к школе | дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков | 820,0 |  | | | |  |
| 701. | Тепловые сети | дер. Хийденсельга, ул. Центральная | 600,0 |  | | | |  |
| 702. | Тепловые сети | дер. Хийденсельга, ул. Ладожская | 300,0 |  | | | |  |
| Лахденпохский муниципальный район | | | | | | | | |
| Элисенваарское сельское поселение | | | | | | | | |
| 703. | Теплотрасса к жилым домам | пос. Элисенваара,  ул. Железнодорожная | 610,0 |  | | | | |
| 704. | Теплотрасса к жилым домам | пос. Вялимяки,  ул. Зеленая | 450,0 |  | | | | |
| Мийнальское сельское поселение | | | | | | | | |
| 705. | Тепловые сети | пос. Ихала | 3570,0 | протяженность в  2-трубном испол-нении 3570 п. м | | | | |
| 706. | Тепловые сети | пос. Мийнала | 1980,0 | протяженность в  2-трубном испол-нении 1980 п. м | | | | |
| Хийтольское сельское поселение | | | | | | | | |
| 707. | Тепловые сети котельной № 1 | пос. Хийтола, ул. Ленина | 700,0 | протяженность в  2-трубном испол-нении 700 п. м | | | | |
| 708. | Тепловые сети котельной № 2 | пос. Хийтола,  ул. Б. Приозерская | 300,0 | протяженность в  2-трубном испол-нении 300 п. м | | | | |
| 709. | Тепловые сети котельной № 3 | пос. Куликово,  ул. Центральная | 1600,0 | протяженность в  2-трубном испол-нении 1600 п. м | | | | |
| 710. | Тепловые сети котельной № 4 | пос. Тоунан,  ул. Победы | 1200,0 | протяженность в 2-трубном испол-нении 1200 п. м | | | | |
| Куркиекское сельское поселение | | | | | | | | |
| 711. | Тепловые сети | пос. Куркиеки,  ул. Ленина, ул. Новая | 1040,0 |  |  | | | |
| Лахденпохское городское поселение | | | | | | | | |
| 712. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Бусалова,  ул. Октябрьская | 308,0 |  |  | | | |
| 713. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Советская,  ул. Бусалова,  ул. Ладожской флотилии | 3380,4 |  |  | | | |
| 714. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Ленина | 557,0 |  |  | | | |
| 715. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Советская, д. 7а | 667,8 |  |  | | | |
| 716. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Ладожская | 1130,0 |  |  | | | |
| 717. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Трубачева,  ул. Малиновского | 3711,0 |  |  | | | |
| 718. | Теплотрасса | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, ул. Загородная | 626,0 |  |  | | | |
| 719. | Теплотрасса | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе,  д. 6б | 60,0 |  |  | | | |
| 720. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Фанерная, ул. 50 лет Октября | 1521,6 |  |  | | | |
| 721. | Теплотрасса | г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе | 1164,4 |  |  | | | |
| 722. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Заходского,  ул. Красноармейская | 284,0 |  |  | | | |
| 723. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Холмистая, д. 11а | без протяженности |  |  | | | |
| 724. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Заходского,  ул. К.Маркса,  ул. Гагарина | 1437,6 |  |  | | | |
| 725. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Садовая,  ул. Школьная,  ул. Спортивная | 1364,6 |  |  | | | |
| 726. | Теплотрасса | г. Лахденпохья,  ул. Ленина | 1809,0 |  |  | | | |
| Сортавальский муниципальный район | | | | | | | | |
| Хелюльское городское поселение | | | | | | | | |
| 727. | Теплотрасса школы  № 7 (1978, 2005) | пос. Хелюля,  ул. Комсомольская | 147,0 |  | |  | | |
| 728. | Тепловые сети подземные, 973 м | с. Хелюля,  ул. Центральная,  ул. Хелюльское шоссе | 973,0 |  | |  | | |
| 729. | Тепловые камеры (8 штук) | с. Хелюля,  ул. Центральная,  ул. Хелюльское шоссе |  |  | | | | |
| Кааламское сельское поселение | | | | | | | | |
| 730. | Теплотрасса | пос. Рускеала,  ул. Школьная | 430,0 |  | |  | | |
| 731. | Теплотрасса | пос. Рускеала,  ул. Алексеева | 1183,0 |  | |  | | |
| 732. | Тепловые сети | пос. Рускеала,  ул. Алексеева |  |  | |  | | |
| 733. | Теплотрасса | пос. Пуйккола | 820,0 |  | |  | | |
| Сортавальское городское поселение | | | | | | | | |
| 734. | Теплотрасса, 975 м | г. Сортавала (квартальная) второй этап | 975,0 |  | |  | | |
| 735. | Теплотрасса, 140 м | г. Сортавала, ул. Лесная, д. 2 | 140,0 |  | |  | | |
| 736. | Теплотрасса, 130 м | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ | 130,0 |  | |  | | |
| 737. | Теплотрасса, 110 м | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 10 (общежитие) | 110,0 |  | |  | | |
| 738. | Теплотрасса, 100 м | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 11 | 100,0 |  | |  | | |
| 739. | Теплотрасса, 50 м | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 11 | 50,0 |  | |  | | |
| 740. | Теплотрасса, 45 м | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 13 | 45,0 |  | |  | | |
| 741. | Теплотрасса, 55 м | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 9а | 55,0 |  | |  | | |
| 742. | Теплотрасса, 110 п. м | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 10 | 110,0 |  | |  | | |
| 743. | Теплотрасса, 60 п. м | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 12 | 60,0 |  | |  | | |
| 744. | Теплотрасса, 60 п. м | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 17 | 60,0 |  | |  | | |
| 745. | Теплотрасса, 65 п. м, 30 п. м | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 17,  ул. Кирова, д. 18,  ул. Горького, д. 3 | 95,0 | ул. Кирова, д. 18 – 65 п. м; ул. Горь-кого, д. 3 – 30 п. м | | | | |
| 746. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 5 | 10,0 |  | | | | |
| 747. | Теплотрасса | г. Сортавала, городская баня, ул. Швейников,  д. 9 | 155,0 | городская баня – 70 п. м; ул. Швейников, д. 9 – 85 п. м | | | | |
| 748. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Горького, д. 3 | 30,0 |  | |  | | |
| 749. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Горького, д. 3 | 30,0 |  | |  | | |
| 750. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Горького, КБО-ТК КПСС | 45,0 | КБО – 30 п. м; ТК КПСС – 15 п. м | | | | |
| 751. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 12  (д/с «Ромашка») | 15,0 |  | |  | | |
| 752. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы  (д/с «Сказка») | 80,0 |  | |  | | |
| 753. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Северная, до бани | 70,0 |  | |  | | |
| 754. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д.13 | 200,0 |  | |  | | |
| 755. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д.15 | 80,0 |  | |  | | |
| 756. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д. 3 | 50,0 |  | |  | | |
| 757. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д. 5 | 15,0 |  | |  | | |
| 758. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д. 7 | 30,0 |  | |  | | |
| 759. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, д. 9 | 35,0 |  | |  | | |
| 760. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Дружбы Народов, от дома 9 до дома 11 | 90,0 |  | |  | | |
| 761. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Западная, д. 11а, 11б | 120,0 |  | |  | | |
| 762. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Западная, д. 29 | 210,0 |  | |  | | |
| 763. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Западная, д. 3, 4, птицесовхоз | 190,0 |  | |  | | |
| 764. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Гагарина, д. 7 | 55,0 |  | |  | | |
| 765. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Карельская, д. 21 | 30,0 |  | |  | | |
| 766. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Карельская, д. 22 | 165,0 |  | |  | | |
| 767. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Карельская, д. 50 | 65,0 |  | |  | | |
| 768. | Теплотрасса | г. Сортавала, кварталы 9, 10: ул. Горького, д. 5,  ул. Гагарина, д. 12 | 90,0 | ул. Горького, д. 5 –30 п. м; ул. Гагари-на, д. 12 – 60 п. м | | | | |
| 769. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 9: ул. Карельская, д. 12 до ул. Гагарина, д. 7 | 90,0 | ул. Карельская,  д. 12 – 30 п. м;  ул. Гагарина, д. 7 – 60 п. м | | | | |
| 770. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 1: ул. Кирова, д. 6, квартал 2: ул. Садовая, д. 1, квартал 4:  ул. Карельская, д. 42 | 275,0 | ул. Кирова, д. 6 – 45 п. м; ул. Садовая, д. 1 – 195 п. м;  ул. Карельская, д. 42 – 35 п. м | | | | |
| 771. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 11: ул. Карельская, д. 22, квартал 17: ул. Ленина, д. 18 | 250,0 | ул. Карельская,  д. 2 – 165 п. м;  ул. Ленина, д. 18 – 85 п. м | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 772. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 9: ул. Карельская, д. 12, квартал 19:  ул. Комсомольская, д. 5, квартал 21:  ул. Комсомольская, д. 10 | 70,0 | ул. Карельская,  д. 12 – 35 п. м;  ул. Комсомольская,  д. 5 – 10 п. м;  ул. Комсомольская, д. 10 – 25 п. м | | |
| 773. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Кирова, д. 10 | 10,0 |  |  | |
| 774. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Кирова, д. 11 | 165,0 |  |  | |
| 775. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Кирова, д. 18 | 65,0 |  |  | |
| 776. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Комсомольская, д.8 | 155,0 |  |  | |
| 777. | Теплотрасса | г. Сортавала, микрорайон 1, 3: ТК1-3 до ТК1-25 | 360,0 |  | | |
| 778. | Теплотрасса | г. Сортавала, микрорайон 2:  ул. Первомайская, д. 18 | 35,0 |  | | |
| 779. | Теплотрасса | г. Сортавала, микрорайон 3:  ул. Дружбы Народов,  д. 6, 8, ул. Карельская,  д. 73, 75, 77 | 320,0 | ул. Дружбы Народов, д. 6, 8 –  80 п. м; ул. Карель-ская, д. 73, 75, 77 – 240 п. м | | |
| 780. | Теплотрасса | г. Сортавала, микро-район 1 (ТК1-25 до  ТК1-31) | 350,0 |  |  | |
| 781. | Теплотрасса | г. Сортавала, микро-район 1: к ул. Победы, д.18 | 60,0 |  |  | |
| 782. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Мира, д. 10 | 120,0 |  |  | |
| 783. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Новая, д. 15 | 40,0 |  |  | |
| 784. | Теплотрасса | г. Сортавала, от  ул. Карельской, д. 22 до спортивной школы | 225,0 | ул. Карельская,  д. 22 –165 п. м; спортивная школа – 60 п. м | | |
| 785. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Первомайская, д. 14 | 50,0 |  |  | |
| 786. | Теплотрасса | г. Сортавала, по  ул. Западной, д. 15 | 40,0 |  |  | |
| 787. | Теплотрасса | г. Сортавала, по  ул. Садовой, ТК1-14-ТК1-15 (1-2-3) | 265,0 | протяженность  60 п. м, 75 п. м,  35 п. м, 95 п. м | | |
| 788. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 11 | 100,0 |  |  | |
| 789. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 16 | 70,0 |  |  | |
| 790. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 17 | 40,0 |  |  | |
| 791. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 5, 6 | 130,0 |  |  | |
| 792. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 6 | 30,0 |  |  | |
| 793. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Победы, д. 8 до д. 10 | 100,0 |  |  | |
| 794. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Промышленная, д. 2 | 30,0 |  | | |
| 795. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Промышленная, д. 3 | 100,0 |  |  | |
| 796. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Промышленная, д. 3 | 100,0 |  |  | |
| 797. | Теплотрасса | г. Сортавала, центральная ветка № 1 от ТК1 до ТК21 | 650,0 | протяженность  550 п. м, 100 п. м | | |
| 798. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Швейников, д. 9 | 85,0 |  |  | |
| 799. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Садовая, д.1 (эл. сеть) | 195,0 |  |  | |
| 800. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Советских Космонавтов, д. 8 | 55,0 |  |  | |
| 801. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 11: котельная по  ул. Кайманова | 65,0 |  |  | |
| 802. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 12: котельная по  ул. Кайманова | 80,0 |  |  | |
| 803. | Теплотрасса | г. Сортавала, квартал 9: южная часть города до ул. Набережной, д. 7 | 30,0 |  |  | |
| 804. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Ладожская, д. 5 | 120,0 |  |  | |
| 805. | Теплотрасса | г. Сортавала, мастерские школы № 1 | 45,0 |  |  | |
| 806. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Советская, д. 19 | 15,0 |  |  | |
| 807. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Набережная Ладож-ской Флотилии, д. 2 | 160,0 |  |  | |
| 808. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Бондарева, д. 48 | 2600,0 |  |  | |
| 809. | Теплотрасса | г. Сортавала, ТК-1 до  ул. Выборгское шоссе,  д. 107 | 60,0 |  |  | |
| 810. | Теплотрасса | г. Сортавала,  пос. Южный | 4700,0 |  |  | |
| 811. | Теплотрасса | г. Сортавала, станция искусственного осеменения | 100,0 |  |  | |
| 812. | Тепловые сети | г. Сортавала,  пос. Хюмпеля | 1117,0 |  |  | |
| 813. | Теплотрасса | г. Сортавала,  пос. Лахденкюля,  школа № 5 | 40,0 |  |  | |
| 814. | Теплотрасса групповая кабельная | г. Сортавала,  ул. Маяковского | 115,0 | протяженность  45 п. м, 70 п. м | | |
| 815. | Теплотрасса дом связи | г. Сортавала,  ул. Маяковского | 21,0 |  |  | |
| 816. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Желез-нодорожная, д. 4 | 40,0 |  |  | |
| 817. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Желез-нодорожная, д. 7 | 15,0 |  |  | |
| 818. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Зеленая, д. 1 | 55,0 |  |  | |
| 819. | Теплотрасса | г. Сортавала, ул. Зеленая, д. 2, 4, 6 | 110,0 | протяженность  50 п. м, 60 п. м | | |
| 820. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Ковалевской, д. 3 | 10,0 |  |  | |
| 821. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 22 | 60,0 |  |  | |
| 822. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 24 | 55,0 |  |  | |
| 823. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Маяковского, д. 26 | 20,0 |  |  | |
| 824. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Пушкина, д. 13 | 40,0 |  |  | |
| 825. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Пушкина, д. 2, 4 | 80,0 |  |  | |
| 826. | Теплотрасса | г. Сортавала,  ул. Пушкина, д. 5 | 40,0 |  |  | |
| Хаапалампинское сельское поселение | | | | | | |
| 827. | Теплотрасса | Сортавальский район, пос. Заозерный | 1500 |  | |  |
| 828. | Теплотрасса от котельной | Сортавальский район, пос. Ниэмелянхови | 0 |  | |  |
| 829. | Теплотрасса | Сортавальский район, пос. Хаапалампи | 500 |  | |  |
| 830. | Теплотрасса | Сортавальский район, пос. Хаапалампи | 1700 |  | |  |