РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Государственный комитет Республики Карелия

по жилищно-коммунальному хозяйству  и энергетике

# ПРИКАЗ

от   « 27 »   мая    2013 г.                                                               N  21

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года № 42

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 года N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг" приказываю:

Внести в приказ Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года     № 42 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды в Республике Карелия» следующие изменения:

1. В наименовании, пунктах 1, 2 после слов "в жилых помещениях и" дополнить словами «по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению».

2. Приложение изложить в новой прилагаемой редакции.

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике                    О.В.Тельнов

Приложение

к  приказу

Государственного комитета

Республики Карелия

по жилищно-коммунальному

хозяйству и энергетике

от  «27» мая 2013 г. № 21__

Нормативы потребления коммунальных услуг

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды

I. ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

| N п/п | Вид благоустройства | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В жилых помещениях, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб. м на 1 кв.м общей площади общего имущества дома в месяц | В жилых помещениях, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб. м на 1 кв.м общей площади общего имущества дома в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Петрозаводский городской округ |
| Открытая система водоразбора |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,933 | 0,082 | 4,188 | 0,076 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн) | 6,953 | 0,082 | 4,240 | 0,076 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами | 5,420 | 0,050 | 3,439 | 0,040 |
| Закрытая система водоразбора |
| 4 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,219 | 0,053 | 3,349 | 0,029 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,822 | 0,082 |  |  |
| 6 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами | 9,952 | 0,082 |  |  |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение в домах, не оборудованных душами и ваннами, с газоснабжением | 5,997 | 0,050 |  |  |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа) | 4,692 | 0,050 |  |  |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа) | 3,193 | 0,040 |  |  |
| 10 | Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок | 0,91 |  |  |  |
| Муниципальные районы и Костомукшский городской округ |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами | 4,2 | 0,050 | 2,9 | 0,036 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн) | 3,8 | 0,045 | 2,4 | 0,030 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами | 3,0 | 0,030 | 1,6 | 0,021 |
| 4 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,0 | 0,086 |  |  |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,7 | 0,086 |  |  |
| 6 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами без ванн | 6,1 | 0,075 |  |  |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, не оборудованных ваннами и душами | 4,5 | 0,051 |  |  |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа) | 2,0 | 0,045 |  |  |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа) | 1,3 | 0,030 |  |  |
| 10 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (слив в яму), оборудованных ваннами, душами | 7,2 | 0,086 |  |  |
| 11 | Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок | 1,0 |  |  |  |

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ

## Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

## III. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

## Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на полив земельного участка при использовании централизованного водоснабжения составляет 0,2 куб.м на 1 кв.м площади земельного участка в месяц использования.

## Норматив потребления коммунальной услуги по централизованному холодному водоснабжению на нужды бань, расположенных на земельных участках, составляет 7,0 куб.м на 1 человека в месяц.

## Норматив потребления коммунальной услуги по централизованному холодному водоснабжению при использовании надворных построек составляет:

| Скот | Норматив, куб.м на 1 голову скота в месяц |
| --- | --- |
| лошади | 2,14 |
| коровы | 2,14 |
| козы | 0,08 |
| овцы | 0,15 |
| птица | 0,01 |
| свиньи | 0,76 |
| кролики | 0,05 |