###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 22 января 2014 г.                                                                                                           №  8

Утверждаю:

Исполняющий обязанности

Председателя

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

Н.Н. Васильева

Председательствовал:                                                                                  Н.Н. Васильева

Присутствовали:

Члены Правления ГК РК по ценам и тарифам:                                       М.С. Копосова

Т.И. Тягло

Е.Н. Зинкова

от  аппарата ГК РК по ценам и тарифам:                                                       Е.А. Карева

Н.В. Ефимова

Повестка заседания Правления:

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2013 года № 373.

Выступили: Васильева Н.Н., Копосова М.С., Тягло Т.И., Ефимова Н.В.

Отметили:

В Приложении № 2 к протоколу заседания Правления ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2013 г. № 284 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на 2014 год» и в Приложении № 1 к постановлению ГК РК по ценам и тарифам от 20.12.2013 № 373 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  допущены технические ошибки.

Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

1. Приложение № 2 к протоколу заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2013 г. № 284  «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к протоколу ГК РК по ценам и тарифам

от 20.12.2013 г. № 284

| Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» С1* Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности Ставка (С1), руб/кВт, в ценах 2014 года, без учета НДС 1 075 С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий, руб./км Напряжение ВЛ, кВ Тип провода, количество цепей Ставка (С2), руб. / км, в ценах 2001 года, без учета НДС 0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 284 124 6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 283 303 С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий, руб./км Напряжение КЛ, кВ Количество цепей КЛ в траншее Ставка (С3), руб. / км, в ценах 2001 года, без учета НДС 0,4 1 цепь 375 850 6 (10) 1 цепь 479 992 С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт Наименование оборудования Мощность, кВА Ставка (С4), руб. / кВт, в ценах 2001 года, без учета НДС КТП 6(10)/0,4(0,22) до 160 кВА 63 1 703 100 1 194 160 802 БКТП-6(10)/0,4(0,22) 250 кВА 250 727 Наименование оборудования Ставка (С4), руб. за единицу, в ценах 2001 года, без учета НДС РП 6 кВ 1 291 500 РП 10 кВ 1 274 128 ПСС 10 кВ 120 559 * В ставку С1 включаются расходы на: - подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование; - проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ; - участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств; - фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети.» |  |
| --- | --- |

2.  Приложение № 1 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 2013 г. № 373  «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Карелия»,  2013, 31 декабря) изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к постановлению ГК РК по ценам и тарифам

от 20.12.2013 № 373

| Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» С1* Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности Ставка (С1), руб/кВт, в ценах 2014 года, без учета НДС 1 075 С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий, руб./км Напряжение ВЛ, кВ Тип провода, количество цепей Ставка (С2), руб. / км, в ценах 2001 года, без учета НДС 0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 284 124 6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 283 303 С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий, руб./км Напряжение КЛ, кВ Количество цепей КЛ в траншее Ставка (С3), руб. / км, в ценах 2001 года, без учета НДС 0,4 1 цепь 375 850 6 (10) 1 цепь 479 992 С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт Наименование оборудования Мощность, кВА Ставка (С4), руб. / кВт, в ценах 2001 года, без учета НДС КТП 6(10)/0,4(0,22) до 160 кВА 63 1 703 100 1 194 160 802 БКТП-6(10)/0,4(0,22) 250 кВА 250 727 Наименование оборудования Ставка (С4), руб. за единицу, в ценах 2001 года, без учета НДС РП 6 кВ 1 291 500 РП 10 кВ 1 274 128 ПСС 10 кВ 120 559 * В ставку С1 включаются расходы на: - подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование; - проверку сетевой организацией выполнения заявителем ТУ; - участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств; - фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети.» |  |
| --- | --- |

3. Направить «Желдорэнерго Северо-Запада» - обособленному подразделению «Желдорэнерго» - филиалу ООО «Энергопромсбыт» протокол заседания Правления Госкомитета РК по ценам и тарифам № 8 и постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам № 7 от 22 января 2014 г.

Результаты голосования:

«за» -   Васильева Н.Н., Копосова М.С., Тягло Т.И., Зинкова Е.Н.

«против» -  нет

«воздержались»  - нет

Протокол вела	                 	                          Ефимова Н.В.