

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2016 года № 277р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года   
№ 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов   
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решения Совета Надвоицкого городского поселения от 2 октября 2015 года № 98   
«О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» в собственность Республики Карелия» и от 17 февраля 2016 года № 109   
«О внесении изменений в решение Совета Надвоицкого городского поселения от 2 октября 2015 года № 98 «О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» в собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» в государственную собственность Республики Карелия.

2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией Надвоицкого городского поселения обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента подписания передаточного акта.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Карелия

от 13 апреля 2016 года № 277р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Надвоицкое городское поселение» в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахож-дения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Здание центральной котельной | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | 1958 год постройки, шестиэтажное здание, общая площадь 5200,7 кв. м |
| 2. | Котел паровой | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ДЕ25-1,4-225 ГМ, двухбарабанный, водотрубный, с естественной циркуляцией, с топкой для сжигания газа и мазута |
| 3. | Котел паровой | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ДЕ25-1,4-225 ГМ-2, двухбарабанный, водотрубный, с естественной циркуляцией, с топкой для сжигания газа и мазута |
| 4. | Котел паровой | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ДЕ25-1,4-225 ГМ-4, двухбарабанный, водотрубный, с естественной циркуляцией, с топкой для сжигания газа и мазута |
| 5. | Подогреватель воды | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ПВ-60-4, поверхностью нагрева 200 кв. м, 1987 год ввода в эксплуатацию |
| 6. | Подогреватель воды | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ПВ-60-4-2, поверхность нагрева 200 кв. м, для подогрева паром сетевой воды для отопления, технологических и бытовых нужд, 1987 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Подогреватель воды | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ПВС-200-7-1, максимальное рабочее давление пара 7 кгс/кв. м, максимальное давление в трубной части 15 кгс/кв. см |
| 8. | Подогреватель воды | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | кожухотрубный теплообменник вертикального типа, модель ПСВ-200-7-1-2, максимальное рабочее давление пара 7 кгс/кв. см, максимальное давление в трубной части 15 кгс/кв. см |
| 9. | Подогреватель мазута | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ПМ-40-15, расположен в помещении мазутонасосной станции, 1988 год ввода в эксплуатацию |
| 10. | Подогреватель мазута | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | модель ПМ-40-15-2, расположен в помещении мазутонасосной станции,  1988 год ввода в эксплуатацию |
| 11. | Здание кислородной станции с котельной | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | 1978 год постройки, одноэтажное, общая площадь 1754,5 кв. м |
| 12. | Здание кислородной станции с котельной | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | 1978 год постройки, одноэтажное, общая площадь 1754,5 кв. м |
| 13. | Здание мазутной насосной станции | пгт Надвоицы, ул. Заводская,  д. 1 | 1972 год постройки, одноэтажное, общая площадь 65,6 кв. м |
| 14. | Тепловые сети | дер. Каменный Бор | балансовая стоимость 1533971,46 рубля |
| 15. | Трубопроводная арматура | дер. Каменный Бор | балансовая стоимость 23520 рублей |
| 16. | Тепловые сети к очистным сооружениям | пгт Надвоицы | балансовая стоимость 472783,73 рубля |
| 17. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября (у гимнастического зала) | 1992 год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Теплотрасса | пгт Надвоицы (от ул. Спиридонова, д. 1 до АТП-4) | 1972 год постройки, трубы стальные, диаметр 108 мм, протяженность 105 п. м |
| 19. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, дома  № 10 – 26 | 1954 год постройки, трубы стальные: диаметр 89 мм, протяженность 127 п. м; диаметр 76 мм, протяженность 85 п. м |
| 20. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 43 | 1985 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 133х3 мм, 108х3,5 мм, 133х4 мм, протяженность 228 п. м |
| 21. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 45 | 1993 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 32 мм, протяженность 176,5 п. м |
| 22. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 47 | 1986 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 32 мм, протяженность 176,5 п. м |
| 23. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1986 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 70х3 мм, протяженность 194 п. м |
| 24. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Сегежская  (от д. № 6 до магазина «Елена») | 1954 год постройки, трубы стальные: диаметр 89 мм, протяженность 131 п. м; диаметр 76 мм, протяженность 58 п. м |
| 25. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Строителей, дома № 3 – 5 | 1986 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 89 мм, протяженность 101 п. м |
| 26. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 8 (от Дома Культуры до ДОУ № 2) | 1952 год постройки, трубы стальные: диаметр 133 мм, протяженность 263 п. м; диаметр 108 мм, протяженность 200 п. м |
| 27. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 30 | 1989 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 80 мм, протяженность 8 п. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 32 | 1988 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 20 мм, протяженность 13,5 п. м |
| 29. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Строителей, д. 7 | 1991 год постройки, трубы стальные, диаметр 20-80 мм, протяженность 115,7 м |
| 30. | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (от Дома культуры, колодец № 9  до бани) | 1988 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 20 мм, протяженность 13,5 п. м |
| 31. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ДОУ № 4 | 1987 год постройки, трубы стальные электросварные, диаметр 20 мм, протяженность 13,5 п. м |
| 32. | Теплотрасса | пгт Надвоицы (левая нитка  от завода до поселка) | 1983 год постройки |
| 33. | Теплотрасса | пгт Надвоицы (от правой нитки до автобазы завода) | 1983 год постройки |
| 34. | Теплотрасса | пгт Надвоицы (от ул. 50 лет Октября, д. 5/1 до колодца № 22) | 1956 год постройки, трубы стальные: диаметр 89 мм, протяженность 105 п. м; диаметр 108 мм, протяжен-ность 92 п. м; диаметр 57 мм, протяженность 92 п. м |
| 35. | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (от ул. 50 лет Октября, д. 5/1 до ул. Мира, д. 2) | 1956 год постройки, трубы стальные: диаметр 108 мм, протяженность 150 п. м; диаметр 89 мм, протяженность 38 п. м; диаметр 57 мм, протяженность 44 п. м |
| 36. | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (от ул. 50 лет Октября, д. 8 до колодца бани) | 1953 год постройки, трубы стальные, диаметр 133 мм, протяженность 240 п. м, паропровод в канале с теплофикационными трубами диаметр 76 мм, протяженность 240 п. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37. | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (от ул. Калинина, д. 7 до канализа-ционно-насосной станции) | 1954 год постройки, трубы стальные: диаметр 108 мм, протяженность 60 п. м; диаметр 76 мм, протяженность 102 п. м |
| 38. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Ленина, дома № 6/3, 2 | 1954 год постройки, трубы стальные, диаметр133 мм, протяженность 333 п. м |
| 39. | Теплотрасса | пгт Надвоицы (от ул. Мира, д. 5 до ул. Спиридонова,  д. 29) | 1960 год постройки, трубы стальные: диаметр 133 мм, протяженность 64 п. м; диаметр 108 мм, протяжен-ность 338 п. м; диаметр 76 мм, протяженность 58 п. м |
| 40. | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (от ул. Спиридонова,  д. 1 до ул. Мира, д. 5) | 1953 год постройки, трубы стальные, диаметр 89 мм, протяженность 851 п. м |
| 41. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, пр. Металлургов, д. 20 | 1953 год постройки, трубы стальные, диаметр 89 мм, протяженность 851 п. м |
| 42. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, пр. Металлургов, д. 18 | 1979 год постройки, трубы стальные, диаметр 108 мм, протяженность 260 п. м |
| 43. | Теплотрасса № 5 | пгт Надвоицы, пр. Металлургов, дома № 6/3-11, колодец | 1957 год постройки, трубы стальные: диаметр 89 мм, протяженность 72 п. м; диаметр 76 мм, протяженность 202 п. м |
| 44. | Теплотрасса | пгт Надвоицы (правая нитка  от завода до поселка) | 1983 год постройки |
| 45. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Калинина,  д. 10 | 1981 год постройки, трубы стальные, диаметр 57 мм, протяженность 400 п. м |
| 46. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Ленина (от колодца № 9 до колодца № 22) | 1953 год постройки, трубы стальные, диаметр 219 мм, протяженность 476 п. м |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 7 | 1978 год постройки, трубы стальные, диаметр 114 мм, протяженность 360 п. м |
| 48. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Петрозавод-ская, д. 5 | 1984 год постройки, трубы стальные, диаметр 133х4 мм, протяженность 134 п. м. |
| 49. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. Петрозавод-ская, д. 6 | 1982 год постройки, трубы стальные, диаметр 108 мм, протяженность 112 п. м |
| 50. | Теплотрасса | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября (у гимнастического зала) | 1992 год постройки |
| 51. | Здание группы учета | пгт Надвоицы, ул. 50 лет Октября (в районе стадиона) | 1983 год постройки |
| 52 | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (на автобазу пгт Надвоицы) | 1987 год постройки |
| 53. | Теплотрасса | пгт Надвоицы  (от ул. Петрозавод-  ская, д. 20 до  ул. 50 лет Октября, д. 26) | 1960 год постройки, протяженность 265 п. м |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_