

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2016 года № 304р-П

г. Петрозаводск

Внести изменение в перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 марта 2016 года № 172р-П, изложив его в редакции согласно приложению.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Приложение к распоряжению Правительства Республики Карелия

от 18 апреля 2016 года № 304р-П

«Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 14 марта 2016 года № 172р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Адрес место- нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вентилятор GТRF-3-031-1 | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Предтопка ЕКМ к котлу АК3000 | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Емкость для дизель-ного топлива (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | объем 10 куб. м |
|  | Теплообменник «Ридан» | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Мультициклон | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Дымосос ДН-9 (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Бак-расширитель (4 шт.) | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Котел BIASI | пос. Деревянка, котельная | мощность 1,5 МВт |
|  | Бак подпиточный | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Насос подпиточный | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Насос котлового контура ТP 80-330/2 | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Насос котлового кон-тура LP 100-100/152 | пос. Деревянка, котельная |  |
|  | Дымовая труба (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | высота 20 м, 2001 год постройки |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насос LP 100-160/168 (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | производительность 180 куб. м/час, 1989 год выпуска |
|  | Котел АК3000 | пос. Деревянка, котельная | мощность 3 МВт, 1989 год выпуска |
|  | Тепловая сеть | пос. Новая Вилга | протяженность 3454,3 м |
|  | Щит сигнализации | пос. Деревянное, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Газоходы, воздуховоды | пос. Деревянное, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Насос LP 80-65-125/124 (2 шт.) | пос. Деревянное, котельная | мощность 3,5 кВт |
|  | Насос LP 80-65-160/181 | пос. Деревянное, котельная | мощность 7,5 кВт |
|  | Насос сетевой NB 40-160/172 | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Насос подпиточный CH 2-2-30 (2 шт.) | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Труба дымовая | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Теплообменник «Ридан» | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Насос СР 2-2-30 подпиточный (2 шт.) | пос. Деревянное, котельная | мощность 0,37 кВт |
|  | Бак (емкость) химводоподготовки | пос. Деревянное, котельная | объем 3 куб. м  |
|  | Установка химводоподготовки | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Бак-расширитель(4 шт.) | пос. Деревянное, котельная | объем 2,5 куб. м |
|  | Котел КВр 0,63 МВт | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Газоход к котлу КВр 0,63 МВт | пос. Деревянное, котельная | длина 20 м |
|  | Вентилятор к котлу КВр 0,63 МВт | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Вентилятор STAF к котлу «Мультимизер»  | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Котел «Мультимизер»  | пос. Деревянное, котельная | мощность 1,4 МВт, 1989 год выпуска |
|  | Дымосос SPZ | пос. Деревянное, котельная |  |
|  | Вентилятор GTAF | пос. Деревянное, котельная | производительность 1500 куб. м/час, 1989 год выпуска |
|  | Котел КВр 0,3 МВт «Вулкан» | дер. Педасельга, котельная |  |
|  | Котел КВр 0,3 МВт «Энергомаш» | дер. Педасельга, котельная |  |
|  | Насос сетевой Wilo-IP 40/140-1,5/2 К12 (2 шт.) | дер. Педасельга, котельная |  |
|  | Труба дымовая | дер. Педасельга, котельная |  |
|  | Дымосос ДН 3,5 | дер. Педасельга, котельная |  |
|  | Котел КВр | с. Рыбрека, котельная | 2010 год выпуска |
|  | Котел «Универсал-6» | с. Рыбрека, котельная |  |
|  | Дымовая труба | с. Рыбрека, котельная |  |
|  | Насос сетевой КМ 65-50-160 (2 шт.) | с. Рыбрека, котельная |  |
|  | Дымосос ДН-3,5 | с. Рыбрека, котельная |  |
|  | Бак расширительный Reflex | с. Рыбрека, котельная | объем 0,8 куб. м |
|  | Котел КВ-0,84-100 (ПМ-1) | пос. Ладва, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Котел «Луга» | пос. Ладва, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Котел ПМ-1 (2 шт.) | пос. Ладва, котельная школы | 2009 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9 (3 шт.) | пос. Ладва, котельная школы | 2001 год выпуска |
|  | Насос К20/30 (ГВС) (2 шт.) | пос. Ладва, котельная школы | 2000 год выпуска |
|  | Дымовая труба | пос. Ладва, котельная школы | высота 28 м, 1988 год постройки |
|  | Котел КВр-1 «Энергомаш» | пос. Ладва, котельная школы |  |
|  | Котел КВр-1 «Нева» | пос. Ладва, котельная школы |  |
|  | Насос К 8/18 подпиточный | пос. Ладва, котельная школы |  |
|  | Циклон ЦН 15-600 4 УП (3 шт.) | пос. Ладва, котельная школы |  |
|  | Насос сетевой К90/35 (3 шт.) | пос. Ладва, котельная школы |  |
|  | Емкость аварийной подпитки | пос. Ладва, котельная школы | объем 5 куб. м  |
|  | Котел «Нева»  | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2005 год выпуска |
|  | Дымовая труба | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | высота 30 м, 1985 год выпуска |
|  | Газоходы котла | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2001 год выпуска |
|  | Котел КВр-1 «Вулкан» | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 |  |
|  | Дымосос ДН-8  | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2015 год выпуска |
|  | Насос сетевой Wilo-BL 100-150-15/2 | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 |  |
|  | Циклон ЦН11-800-2УП | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 |  |
|  | Насос сетевой К90/35 (2 шт.) | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 |  |
|  | Котел «Нева» | пос. Пай, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Вентилятор ВР 300-45 | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9У | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Насос К85-65-160 сетевой (3 шт.) | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Газовоздуховод | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Насос К20/30 подпиточный | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Дымовая труба | пос. Пай, котельная | высота 14 м, 1983 год постройки |
|  | Котел водогрейный КВР 0,63 МВт (топливо – дрова) | пос. Пай, котельная | 2011 год выпуска |
|  | Насос К85-65-160 сетевой | пос. Пай, котельная |  |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 | с. Шёлтозеро, котельная | 2011 год выпуска |
|  | Газоходы ТН | с. Шёлтозеро, котельная | 2001 год выпуска |
|  | Котел «Нева-1» | с. Шёлтозеро, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Котел «Нева-1,1» | с. Шёлтозеро, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Дымосос ДН (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная | 1996 год выпуска |
|  | Вентилятор УВ (3 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная | 1996 год выпуска |
|  | Дымовая труба | с. Шёлтозеро, котельная | высота 30 м, 1992 год выпуска |
|  | Насос сетевой К65-50-160 (3 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная |  |
|  | Циклон ЦН 15 (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная |  |
|  | Насос подпиточный Speroni 3 кВт, 230/400 | с. Шёлтозеро, котельная | 2015 год выпуска |
|  | Подпиточный бак | с. Шёлтозеро, котельная | объем 30 куб. м |
|  | Тележка для дров – узкоколейная вагонетка | с. Шёлтозеро, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Газоходы металли-ческие переменного сечения от ДУ 400x380 мм до ДУ 400x600 мм | с. Шёлтозеро, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Центробежный дымосос односторон-него всасывания (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Дымовая труба металлическая | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Циркуляционный сетевой насос летнего режима | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Циркуляционный сетевой насос зимнего режима (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Таль электрическая для золы | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Двухкорпусный теплообменник | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Холодильник отбора проб двухточечный (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Насос горячей воды (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Водогрейный котел АК-600 № 1 | с. Шёлтозеро, котельная школы | в комплекте с дутьевым вентилятором F, мощность 0,6 МВт |
|  | Водогрейный котел АК-600 № 2 | с. Шёлтозеро, котельная школы | мощность 0,6 МВт |
|  | Бак-аккумулятор горячей воды | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Центробежный дымосос ДН-3,5 | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Циклон ЦН 15 | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Бак-расширитель Reflex | с. Шёлтозеро, котельная школы | объем 2,5 куб. м  |
|  | Котел «Нева» КВР-0,8 (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Газоходы (2 шт.) | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Насос 100-80-160 (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 3000 об/мин, 2006 год выпуска |
|  | Бак расширительный | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Насос-дозатор FCO | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Водоподогреватель водяной | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Щит управления насосами | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Щит освещения | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Светильники «Рондо» (10 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Светильники Europrof | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Щит управления сигнализации (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Дымовая труба | с. Заозерье, котельная | высота 30 м, 2006 год выпуска |
|  | Котел КВр-1 | с. Заозерье, котельная | 2010 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9 | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Насос Wilo-BL 50-140-7.5/2 | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Контурный насос К90/20 | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Труба котельной | дер. Вилга, котельная | 1990 год постройки |
|  | Котел КВр (2 шт.) | дер. Вилга, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Поддув вентиляционный | дер. Вилга, котельная | 1995 год выпуска |
|  | Газоход | дер. Вилга, котельная | 2001 год выпуска |
|  | Шкаф медицинский | дер. Вилга, котельная | 1985 год выпуска |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 (топливо – уголь) в легкой обмуровке | дер. Вилга, котельная | 2011 год выпуска |
|  | Насос К100-65-200(2 шт.) | дер. Вилга, котельная |  |
|  | Насос подпиточныйК 8/18 | дер. Вилга, котельная |  |
|  | Циклон ЦН | дер. Вилга, котельная |  |
|  | Дымосос ДН-9 | дер. Вилга, котельная |  |
|  | Подпиточный бак | дер. Вилга, котельная | объем 3 куб. м  |
|  | Дымовая труба | дер. Вилга (Военный городок), котельная | высота 20 м, 1996 год постройки |
|  | Котел стальной водо-грейный КВр-0,8-95 | дер. Вилга (Военный городок), котельная | 2010 год выпуска |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 (топливо – уголь) в легкой обмуровке | дер. Вилга (Военный городок), котельная | 2011 год выпуска |
|  | Насос сетевой К100-65-200 (2 шт.) | дер. Вилга (Военный городок), котельная |  |
|  | Дымосос | дер. Вилга (Военный городок), котельная |  |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 | дер. Вилга (Военный городок), котельная |  |
|  | Циклон ЦН (2 шт.) | дер. Вилга (Военный городок), котельная |  |
|  | Щит управления насосами | дер. Вилга (Военный городок), котельная |  |
|  | Котел КВр-1 «Вулкан» | дер. Вилга (Военный городок), котельная |  |
|  | Мазутная емкость | пос. Кварцитный, котельная | объем 50 куб. м, 2004 год выпуска |
|  | Насос НМШ-8-25.6-3/25 (1500 об/мин, 5,5 кВт) (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Подогреватель мазут-ный ПМ 25-6 (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Фильтры мазутные | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска |
|  | Сооружение слива и приема мазута | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска |
|  | Котел ДКВр-4/13 № 1 (топливо – мазут) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Котел ДКВр-4/13 № 2 (топливо – щепа) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Котел ДКВр-4/13 № 3 (топливо – щепа) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9 левого вращения, (1500 об/мин, 15 кВт), котел № 1 | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Вентилятор ВН-8, подача воздуха, котел № 1 (1500 об/мин, 15 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Вентилятор ВН-8 первичного воздуха, котел № 2 (1430 об/мин, 5,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Вентилятор ВН-8 вторичного воздуха, котел № 2 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Гидростанция котла № 2 (1715 об/мин, 3,6 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Вентилятор первичного воздуха, котел № 3 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Гидростанция котла№ 3 (1440 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Насос питательный паровых котлов ЦНСГ 38-176 КЗО (2940 об/мин) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Насос питательный паровых котлов ЦНСГ 38-176-30 (2940 об/мин, 100 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2004 год выпуска |
|  | Насос К20/30 подпитки тепловой сети (2850 об/мин, 5,5 кВт) (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Подогреватели сете-вые ПП 2-17-07 2 (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Подогреватель 168х4-1,0-РГ-147,5, охладитель конденсата (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Подогреватель ПП2-6-2, охладитель конденсата | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Исполнительный механизм подпитки котлов № 1, 2, 3 (1190 об/мин, 7,5 кВт) (3 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Щит автоматизиро-ванный котла № 1 | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Щит автоматизиро-ванный котла № 2(2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Щит автоматизиро-ванный котла № 3(2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Электрощитовая | пос. Кварцитный, котельная | 1990 год выпуска |
|  | Инженерные сети | пос. Кварцитный, котельная | 1991 год выпуска |
|  | Фильтры (сульфоуголь) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Бак (солераствори-тель) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Бак (солераствори-тель) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Насос перекачки соле-вого раствора К20/30 (1410 об/мин, 4 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Деаэратор ДА/15 | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Аккумулятор запаса воды | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска |
|  | Гидростанция склада, электродвигатель (1450 об/мин, 11 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Скребковый транс-портер с редуктором, электродвигатель (5/5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Винтовой транспортер (шнек), электродвигатель (1410 об/мин, 3 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Винтовой транспортер (короткий), электро-двигатель (990 об/мин, 1,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Винтовой транспортер (короткий), электро-двигатель (1410 об/мин, 4 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Насос НМШ 8/25 | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Вентилятор первич-ного воздуха, котел № 3 (1430 об/мин, 5,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Вентилятор вторич-ного воздуха, котел № 2 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Насос сетевой Wilo-BL 50/220-22/12 (22 кВт, 3000 об/мин) | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Насос сетевой К100-65-200 (30кВт, 2940 об/мин) (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Насос питательный Grundfos | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Насос Speroni CS 32-160 A | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Исполнительный механизм шибера газохода котла № 1 N7.5 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Исполнительный механизм шибера газохода котла № 2 N7.5 1490 об/мин  | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Исполнительный механизм шибера газохода котла № 3 N7.5 1490 об/мин  | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Щит управления складом топлива | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Мультициклон (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Экономайзер ЭБ 142 к котлам № 1, 2, 3(3 шт.) | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Котел «Универсал-6» | с. Шокша, котельная |  |
|  | Двигатель асинхрон-ный ТИР АИР 16052 УЗ 108-1 (2 шт.) | с. Шокша, котельная |  |
|  | Насос К8/18-УХЛ4 | с. Шокша, котельная |  |
|  | Щиток с пускателями (2 шт.) | с. Шокша, котельная |  |
|  | Рубильник с пускателем | с. Шокша, котельная |  |
|  | Манометр | с. Шокша, котельная |  |
|  | Термометр | с. Шокша, котельная |  |
|  | Котел КВр-0,63 | с. Шокша, котельная |  |
|  | Насос К80-50-200-Уз (2 шт.) | с. Шокша, котельная |  |
|  | Бак запаса воды  | с. Шокша, котельная | объем 2 куб. м |
|  | Насос Wilo-BL 50/130-5.5/2 (3 шт.) | п. Шуя, подкачивающая насосная станция |  |
|  | Щит вводной | п. Шуя, подкачивающая насосная станция |  | ». |