

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июля 2016 года № 518р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года
№ 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Рабочеостровского сельского поселения от 13 мая 2016 года № 15-3/55 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Рабочеостровского сельского поселения в государственную собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Рабочеостровского сельского поселения в государственную собственность Республики Карелия.

2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией Рабочеостровского сельского поселения обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента подписания передаточного акта.

 Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Карелия

от 8 июля 2016 года № 518р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности

Рабочеостровского сельского поселения в

государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Котел «Лесэнерго»-1,6 (2 шт.) | пос. Рабоче-островск, ул. Юбилейная, котельная  | 1989 год ввода в эксплуатацию, топливо – древесные отходы, щепа  |
| 2. | Насос сетевой К-160-30 № 1 | 160 куб. м/час, напор 30 м, 2007 год ввода в эксплуатацию  |
| 3. | Электродвигатель 4АМУ 1104 У2 | 30 кВт, 2007 год ввода в эксплуатацию  |
| 4. | Насос сетевой К-160-30 № 2 | 160 куб. м/час, напор 30 м, 2004 год ввода в эксплуатацию |
| 5. | Электродвигатель 4АМУ 1104 У2 | 30 кВт, 2004 год ввода в эксплуатацию  |
| 6. | Насос запиточный БКС23А-У2 № 1 | 7,2 куб. м/час, напор 26 м, 2006 год ввода в эксплуатацию  |
| 7.  | Электродвигатель А4112 М4 | 5,5 кВт, 2006 год ввода в эксплуатацию  |
| 8. | Насос подпиточный БКС 23А-У2 № 1 | 7,2 куб. м/час, напор 26 м, 2007 год ввода в эксплуатацию |
| 9. | Электродвигатель АДМ 112М2 У2 | 7,5 кВт, 2007 год ввода в эксплуатацию  |
| 10. | Насос подпиточный БКС 23А-У2 № 2 | 7,2 куб. м/час, напор 26 м, 2007 год ввода в эксплуатацию |
| 11. | Электродвигатель А112 М2 У3 | 7,5 кВт, 2007 год ввода в эксплуатацию  |
| 12. | Насос подпиточный БКС 23А-У2 № 3 | 7,2 куб. м/час, напор 26 м, 2007 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Электродвигатель |  | 7,5 кВт  |
| 14. | Дымосос ДН-9 № 1 | 15 кВт, 1500 об/мин, 2010 год ввода в эксплуатацию  |
| 15. | Дымосос ДН-9 № 2 | 15 кВт, 1500 об/мин, 2010 год ввода в эксплуатацию  |
| 16. | Вентилятор ДМ8У 1500ЛВ № 1 | 1990 год ввода в эксплуатацию  |
| 17. | Электродвигатель | 15 кВт |
| 18. | Вентилятор ДМ8У 1500ЛВ № 2 | 1990 год ввода в эксплуатацию  |
| 19. | Электродвигатель | 15 кВт |
| 20. | Транспортер № 1 | для подачи щепы, 1989 год ввода в эксплуатацию  |
| 21. | Электродвигатель АДМ 132М4 У2 | 11 кВт, 2007 год ввода в эксплуатацию  |
| 22. | Транспортер № 2 | для подачи щепы, 1989 год ввода в эксплуатацию  |
| 23. | Электродвигатель АДМ 132М4 У2 | 11 кВт |
| 24. | Дымосос ДН-9-1500 | 2015 год ввода в эксплуатацию, 1500 об/мин |
| 25. | Электроводонагреватель «Реал» | объем 50 л, 1,5 кВт, 2006 год выпуска |
| 26. | Затвор-мигалка |  |
| 27. | Циклон ЦО 15У-600 | 5800 куб. м/час, 4000 Па, 2010 год ввода в эксплуатацию  |
| 28. | Золоуловитель улиточный | 2010 год ввода в эксплуатацию  |
| 29. | Транспортер  | для подачи дров в рубительную машину, 5,5 кВт |
| 30. | Колун для колки дров (2 шт.) | 1989 год ввода в эксплуатацию  |
| 31. | Дымовая труба (2 шт.) | 1989 год ввода в эксплуатацию  |
| 32. | Галерея (от склада топлива до котельной) | 1989 год ввода в эксплуатацию  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Помещение для заточки цепей и ножей |  | 2006 год ввода в эксплуатацию  |
| 34. | Гараж (бокс) | 1989 год ввода в эксплуатацию  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_