

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 сентября 2016 года № 681р-П

г. Петрозаводск

Внести изменение в перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 14 марта 2016 года № 172р-П, с изменением, внесенным распоряжением Правительства Республики Карелия от 18 апреля 2016 года № 304р-П, изложив его в следующей редакции:

«Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 14 марта 2016 года № 172р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Прионежского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование имущества | Адрес место- нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дымовая труба (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | высота 20 м, 2001 год постройки |
|  | Насос LP 100-160/168 (2 шт.) | пос. Деревянка, котельная | производительность 180 куб. м/час, 1989 год выпуска |
|  | Котел АК3000 | пос. Деревянка, котельная | мощность 3 МВт,  1989 год выпуска |
|  | Тепловая сеть | пос. Новая Вилга | протяженность 3454,3 м |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щит сигнализации | с. Деревянное, котельная |  |
|  | Газоходы, воздуховоды | с. Деревянное, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Котел «мультимизер» | с. Деревянное, котельная | мощность 1,4 МВт, 1989 год выпуска |
|  | Дымосос SPZ | с. Деревянное, котельная | 1500 куб. м/час |
|  | Вентилятор GTAF | с. Деревянное, котельная | производительность 1500 куб. м/час, 1989 год выпуска |
|  | Котел КВр | с. Рыбрека, котельная | 2010 год выпуска |
|  | Котел «Универсал-6» | с. Рыбрека, котельная |  |
|  | Котел КВ-0,84-100 (ПМ-1) | пос. Ладва, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Котел «Луга» | пос. Ладва, котельная школы | 2000 год выпуска |
|  | Котел ПМ-1 | пос. Ладва, котельная школы | 2009 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9 (3 шт.) | пос. Ладва, котельная школы | 2001 год выпуска |
|  | Насос К20/30 (ГВС)  (2 шт.) | пос. Ладва, котельная школы | 2000 год выпуска |
|  | Дымовая труба | пос. Ладва, котельная школы | высота 28 м, 1988 год постройки |
|  | Дымовая труба | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | высота 30 м, 1985 год выпуска |
|  | Газоходы котла | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2001 год выпуска |
|  | Котел «Нева» | пос. Ладва, в здании котельной ПУ-3 | 2005 год выпуска |
|  | Котел «Нева» | пос. Пай, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Вентилятор ВР 300-45 | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9У | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Насос К85-65-160 сетевой (3 шт.) | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Газовоздуховод | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Насос К 20/30 подпиточный | пос. Пай, котельная | 2000 год выпуска |
|  | Дымовая труба | пос. Пай, котельная | высота 14 м, 1983 год постройки |
|  | Котел водогрейный КВр- 0,63 МВт (топливо – дрова) | пос. Пай, котельная | 2011 год выпуска |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 | с. Шёлтозеро, котельная | 2011 год выпуска |
|  | Газоходы ТН | с. Шёлтозеро, котельная | 2001 год выпуска |
|  | Котел «Нева-1» | с. Шёлтозеро, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Котел «Нева-1,1» | с. Шёлтозеро, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Дымосос ДН (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная | 1996 год выпуска |
|  | Двухкорпусный теплообменник | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Вентилятор УВ (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная | 1996 год выпуска |
|  | Дымовая труба | с. Шёлтозеро, котельная | высота 30 м, 1992 год выпуска |
|  | Тележка для дров – узкоколейная вагонетка | с. Шёлтозеро, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Газоходы металлические переменного сечения от ДУ 400x380 мм до ДУ 400x600 мм | с. Шёлтозеро, котельная школы | 2011 год выпуска |
|  | Центробежный дымосос одностороннего всасыва-ния (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Дымовая труба металлическая | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Циркуляционный сетевой насос летнего режима WILO IL | с. Шёлтозеро, котельная школы | 32/150-2,2/2=G 16 куб. м/час, Н=32, N=7,5 кВт, n= 2900 об/мин |
|  | Циркуляционный сетевой насос зимнего режима (2 шт.) WILO IPL | с. Шёлтозеро, котельная школы | 50/175-7,5/2=G 50 куб. м/час, Н=32, N=7,5 кВт, n= 2900 об/мин |
|  | Таль электрическая для золы | с. Шёлтозеро, котельная школы | ТЭ 100-5110-13 |
|  | Холодильник отбора проб двухточечный (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Насос горячей воды  (2 шт.) | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Водогрейный котел АК-600 № 1 | с. Шёлтозеро, котельная школы | в комплекте с дутьевым вентилятором F, мощность 0,6 МВт |
|  | Бак-аккумулятор горячей воды | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Котел «Нева» КВр-0,8 (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Газоходы (2 шт.) | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Насос 100-80-160  (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 3000 об/мин, 2006 год выпуска |
|  | Бак расширительный | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Насос-дозатор FCO | с. Заозерье, котельная |  |
|  | Водоподогреватель водяной | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Щит управления насосами | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Щит освещения | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Светильники «Рондо» (10 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Светильники Europrof | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Щит управления сигнализации (2 шт.) | с. Заозерье, котельная | 2006 год выпуска |
|  | Дымовая труба | с. Заозерье, котельная | высота 30 м, 2006 год выпуска |
|  | Котел КВр-1 | с. Заозерье, котельная | 2010 год выпуска |
|  | Труба котельной | дер. Вилга, котельная | 1990 год постройки |
|  | Котел КВр (2 шт.) | дер. Вилга, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Поддув вентиляционный | дер. Вилга, котельная | 1995 год выпуска |
|  | Газоход | дер. Вилга, котельная | 2001 год выпуска |
|  | Шкаф медицинский | дер. Вилга, котельная | 1985 год выпуска |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 (топливо – уголь) в легкой обмуровке | дер. Вилга, котельная | 2011 год выпуска |
|  | Дымовая труба | дер. Вилга (Воен-ный городок), котельная | высота 20 м, 1996 год постройки |
|  | Котел водогрейный КВр-1,1 (топливо – уголь) в легкой обмуровке | дер. Вилга (Воен-ный городок), котельная | 2011 год выпуска |
|  | Котел стальной водо-грейный КВр-0,8-95 | дер. Вилга (Воен-ный городок), котельная | 2010 год выпуска |
|  | Мазутная емкость | пос. Кварцитный, котельная | объем 50 куб. м, 2004 год выпуска |
|  | Насос НМШ 8-25.6-3/25 (1500 об/мин, 5,5 кВт)  (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Подогреватель мазутный ПМ 25-6 (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Фильтры мазутные | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска |
|  | Сооружение слива и приема мазута | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска |
|  | Котел ДКВр 4/13 № 1 (топливо – мазут) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Котел ДКВр 4/13 № 2 (топливо – щепа) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Котел ДКВр 4/13 № 3 (топливо – щепа) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Дымосос ДН-9 левого вращения (1500 об/мин, 15 кВт), котел № 1 | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Вентилятор ВН-8, подача воздуха, котел № 1 (1500 об/мин, 15 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Вентилятор ВН-8 первичного воздуха, котел № 2 (1430 об/мин, 5,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Вентилятор ВН-8 вторичного воздуха, котел № 2 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Гидростанция котла  № 2 (1715 об/мин, 3,6 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Вентилятор первичного воздуха, котел № 3 (2895 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Гидростанция котла  № 3 (1440 об/мин, 7,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Насос питательный паровых котлов ЦНСГ 38-176 КЗО (2940 об/мин) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Насос питательный паровых котлов ЦНСГ 38-176-30 (2940 об/мин, 100 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2004 год выпуска |
|  | Насос К20/30 подпитки тепловой сети (2850 об/мин, 5,5 кВт) (2 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Подогреватели сетевые ПП 2-17-07-2 | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Подогреватель  168х4-1,0-РГ-147,5, охладитель конденсата | пос. Кварцитный, котельная | 2005 год выпуска |
|  | Подогреватель ПП2-6-2, охладитель конденсата | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Исполнительный меха-низм подпитки котлов № 1, 2, 3 (1190 об/мин, 7,5 кВт) (3 шт.) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Щит автоматизированный котла № 2 | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Щит автоматизированный котла № 3 | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Электрощитовая | пос. Кварцитный, котельная | 1990 год выпуска |
|  | Инженерные сети | пос. Кварцитный, котельная | 1991 год выпуска |
|  | Фильтры (сульфоуголь) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Бак (солерастворитель) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Бак (солерастворитель) | пос. Кварцитный, котельная | 2003 год выпуска |
|  | Насос перекачки солевого раствора К20/30 (1410 об/мин, 4 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Деаэратор ДА/15 | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска |
|  | Аккумулятор запаса воды | пос. Кварцитный, котельная | 1988 год выпуска |
|  | Гидростанция склада, электродвигатель (1450 об/мин, 11 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Скребковый транспортер с редуктором, электродви-гатель (5/5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Винтовой транспортер (шнек), электродвигатель (1410 об/мин, 3 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Винтовой транспортер (короткий), электродви-гатель (990 об/мин, 1,5 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Винтовой транспортер (короткий), электродви-гатель (1410 об/мин, 4 кВт) | пос. Кварцитный, котельная | 2002 год выпуска |
|  | Котел «Универсал-6» | с. Шокша, котельная |  |
|  | Насос К 8/18-УХЛ4 | с. Шокша, котельная |  |
|  | Щиток с пускателями  (2 шт.) | с. Шокша, котельная |  |
|  | Рубильник с пускателем | с. Шокша, котельная |  |
|  | Манометр | с. Шокша, котельная |  |
|  | Термометр | с. Шокша, котельная |  |
|  | Двигатель асинхронный ТИР АИР 16052 УЗ 108-1 | с. Шокша, котельная |  |
|  | Водогрейный котел АК-600 № 2 в комплекте с дутьевым вентилятором | с. Шёлтозеро, котельная школы |  |
|  | Исполнительный меха-низм шибера газохода котла № 1 N7.5, 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Исполнительный меха-низм шибера газохода котла № 2 N7.5, 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная |  |
|  | Исполнительный меха-низм шибера газохода котла № 3 N7.5, 1490 об/мин | пос. Кварцитный, котельная |  |  |
|  | Щит автоматизированный котла № 1 | пос. Кварцитный, котельная | 1989 год выпуска | ». |

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен