### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

### ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2016 года                                                                                                           № 160

г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения,

оказываемые на территории Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                     «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» по питьевому водоснабжению на период с  1 января 2017 года по 31 декабря  2017 года согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря  2017 года согласно приложению 2.

3. Установить на период 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года одноставочные тарифы акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на питьевое водоснабжение с календарной разбивкой согласно приложению  3.

4. Установить на период 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года одноставочные тарифы акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»  на водоотведение с календарной разбивкой  согласно приложению  4.

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам                                                      А.Э. Мяки

Приложение  1

Утверждено

Постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 7 декабря 2016 г. № 160

| Производственная программа |
| --- |
| акционерного общества " Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" |
| по питьевому водоснабжению |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |
| Наименование организации | Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" |
| Юридический адрес организации | 119021, г.Москва., пр.Комсомольский, д.18 строение 3 |
| Почтовый адрес организации | 191123, г.Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д.10-а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 185030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, д.8-а |
| Период реализации производственной программы | с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года |
| Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет |
| 1 | Ремонт участков водопроводных сетей | 1 год |
| 2 | Замена запорной арматуры | 1 год |
| Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет |
| 1 | Установка частотных преобразователей на ВНС | 1 год |
| 2 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности для отопления и освещения объектов водоснабжения | 1 год |
| 3 | Замена насосного оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | 1 год |
| Раздел 4. Планируемый объем подачи воды |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1. | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: | тыс. куб.м. | 431,9 |
| 1.1. | Объем воды, используемой на собственные нужды станций | тыс. куб.м. | 2,1 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб.м. | 92,2 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 522,0 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 37,1 |
| 5. | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 7,1 |
| 6. | Объем реализации услуг на территории Республики Карелия (всего), в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 484,9 |
| 6.1. | производственные нужды АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м. | 77,9 |
| 6.2. | населению | тыс. куб.м. | 188,6 |
| 6.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 217,0 |
| 6.3. | прочим потребителям: | тыс. куб.м. | 1,4 |
| 7.1. | Объем услуг, реализуемых на территории Петрозаводского городского окурга, Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского, Суоярвского муниципальных районов, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 406,8 |
| 7.1.1. | производственные нужды АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м. | 51,8 |
| 7.1.2. | населению | тыс. куб.м. | 150,7 |
| 7.1.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 202,9 |
| 7.1.4. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 1,4 |
| 7.2. | Объем услуг, реализуемых на территории Кемского, Калевальского, Лоухского муниципальных районов, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 78,1 |
| 7.2.1. | производственные нужды АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м. | 26,1 |
| 7.2.2. | населению | тыс. куб.м. | 37,9 |
| 7.2.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 14,1 |
| 7.2.4. | прочим потребителям: | тыс. куб.м. | 0,0 |
| Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
|  | Ед. измерения | Сумма |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению | тыс.руб. | 24931,9 |
| Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| 1 | Ремонт участков водопроводных сетей | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| 2 | Замена запорной арматуры | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| 3 | Установка частотных преобразователей на ВНС | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| 4 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности для отопления и освещения объектов водоснабжения | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| 5 | Замена насосного оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
| Показатели качества воды |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,1 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды | кВтч/куб.м | 1,4 |
| Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде реализации производственной программы |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./км | - | 0 |
| 4 | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 7,1 |
| 5 | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | - | 24931,9 |
| Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| 1 | Ремонт участков водопроводных сетей | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |
| 2 | Замена запорной арматуры | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |
| 3 | Установка частотных преобразователей на ВНС | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |
| 4 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности для отопления и освещения объектов водоснабжения | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |
| 5 | Замена насосного оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |

Приложение  2

Утверждено

Постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 7 декабря 2016 г. № 160

| Производственная программа |
| --- |
| акционерного общества " Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" |
| по водоотведению |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |
| Наименование организации | Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" |
| Юридический адрес организации | 119021, г.Москва., пр.Комсомольский, д.18 строение 3 |
| Почтовый адрес организации | 191123, г.Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д.10-а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 185030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, д.8-а |
| Период реализации производственной программы | с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года |
| Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет |
| 1 | Ремонт участков сетей водоотведения | 1 год |
| 2 | Замена запорной арматуры | 1 год |
| Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет |
|  | Не запланированы |
| Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1. | Объем пропущенных сточных вод, в том числе: | тыс. куб.м. | 444,6 |
| 1.1. | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 312,6 |
| 2. | Объем сточных вод, передаваемых на очистку другим канализациям | тыс. куб.м. | 60,0 |
| 3. | Объем реализации услуг на территории Республики Карелия (всего), в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 444,6 |
| 3.1. | производственные нужды АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м. | 4,9 |
| 3.2. | населению | тыс. куб.м. | 220,2 |
| 3.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 218,1 |
| 3.4. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 1,4 |
| 4.1. | Объем услуг, реализуемых на территории Петрозаводского городского окурга, Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского, Суоярвского муниципальных районов, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 372,6 |
| 4.1.1. | производственные нужды АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м. | 4,5 |
| 4.1.2. | населению | тыс. куб.м. | 160,7 |
| 4.1.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 206,0 |
| 4.1.4. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 1,4 |
| 4.2. | Объем услуг, реализуемых на территории Кемского, Калевальского, Лоухского муниципальных районов, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 72,0 |
| 4.2.1. | производственные нужды АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м. | 0,4 |
| 4.2.2. | населению | тыс. куб.м. | 59,5 |
| 4.2.3. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 12,1 |
| 4.2.4. | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 0,0 |
| Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
|  | Ед. измерения | Сумма |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по водоотведению | тыс.руб. | 9295,9 |
| Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| 1 | Ремонт участков сетей водоотведения | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| 2 | Замена запорной арматуры | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. |
| Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения | % | 16 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод | кВтч/куб. м | 0,3 |
| Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя в периоде реализации производственной программы |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения | % | - | 16 |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | % | - | 0 |
| 3 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | - | 0 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод | кВтч/куб. м | - | 0,3 |
| 5 | Расходы на реализацию производственной программы | тыс.руб. | - | 9295,9 |
| Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| 1 | Ремонт участков сетей водоотведения | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |
| 2 | Замена запорной арматуры | 01.01.2017г. - 31.12.2017г. |

Приложение  3

Утверждено

Постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 7 декабря 2016 г. № 160

Одноставочные тарифы

акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»  на питьевое водоснабжение

| Территория оказания услуг | Одноставочные тарифы с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г., руб./куб.м | Одноставочные тарифы с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г., руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| Петрозаводский городской округ, Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) Прочие потребители | 64,33 54,52 | 66,60 56,44 |
| Кемский, Калевальский, Лоухский муниципальные районы Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) Прочие потребители | 35,05 29,70 | 36,32 30,78 |

Приложение  4

Утверждено

Постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 7 декабря 2016 г. № 160

Одноставочные тарифы

акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на водоотведение

| Территория оказания услуг | Одноставочные тарифы с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г., руб./куб.м | Одноставочные тарифы с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г., руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| Петрозаводский городской округ, Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) Прочие потребители | 25,02 21,20 | 25,94 21,98 |
| Кемский, Калевальский, Лоухский муниципальные районы Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) Прочие потребители | 20,13 17,06 | 20,86 17,68 |