

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 ноября 2017 года № 634р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Олонецкого национального муниципального района от 26 июля 2017 года № 59 «Об утверждении Перечней имущества, подлежащего передаче из собственности Олонецкого национального муниципального района в государственную собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Олонецкого национального муниципального района в государственную собственность Республики Карелия.

2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией Олонецкого национального муниципального района обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента подписания передаточного акта.

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 13 ноября 2017 года № 634р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности

Олонецкого национального муниципального района

в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1201 | пос. Ковера | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП  № 1202 | пос. Устье Видлицы | ТМ 560 кВА 10/0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 10:14:0000000:3750,  площадь 28,2 кв. м |
|  | Трансформатор | пос. Устье Видлицы, на ЗТП № 1202 | ТМ 560 кВА 10/0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1208 | дер. Гушкала | трансформатор ТМ 100 кВА 10/0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1210 | дер. Тигвера | трансформатор ТМ 63 кВА 10/0,4 кВ, 1972 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1214 | пос. Верхний Олонец | трансформатор ТМ 100 кВА 10/0,4 кВ, 1970 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1216 | пос. Речная Сельга | трансформатор ТМ 100 кВА 10/0,4 кВ, 1993 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1218 | пос. Ильинский, ул. Крайняя | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию |
|  | Здание закрытой транс-форматорной подстан-ции ЗТП № 1219 | пос. Ильинский | общая площадь 15,3 кв. м, 1970 год ввода в эксплуата-цию |
|  | Трансформатор | пос. Ильинский, ул. Пионерская, на ЗТП № 1219 | ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ, 1970 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1220 | | пос. Ильинский, ул. Украинская | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 1990 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1221 | | дер. Андрусово, база отдыха | трансформатор ТМ 160 кВА 10/0,4 кВ, 1992 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1222 | | пос. Интерпоселок | трансформатор ТМ 100 кВА 10/0,4 кВ, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформатор | | пос. Ильинский, № 1 на ЗТП  № 1227 | ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 1988 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформатор | | пос. Ильинский, № 2 на ЗТП  № 1227 | ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 1988 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция городского типа ГКТП № 1244 | | дер. Мегрега | трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ, 1992 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1245 | | урочище Сюрьга | трансформатор ТМ 30 кВА 10/0,4 кВ, 1982 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформатор | | с. Видлица, дом престарелых, № 1 на ЗТП № 1250 | ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ, 1967 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформатор | | с. Видлица, дом престарелых, № 2 на ЗТП № 1250 | ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ, 1967 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция КТП  № 1257 | | дер. Куйтежа | трансформатор ТМ 63 кВА 10/0,4 кВ, 1984 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1319 | | пос. Ильинский, больница | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 2001 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1334 | | пос. Ильинский, ул. Мошкина | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 2004 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция городского типа ГКТП № 1335 | | с. Нурмойла | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 2002 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1203 | | пос. Устье Видлицы | трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1211 | | пос. Черная Речка | трансформатор ТМ 100 кВА 10/0,4 кВ, 1972 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1212 | | пос. Верхний Олонец | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 1972 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1224 | | дер. Устье Нурмойлы | трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4 кВ, 2002 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1225 | | пос. Ильинский | трансформатор ТМ 160 кВА 10/0,4 кВ, 1992 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1231 | | дер. Нурмолицы | трансформатор ТМ 63 кВА 10/0,4 кВ, 1967 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1241 | | дер. Тукса | трансформатор ТМ 160 кВА 10/0,4 кВ, 1989 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1243 | | дер. Тукса | трансформатор ТМ 160 кВА 10/0,4 кВ, 1990 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1252 | | с. Видлица | трансформатор ТМ 100 кВА 10/0,4 кВ, 1991 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1322 | | дер. Куйтежа | трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4 кВ, 1988 год ввода в эксплуатацию |
|  | Комплексная трансфор-маторная подстанция КТП № 1327 | | дер. Мегрега | трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4 кВ, 1995 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия  ВЛ 10 кВ | | дер. Мегрега, от Л-41-3 до КТП  № 124 | протяженность 2,2 км, марка провода А-35, 1992 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия  ВЛ 10 кВ | | дер. Андрусово, от Л-12П-1 до КТП № 1221 | протяженность 7,3 км, марка провода А-25, 1992 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия  ВЛ 0,4 кВ | | пос. Ковера,  от КТП № 329 фидеры 1, 2, 3, 4 | протяженность 2,3 км, марка провода А-25, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия  ВЛ 0,4 кВ | | дер. Рыпушкалицы,  от ЗТП № 359 фидер 3 | протяженность 0,4 км, марка провода А-25, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия  ВЛ 0,4 кВ | | дер. Мегрега,  ул. Лесная от КТП  № 459 фидер 2 | протяженность 0,1 км, марка провода А-25, 1980 год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Верховье, от КТП № 321 фидер 1 | | протяженность 0,5 км, марка провода А-25, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | пос. Устье Видлицы, от КТП № 409 фидер 1 | | протяженность 0,16 км, марка провода А-25, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 10 кВ | пос. Ильинский, от ПС-12П фидер 00 до ЗТП «ВОС» | | протяженность 0,16 км, марка провода ААБ 3х35, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 10 кВ | пос. Ильинский, от ПС-12П фидер 17 до ЗТП «ВОС» | | протяженность 0,18 км, марка провода ААБ 3х35, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 10 кВ | пос. Ильинский, от ПС-12П фидер 01 до ЗТП «КОС» | | протяженность 1,46 км, марка провода ААШВ 3х35, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 10 кВ | пос. Ильинский, от ПС-12П фидер 18 до ЗТП «КОС» | | протяженность 1,46 км, марка провода ААШВ 3х35, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформаторный пункт № 1202 | пос. Устье Видлицы | | площадь 28,2 кв. м, 1978 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформаторный пункт № 1227 | пос. Ильинский | | площадь 42,5 кв. м, 1988 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформаторный пункт № 1250 | с. Видлица | | площадь 41,2 кв. м, 1967 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | дер. Тукса | | протяженность 1,5 км, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Сети электроснаб-жения | дер. Тукса, ул. Лесная, ул. Центральная | | протяженность 1,54 км, мощность 180 кВт, 2009 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | | высота 9,5 м, класс М, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | | высота 9,5 м, класс М, 2008 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Опора антисептиро-ванная | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | высота 9,5 м, класс S, 2008 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Гавриловка, от ТП-385 Л-3 | протяженность 0,4 км, марка провода А-25, 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | с. Видлица, ВОС, от ТП-473 Л-1, 2, 3 | протяженность 0,77 км, марка провода А-35, 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | пос. Устье Видлицы, Рыбопункт, от ТП-409 Л-3 | протяженность 0,2 км, марка провода СИП 50х4 (от ТП до 1 опоры), 1983 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | пос. Ильинский, Старый центр, от ТП-453 | протяженность 0,9 км, марка провода А-50, 1972 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Нурмолицы,  от ТП-327 | протяженность 0,08 км, марка провода А-16, 1957 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Нурмолицы, КЭЧ, от ТП-325 | протяженность 0,22 км, марка провода А-25, 1957 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Коткозеро,  от ТП-480 | протяженность 0,8 км, марка провода СИП 3х50+1х70, А-25, 1979 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Коткозеро,  от ТП-347 | протяженность 0,06 км, марка провода А-16, 1975 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Куйтежа, от  Л-50П-6 | протяженность 0,03 км, марка провода А-35, 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Мегрега,  ул. Новая, от ТП-431 | протяженность 0,18 км, марка провода А-25, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Мегрега,  от ТП-431 Л-2 | протяженность 0,43 км, марка провода А-25, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Мегрега,  от ТП-431 Л-1 | протяженность 0,43 км, марка провода А-25, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Мегрега,  от ТП-311 | протяженность 0,16 км, марка провода А-25, 1987 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Мегрега,  от ТП-458 | протяженность 0,07 км, марка провода А-16, 1981 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Юргелица,  от ТП-304 Л-1 | протяженность 0,1 км, марка провода А-25, 1977 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Юргелица,  от ТП-304 Л-2 | протяженность 0,2 км, марка провода А-25, 1977 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | с. Михайловское,  от ТП-423 | протяженность 0,12 км, марка провода А-50, 1988 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | с. Михайловское,  от ТП-498 | протяженность 0,08 км, марка провода А-25, 1988 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-363 | | протяженность 0,2 км, марка провода А-16, 1956 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-476 Л-2 | | протяженность 0,32 км, марка провода А-25, 1983 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-476 Л-3 | | протяженность 0,28 км, марка провода А-25, 1983 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-484 Л-2 | | протяженность 0,2 км, марка провода А-25, 1984 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-1242 | | протяженность 0,36 км, марка провода А-25, 1984 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-464 Л-2 | | протяженность 0,14 км, марка провода СИП 3х50+1х70, 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-464 Л-3 | | протяженность 0,1 км, марка провода СИП 3х50+1х70, 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-464 Л-4 | | 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от ТП-464 Л-5 | | 1985 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Верховье, от ТП № 408 | | протяженность 0,16 км, марка провода А-25, 1980 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ0,4 кВ | г. Олонец, от ТП  № 424 | | протяженность 0,1 км, марка провода А-25, 1981 год ввода в эксплуатацию |
|  | Линии электропередачи | дер. Коткозеро,  ул. Степаннаволок | | протяженность 0,9 км, 1979 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Куйтежа, от КТП №1257 | напряжение 0,4 кВ, 1985 год ввода в эксплуатацию | |
|  | Кабельная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Тукса, от КТП  № 1243 до школы | протяженность 0,3 км, 1985 год ввода в эксплуатацию | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Герпеля,  от ТП-367 | протяженность 0,3 км, марка провода А-16, 1957 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Андрусово,  от КТП № 1221 | напряжение 0,4 кВ, 1975 год ввода в эксплуатацию |
|  | Закрытая трансфор-маторная подстан-ция | пос. Ильинский, КОС | напряжение 10 кВ, 1969 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 10 кВ | г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, от ВЛ 19 кВ  Л-41-10 до ЗТП № 3 | напряжение 10 кВ, 1984 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 10 кВ | г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, от ЗТП № 3 до ЗТП № 20 | напряжение 10 кВ, 1969 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 10 кВ | дер. Нурмолицы, от  ВЛ 10 кВ Л-41-1 до КТП № 1231 | напряжение 10 кВ, 1968 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ул. Свир-ских дивизий, д. 3 до  ул. Свирских дивизий,  д. 2 (Дом культуры) | напряжение 0,4 кВ, 1970 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, ул. Красно-армейская, от ЗТП № 20 до ул. Красно-армейской, д.4 (резерв) | напряжение 0,4 кВ, 1965 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, ул. Полевая, от ЗТП-17 до ПУ-2 (практический корпус) | напряжение 0,4 кВ, 1970 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, ул. Полевая от ЗТП-17 до ПУ-2 (общественно-бытовой корпус) | напряжение 0,4 кВ, 1972 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП-17 до д/с «Гномик» | напряжение 0,4 кВ, 1972 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП № 20 до ул. Урицкого, д. 6 | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ул. Уриц-кого, д. 6 до кабельного шкафа котельной | напряжение 0,4 кВ, 1974 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от  ул. Урицкого, д. 6 до  ул. Ленина, д. 16 | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от д/с «Гномик» до д/с «Солнышко» | напряжение 0,4 кВ, 1966 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП № 30 до ул. Ленина, д. 18 (резерв) | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ТП № 31 до ул. Карла Либкнехта, д. 47а | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП  № 32 до ул. Красно-армейской, д. 17 (резерв) | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП  № 32 до ул. Красно-армейской, д. 12 (резерв) | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП № 32 до ул. Ленина, д. 25 | напряжение 0,4 кВ, 1973 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от  ул. Школьной, д. 23 до ул. Школьная, д. 21 | напряжение 0,4 кВ, 1975 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от ЗТП-39 до ул. К. Маркса, д. 19а | напряжение 0,4 кВ, 1975 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от КТП  № 43 до ул. Ладожской | напряжение 0,4 кВ, 1975 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельная линия КЛ 0,4 кВ | пос. Ильинский, от КТП № 1218 до ул. Песочной, д. 13 | напряжение 0,4 кВ, 1975 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от КТП  № 30 | напряжение 0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | г. Олонец, от КТП  № 31 | напряжение 0,4 кВ, 1978 год ввода в эксплуатацию |
|  | Линейное ответвле-ние ВЛ 10 кВ | дер. Каменный Ручей (дачи «Ручеек») от  Л-50П-9 | протяженность 1,2 км, марка провода А-35, напряжение 10 кВ, 1990 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформаторная подстанция № 1258 | дер. Каменный Ручей (дачи «Ручеек») | трансформатор ТМ 30 кВА 10/0,4кВ, 1990 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушная линия ВЛ 0,4 кВ | дер. Каменный Ручей (дачи «Ручеек») от ТП № 1258 | протяженность 1,3 км, марка провода А-25, напряжение 0,4 кВ, 1990 год ввода в эксплуатацию |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_