###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 25 апреля 2017 года                                                                                                     № 17

Утверждаю:

И.о. Председателя

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

А.Н. Воронцов

Председательствовал:                                                                                    А.Н. Воронцов

Присутствовали:

Члены Правления                                                                                                 Т.И. Тягло

Т.Н. Барская

О.О. Ропотихина

от Госкомитета РК

по ценам и тарифам:

главный специалист                                                                                  И.А. Новожилова

эксперт ГАУ РК «Карельский центр СРМ»                                               Ю.А. Боброва

от Управления ФАС по Республике Карелия

заместитель руководителя                                                                                К.Е. Бабкин

от АО «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал»:

директор по экономике и финансам                                                          О.О. Никитина

(доверенность от 03.06.2015г. № 13)

заместитель начальника отдела

технического сектора                                                                                     С.А. Колякова

заместитель начальника отдела

экономического планирования                                                          И.И. Варфоломеева

от ООО «НОВА-ИНВЕСТ»                                                                            К.Г. Сорокин

Повестка заседания Правления:

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «НОВА-ИНВЕСТ» (комплекс многоквартирных жилых домов в Микрорайоне №2 жилого района «Кукковка 3» в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0160102:102) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» в индивидуальном порядке.

Выступили: Воронцов А.Н., Тягло Т.И., Барская Т.Н., Боброва Ю.А.,                 Никитина О.О.

Отметили следующее.

Материалы к Правлению в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия направлены.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-ИНВЕСТ» (далее ООО «НОВА-ИНВЕСТ») обратилось в акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» (далее – АО «ПКС-Водоканал») с заявлением о подключении объекта капитального строительства в г. Петрозаводске (комплекс многоквартирных жилых домов в Микрорайоне №2 жилого района «Кукковка 3» в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0160102:102) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с техническими условиями и представленной схемой подключения объекта капитального строительства предусматривается:

- строительство сети водопровода диаметром 200 мм от нового колодца ВК – 1 до нового колодца ВК - 2 (520 п.м) в районе пересечения проспектов Карельского и Комсомольского;

- строительство сети водопровода диаметром 200 мм от ВК – 1305 до нового колодца ВК-3 (480 п.м.) в районе границы отвода земельного участка;

- строительство сети канализации диаметром 200 мм от нового колодца КК-1 до нового колодца КК-2 в районе пересечения проспектов Карельского и Комсомольского.

В Государственный комитет Республики Карелия поступило обращение АО «ПКС - Водоканал» от 24.04.2017 г. № 131.03/2369 по вопросу включения дополнительных расходов на уплату налога на прибыль.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                    «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия       от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

- Заключение экспертной группы Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 апреля 2017 года принять за основу расчета индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «НОВА-ИНВЕСТ» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ПКС - Водоканал».

- Принять для расчета индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ПКС - Водоканал»:

2.1. Подключаемую нагрузку – в размере 386,75 куб.м/сутки на уровне предложения предприятия.

2.2. Расходы на строительство водопроводных сетей – в размере 6135,72 тыс. руб. без НДС согласно расчету, выполненному на основе Государственных сметных нормативов НЦС от 28.08.2014 N 81-02-14-2014, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 N 506/пр.

Расходы в размере 301,82 тыс.руб. исключены, т.к. при определении прогнозного индекса – дефлятора предприятием неправомерно учтен индекс - дефлятор инвестиций в основной капитал за 2014 год, тогда как  нормативы цены строительства рассчитаны в ценах 2014 года.

2.3. Расходы на благоустройство - в размере 2539,82 тыс.руб. без НДС на восстановление благоустройства территории по результатам проведенной в ООО «РЦЦС Республики Карелия» экспертизы локального сметного расчета.

Расходы в размере 31,4 тыс.руб. исключены, т.к. планируемые предприятием расходы на отключение и включение водопровода для выполнения врезки в водопроводную сеть предусмотрены Государственными сметными нормативами НЦС от 28.08.2014 N 81-02-14-2014 (п.17) и учтены в составе расходов на строительство водопроводных сетей.

2.4. Расходы на промывку трубопроводов с дезинфекцией в размере 52,72 тыс.руб. исключены, поскольку указанные виды работ  предусмотрены Государственными сметными нормативами НЦС от 28.08.2014 N 81-02-14-2014 (п.17) и учтены в составе расходов на строительство водопроводных сетей.

2.5. Налог на прибыль – расходы в размере  2265,37 тыс. руб. исключены. В соответствии п.8 НЦС от 28.08.2014 N 81-02-14-2014 учитываемые в расчете платы за подключение (технологическое присоединение) расходы на прокладку сетей холодного водоснабжения и расходы на восстановление благоустройства территории включают в себя начисленную в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» сметную прибыль, рассчитанную с учетом налога на прибыль организаций, в связи с чем расходы на уплату налога на прибыль учтены в составе расходов на строительство водопроводных сетей и расходов на благоустройство.

- Принять для расчета индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения АО «ПКС - Водоканал»:

3.1. Подключаемую нагрузку – в размере 386,75 куб.м/сутки на уровне предложения предприятия.

3.2. Расходы на строительство канализационных сетей – в размере 10575,1 тыс. руб. без НДС согласно расчету, выполненному на основе Государственных сметных нормативов НЦС от 28.08.2014 N 81-02-14-2014, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 N 506/пр.

Расходы в размере 520,19 тыс.руб. исключены, т.к. при определении прогнозного индекса – дефлятора предприятием неправомерно учтен индекс - дефлятор инвестиций в основной капитал за 2014 год, тогда как  нормативы цены строительства рассчитаны в ценах 2014 года.

3.3. Расходы на благоустройство - в предложенном предприятием размере 5474,88 тыс.руб. без НДС на восстановление благоустройства территории по результатам проведенной в ООО «РЦЦС Республики Карелия» экспертизы локального сметного расчета.

3.4. Налог на прибыль – расходы в размере 4142,6 тыс. руб. исключены. В соответствии п.8 НЦС от 28.08.2014 N 81-02-14-2014 учитываемые в расчете платы за подключение (технологическое присоединение) расходы на прокладку канализационных сетей и расходы на восстановление благоустройства территории включают в себя начисленную в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» сметную прибыль, рассчитанную с учетом налога на прибыль организаций, в связи с чем расходы на уплату налога на прибыль учтены в составе расходов на строительство канализационных сетей и расходов на благоустройство.

- Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «НОВА-ИНВЕСТ» (комплекс многоквартирных жилых домов в Микрорайоне №2 жилого района «Кукковка 3» в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0160102:102) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ПКС - Водоканал» в размере 8675,54 тыс. руб. без учета НДС.

- Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «НОВА-ИНВЕСТ» (комплекс многоквартирных жилых домов в Микрорайоне №2 жилого района «Кукковка 3» в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0160102:102) к централизованной системе водоотведения АО «ПКС - Водоканал» в размере 16050,0 тыс. руб. без учета НДС.

- Направить АО «ПКС - Водоканал» постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.04.2017 г. № 24, протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.04.2017 г. № 17.

Результаты голосования:

«за» – А.Н. Воронцов, Т.И. Тягло, Т.Н. Барская, О.О. Ропотихина;

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Протокол вела                                                         И.А. Новожилова

|  |  |  | Приложение 1 к протоколу заседания Правления Государственного комитета РК по ценам и тарифам от 25.04.2017г. № 17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального ООО «НОВА-ИНВЕСТ» (комплекс многоквартирных жилых домов в Микрорайоне №2 жилого района «Кукковка 3» в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0160102:102) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предложено предприятием | Установлено Государственным комитетом РК по ценам и тарифам |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 11326,85 | 8675,54 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 9061,48 | 8675,54 |
| 1.1.1 | Расходы на строительство водопроводных сетей | тыс. руб. | 6437,54 | 6135,72 |
| 1.1.2 | Расходы на благоустройство | тыс.руб. | 2571,22 | 2539,82 |
| 1.1.1.2. | Расходы на промывку сети | тыс.руб. | 52,72 | 0,0 |
| 1.2 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2265,37 | 0,0 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку протяженности сети | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 11 326,85 | 8675,54 |
| 2.3.1. | Расходы на строительство водопроводных сетей | тыс.руб. | 6 437,54 | 6135,72 |
| 2.3.2. | Расходы на благоустройство | тыс.руб. | 2 571,22 | 2539,82 |
| 2.3.3. | Расходы на промывку трубопроводов с дезинфекцией | тыс.руб. | 52,72 | 0,0 |
| 2.3.4. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2 265,37 | 0,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,000 | 1,000 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых сетей | км | 1,000 | 1,000 |
| 3.1.6 | Протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | км | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Подключаемая нагрузка |  |  |  |
| 4.1 | Общий расход воды без расхода на нужды пожаротушения | куб.м/сутки | 386,75 | 386,75 |
| 4.2 | Внутреннее пожаротушение | л/с | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Автоматическое пожаротушение | л/с | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Наружное пожаротушение | л/с | 15,00 | 15,00 |
| 5 | Предлагаемый тариф на подключение (индивидуальная плата) | тыс.руб. | 11 326,85 | 8 675,54 |

|  |  |  | Приложение 2 к протоколу заседания Правления Государственного комитета РК по ценам и тарифам от 25.04.2017г. № 17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального ООО «НОВА-ИНВЕСТ» (комплекс многоквартирных жилых домов в Микрорайоне №2 жилого района «Кукковка 3» в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0160102:102) к централизованной системе водоотведения АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предложено предприятием | Установлено Государственным комитетом РК по ценам и тарифам |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 20712,75 | 16050,0 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 16570,20 | 16 050,0 |
| 1.1.1 | Расходы на строительство канализационных сетей | тыс. руб. | 11 095,3 | 10575,1 |
| 1.1.2 | Расходы на благоустройство | тыс.руб. | 5 474,9 | 5474,9 |
| 1.2 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 4 142,6 | 0,0 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку протяженности сети | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 20 712,75 | 16050,0 |
| 2.3.1 | Расходы на строительство канализационных сетей | тыс.руб. | 11 095,32 | 10575,1 |
| 2.3.2 | Расходы на благоустройство | тыс.руб. | 5 474,88 | 5474,88 |
| 2.3.3 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 4 142,6 | 0,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,060 | 1,060 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых сетей | км | 1,060 | 1,060 |
| 3.1.1 | Протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | км | 1,060 | 1,060 |
| 4 | Подключаемая нагрузка |  |  |  |
| 4.1 | Общий объем водоотведения (хозяйственно-бытовые нужды) | куб.м/сутки | 386,75 | 386,75 |
| 4.2 | Внутреннее пожаротушение | л/с | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Автоматическое пожаротушение | л/с | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Наружное пожаротушение | л/с | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Предлагаемый тариф на подключение (индивидуальная плата) | тыс.руб. | 20 712,75 | 16 050,0 |