###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 7 ноября 2019 года	№ 114

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

Т. П. Крюков

Председательствовал:	Т. П. Крюков

Присутствовали:

Члены Правления	Т. Л. Потевская

М. А. Пупышева

Л. Н. Булова

Е. Н. Савинова

А. Б. Пряхин

ГК РК по ценам и тарифам:	А. Б. Пряхин

от ГКУ РК «Карельский СРМ»

специалист	Ю. В. Дигтяр

от Карельского УФАС России по Республики Карелия

заместитель руководителя	К.Е. Бабкин

заместитель руководителя	К. Е. Бабкин

от ООО «Водоснабжение и водоотведение»:

директор	В. И. Кравченко

директор МУП «КЭСНА»	Т. В. Сапина

Повестка заседания Правления:

О рассмотрении и утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» (далее – ООО «ВиВ») производственных программ и установлении тарифов на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.

Выступили: 	Крюков Т. П., Потевская Т.Л., Булова Л. Н., Дигтяр Ю. В.

Отметили следующее.

Материалы к заседанию Правления направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия и приняты к сведению.

ООО «ВиВ» к заседанию Правления представило особое мнение от 06.11.2019 № б/н.

Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

- Экспертное заключение Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 07.11.2019 принять за основу расчета тарифов ООО «ВиВ» на питьевое водоснабжение и водоотведение.

- Утвердить ООО «ВиВ» производственные программы по питьевому водоснабжению и водоотведению на период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

- Принять необходимую валовую выручку ООО «ВиВ» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, объем отпуска воды согласно приложению № 1.

- Принять необходимую валовую выручку ООО «ВиВ» для реализации производственной программы по водоотведению, объем принятых сточных вод согласно приложению № 2.

- Установить ООО «ВиВ» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 01.01.2020 по 31.12.2020 с календарной разбивкой согласно приложению № 3.

- Установить ООО «ВиВ» одноставочные тарифы на водоотведение с 01.01.2020 по 31.12.2020 с календарной разбивкой согласно приложению № 4.

- Тарифы, указанные в п. 5 и п. 6 настоящего протокола, установлены с учетом применения ООО «ВиВ» упрощенной системы налогообложения.

- Направить ООО «ВиВ» постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 07.11.2019 № 132 и протокол заседания Правления Госкомитета РК по ценам и тарифам от 07.11.2019 № 114.

Результаты голосования:

«за» – 	Крюков Т. П., Потевская Т.Л., Пупышева М. А., Булова Л. Н., Савинова Е. Н.

«против» –  нет

«воздержались» –  нет

«без права на голосование» – нет.

«без права на голосование» - Пряхин А. Б. Бабкин К. Е.

Протокол вела:	Ю. В. Дигтяр

Приложение № 1

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 07.11.2019 № 114

| Расчет необходимой валовой выручки ООО «ВиВ» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению |
| --- |
| Наименование показателей | Предложено предприятием | Установлено Госкомитетом | Величина исключенных расходов | Причина исключения расходов |
|  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| Объемные показатели (тыс. м³): |  |  |  |  |
| Поднято воды - всего | 527,7 | 597,9 |  |  |
| из них на собственные нужды станций | 101,0 | 101,0 |  |  |
| Получено воды со стороны | 10,2 | 10,2 |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 527,7 | 597,9 |  |  |
| Подано воды в сеть | 436,9 | 507,1 |  |  |
| в том числе потери в сетях | 39,7 | 48,2 |  |  |
| Объем отпуска воды (тыс. м³) | 397,2 | 458,9 |  |  |
| производственные нужды | 0,0 | 0,0 |  |  |
| жилищному фонду | 336,6 | 388,6 |  |  |
| бюджетным организациям | 20,5 | 23,8 |  |  |
| прочим потребителям | 43,1 | 46,4 |  |  |
| Статьи расходов (тыс. руб.): |  | 9,5% |  |  |
| Производственные расходы, в т.ч.: | 13 833,1 | 13 048,9 |  |  |
| материалы на эксплуатацию | 316,9 | 316,9 | - |  |
| ГСМ | 764,1 | 731,2 | 32,9 | расчет подтвержден не в полном объеме |
| химреагенты | 984,0 | 828,2 | 155,8 | с учетом принятых объемов и индекса потребительских цен 103 % |
| электроэнергия | 4337,2 | 3409,7 | 927,5 | с учетом удельного расхода электроэнергии 0,85 кВт·ч/м³, расхода на вспомогательные нужды, тарифа на электроэнергию для диапазона НН по нерегулируемой цене – 6,31 руб./кВт·ч (с НДС), 5,66 руб./кВт·ч (с НДС), индекса цен на электрическую энергию – 103 % |
| покупная вода | 675,3 | 678,3 | - | с |
| оплата труда осн. произв.персонала | 4 215,8 | 4533,5 | - |  |
| страховые взносы | 1 273,2 | 1369,1 | - |  |
| общехозяйственные расходы | 660,1 | 660,1 | 0,0 |  |
| прочие расходы | 606,5 | 521,9 | 35,7 | недостаточное экономическое обоснование |
| Ремонтные расходы, в т.ч.: | 3 865,8 | 4 076,5 |  |  |
| текущий ремонт | 303,0 | 303,0 | - |  |
| капитальный ремонт | 625,9 | 625,9 | - |  |
| мероприятия по энергосбережению | 142,0 | 142,0 | - |  |
| оплата труда рем. персонала | 2146,6 | 2308,5 | - | с учетом численности 6 ед. согласно особого мнения ООО «ВиВ» |
| страховые взносы | 648,3 | 697,2 | - | исходя из ставки 30,2 % с учетом принятого размера ФОТ |
| Административные расходы, в т.ч.: | 8 317,4 | 6 143,9 |  |  |
| расходы на оплату работ и услуг | 6314,6 | 4321,0 | 1993,6 | с учетом представленных договоров и корректировки расходов на содержание административно-управленческого персонала |
| расходы на оплату труда АУП | 1 368,9 | 923,4 | 445,5 |  |
| страховые взносы | 413,4 | 278,9 | 134,5 |  |
| прочие расходы | 220,5 | 620,6 | - |  |
| Арендная плата | 1 486,8 | 0,0 | 1 486,8 | арендные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения исключены на основании п. 44 Основ ценообразования, не связанные с арендой централизованных систем учтены по статье «прочие административные расходы» |
| Налоги и сборы | 466,2 | 418,0 |  |  |
| налог на доходы | 310,0 | 234,5 | 75,5 | на уплату налога на доходы с учетом корректировки НВВ |
| водный налог | 146,2 | 183,5 | - |  |
| прочие налоги и сборы | 10,0 | 0,0 | 10,0 | НДС исключен на основании ст. 346.11. п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации |
| Всего расходов | 27 969,2 | 23 687,3 |  |  |
| Прибыль | 120,0 | 120,0 | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 28 089,2 | 23 807,3 |  |  |

Приложение № 2

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 07.11.2019 № 114

| Расчет необходимой валовой выручки ООО «ВиВ» для реализации производственной программы по водоотведению |
| --- |
| Наименование показателей | Предложено предприятием | Установлено Госкомитетом | Величина исключенных расходов | Причина исключения расходов |
|  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| Объемные показатели (тыс. м³): |  |  |  |  |
| Объем принятых сточных вод (тыс. м³) | 520,2 | 524,2 |  |  |
| от производственных нужд | 0,0 | 0,0 |  |  |
| от жилищного фонда | 371,0 | 378,5 |  |  |
| от бюджетных организаций | 20,5 | 20,0 |  |  |
| от прочих потребителей | 128,7 | 125,6 |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 5,7 |  |  |
| в т. ч. на биоочистку | 0,0 | 7,1 |  |  |
| Статьи расходов (тыс. руб.): |  |  |  |  |
| Производственные расходы, в т.ч.: | 3 465,1 | 2 707,4 |  |  |
| материалы на эксплуатацию | 87,2 | 87,2 | 0,0 |  |
| ГСМ | 394,9 | 252,0 | 142,9 | расчет подтвержден не в полном объеме |
| электроэнергия | 1043,6 | 362,0 | 804,7 | с учетом удельного расхода электроэнергии 0,1 кВт·ч/м³, расхода на вспомогательные нужды, тарифа на электроэнергию для диапазона НН по нерегулируемой цене – 6,31 руб./кВт·ч (с НДС), 5,66 руб./кВт·ч (с НДС), индекса цен на электрическую энергию – 103 % |
| услуги по транспортированию сточных вод | 416,6 | 423,6 | - |  |
| оплата труда осн. произв. персонала | 779,9 | 838,7 | - |  |
| страховые взносы | 235,5 | 253,3 | - |  |
| общехозяйственные расходы | 407,2 | 407,2 | - |  |
| прочие расходы | 100,1 | 83,4 | 16,7 | недостаточное экономическое обоснование |
| Ремонтные расходы, в т.ч.: | 6 804,2 | 7 412,2 |  |  |
| текущий ремонт | 233,1 | 233,1 | 0,0 |  |
| капитальный ремонт | 641,3 | 641,3 | 0,0 |  |
| мероприятия по энергосбережению | 340,0 | 340,0 | 0,0 |  |
| оплата труда рем. персонала | 4293,3 | 4760,2 | - |  |
| страховые взносы | 1296,6 | 1437,6 | - |  |

| Административные расходы, в т.ч.: | 4 985,9 | 3 105,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расходы на оплату работ и услуг | 3173,0 | 2144,4 | 1028,6 | с учетом представленных договоров и корректировки расходов на содержание административно-управленческого персонала |
| расходы на оплату труда АУП | 1 305,1 | 492,5 | 812,6 |  |
| страховые взносы | 394,2 | 148,7 | 245,5 |  |
| прочие расходы | 113,6 | 319,7 | - |  |
| Арендная плата | 396,3 | 0,0 | 396,3 | арендные платежи в отношении централизованных систем водоотведения исключены на основании п. 44 Основ ценообразования, не связанные с арендой централизованных систем учтены по статье «прочие административные расходы» |
| Налоги и сборы | 165,2 | 132,2 | 30,2 |  |
| налог на доходы | 160,1 | 132,2 | 27,9 | на уплату налога на доходы с учетом корректировки НВВ |
| прочие налоги и сборы | 5,1 | 0,0 | 5,1 | НДС исключен на основании ст. 346.11. п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации |
| Всего расходов | 15 816,7 | 13 357,2 |  |  |
| Переполученные | 0,0 | 237,7 | - | учтены экономически необоснованные доходы, полученные в 2018 году по статье «химреагенты» |
| Прибыль | 230,0 | 230,0 | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 16 046,7 | 13 349,5 |  |  |

Приложение № 3

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 07.11.2019 № 114

| Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью |
| --- |
| «Водоснабжение и водоотведение» на питьевое водоснабжение |
| Территория оказания услуг | Одноставочный тариф, руб./м³ |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| Кемское городское поселение, Кривопорожское, Рабочеостровское сельские поселения Кемского муниципального района | 51,88 | 51,88 |

Приложение № 4

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 07.11.2019 № 114

| Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью |
| --- |
| «Водоснабжение и водоотведение» на водоотведение |
| Территория оказания услуг | Одноставочный тариф, руб./м³ |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
| Кемское городское поселение, Кривопорожское, Куземское, Рабочеостровское сельские поселения Кемского муниципального района | 24,77 | 26,17 |