###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 3 августа 2017 г.                                                                                                                   № 37

Утверждаю:

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

А.Н. Воронцов

Председательствовал:                                                                                           А.Н. Воронцов

Члены Правления

Госкомитета РК по ценам и тарифам:                                                                      Т.И. Тягло

Е.А. Карева

Ю.Г. Порывкина

А.Б. Пряхин

от Госкомитета РК по ценам и тарифам:

главный специалист отдела регулирования

тарифов в электроэнергетике и

непромышленной сфере                                                                                        О.Ф. Чекалева

от ГАУ  РК «Карельский центр СРМ»:

эксперт                                                                                                                     Ю.П. Керцова

от АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»:

заместитель генерального директора по строительству и инвестициям

(доверенность от 31.07.2017 № 36)                                                                         П.В. Блатков

Повестка заседания Правления:

Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО  «Газпром газораспределение Петрозаводск» газоиспользующего оборудования объекта «Газопровод среднего давления к объекту: Встроенная в производственное помещение котельная по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 49а до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180102:50» индивидуального предпринимателя Пислегина С.А. по индивидуальному проекту.

Выступили: Воронцов А.Н., Тягло Т.И., Карева Е.А., Чекалева О.Ф., Пряхин А.Б., Блатков П.В.

Отметили:

1.     Проекты постановления, расчеты и экспертное заключение Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28.07.2017 направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия и приняты им к сведению.

2.   Характеристики подключаемого объекта: максимальный часовой расход газа –18 куб.м/час, проектное рабочее давление газа в присоединяемом газопроводе: максимальное – 0,29 МПа, минимальное - 0,11 МПа.

3.  В стоимость строительно-монтажных работ включены расходы по прокладке газопровода методом горизонтально направленного бурения.

4.   В соответствии с п. 6 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года № 101-э/3, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случае, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения».

5.       В стоимость строительно-монтажных работ (344 343,51 руб.) включены расходы:

- стоимость материалов в соответствии со справкой о стоимости материалов для выполнения монтажа газопровода (282 182 руб. (без НДС)),

- стоимость монтажа наружного газопровода (согласно расчета ГРО) на сумму 62 161,51 руб. (без НДС), в том числе:

- аренда спецтехники для выполнения работ по прокладке газопровода методом горизонтально направленного бурения в размере 3 675 руб. (без НДС).

6.   По информации АО  «Газпром газораспределение Петрозаводск» (письмо от 30.06.2017 № 1591) строительно-монтажные работы по объекту будут выполняться хозяйственным способом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину» Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

1.      Заключение экспертной группы ГК РК по ценам и тарифам от 28.07.2017 принять за основу расчета платы.

2.  Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта «Газопровод среднего давления к объекту: Встроенная в производственное помещение котельная по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 49а до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180102:50» с максимальным часовым расходом газа 18 куб.м/час и проектным рабочим давлением 0,29 МПа индивидуального предпринимателя Пислегина С.А. к газораспределительным сетям акционерного общества  «Газпром газораспределение Петрозаводск» по индивидуальному проекту в размере 979,14 тыс.руб. (без НДС) согласно приложению.

3.    Направить АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» постановление Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 48 и протокол заседания Правления Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 37 от 03.08.2017.

Результаты голосования:

«за» -   Воронцов А.Н., Тягло Т.И., Карева Е.А., Порывкина Ю.Г.

«против» -    нет

«воздержались»  -    нет

«без права на голосование» -  Пряхин А.Б.

Протокол вела:                                               Чекалева О.Ф.