### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

### ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2018 года                                                                                                  № 161

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» на питьевое водоснабжение

(территория оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ              «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от   1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам»,  Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

- Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 1.

- Установить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 2.

Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» упрощенной системы налогообложения.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» на питьевое водоснабжение согласно приложению 3.

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам                                                    Г.А. Суржко

Приложение 1

Утверждено

Постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018г. № 161

| Производственная программа |
| --- |
| Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» |
| по питьевому водоснабжению |
| Раздел 1. Паспорт производственной программы |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 185030, г.Петрозаводск, ул.М.Мерецкова, д.8-а |
| Период действия производственной программы | с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. |
| Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | 3 года |
| 2 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 3 года |
| Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет |
| 1 | Мероприятия по сокращению тепловых потерь через конструкции здания водопроводных очистных сооружений, насосной станции первого подъема, замену светильников на светодиодные. | 3 года |
| Раздел 4. Планируемый объем подачи воды |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период 01.01.2019-31.12.2019 | Величина показателя на период 01.01.2020-31.12.2020 | Величина показателя на период 01.01.2021-31.12.2021 |
| 1 | Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: | тыс. куб.м. | 3438,2 | 3438,2 | 3438,2 |
| 1.1 | на собственные нужды станций | тыс. куб.м. | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 3438,2 | 3438,2 | 3438,2 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 3221,2 | 3221,2 | 3221,2 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 383,1 | 383,1 | 383,1 |
| 4.1 | Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды | % | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 2838,1 | 2838,1 | 2838,1 |
| 5.1 | на производственные нужды | тыс. куб.м. | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5.2 | жилищному фонду | тыс. куб.м. | 852,7 | 852,7 | 852,7 |
| 5.3 | бюджетным организациям | тыс. куб.м. | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 5.4 | прочим потребителям | тыс. куб.м. | 1929,8 | 1929,8 | 1929,8 |
| Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
|  | Ед. изм. | Величина показателя на период 01.01.2019-31.12.2019 | Величина показателя на период 01.01.2020-31.12.2020 | Величина показателя на период 01.01.2021-31.12.2021 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по холодному водоснабжению | тыс. руб. | 62291,5 | 63320,5 | 65679,3 |
| Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | 01.01.2019г. | 31.12.2021г. |
| 2 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 01.01.2019г. | 31.12.2021г. |
| Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения |
| Показатели качества воды |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период 01.01.2019-31.12.2019 | Величина показателя на период 01.01.2020-31.12.2020 | Величина показателя на период 01.01.2021-31.12.2021 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период 01.01.2019-31.12.2019 | Величина показателя на период 01.01.2020-31.12.2020 | Величина показателя на период 01.01.2021-31.12.2021 |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя на период 01.01.2019-31.12.2019 | Величина показателя на период 01.01.2020-31.12.2020 | Величина показателя на период 01.01.2021-31.12.2021 |
| 1 | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды | кВтч/ куб.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы |
| № п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм | Значение показателя в базовом периоде | Величина показателя на период 01.01.2019-31.12.2019 | Величина показателя на период 01.01.2020-31.12.2020 | Величина показателя на период 01.01.2021-31.12.2021 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./ км | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды: | кВтч/куб.м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Расходы на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 61850,5 | 62291,5 | 63320,5 | 65679,3 |
| Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| 1 | Текущий ремонт объектов водоснабжения | с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. |
| 2 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. |

Приложение 2

Утверждено

постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018г. № 161

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью

«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение»

на питьевое водоснабжение

| Территория оказания услуг | Тариф с 01.01.2019г. по 30.12.2019г., руб./куб.м | Тариф с 01.01.2020г. по 30.06.2020г., руб./куб.м | Тариф с 01.07.2020г. по 30.06.2021г., руб./куб.м | Тариф с 01.07.2021г. по 31.12.2021г., руб./куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегежское городское поселение | 21,95 | 21,95 | 22,67 | 23,61 |

Приложение 3

Утверждено

постановлением Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018г. № 161

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

общества с ограниченной ответственностью

«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение»

на питьевое водоснабжение

|  | Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень потерь воды (питьевое водоснабжение), % | Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м |
| 2019 год | 35202,4 | Х | 11,9 | 0,2 |
| 2020 год | Х | 1,0 | 11,9 | 0,2 |
| 2021 год | Х | 1,0 | 11,9 | 0,2 |