Государственный комитет Республики Карелия

по ценам и тарифам

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2019 года                                                                                                                   № 51

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление

Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам от 21 декабря 2018 года № 202

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ                           «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации                                 от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическимиской Федерации», «Методических указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы  от 19 августа 2017 года № 1135/17, постановлением  Правительства   Республики Карелия  от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам»  Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 декабря 2018 года № 202 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия на 2019 год» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2018,  изменения, внесенные Постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам от 12.04.2019 N 46, вступили в силу с даты официального опубликования)  следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению

Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 21.12.2018 №  202

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 150 кВт включительно

на территории Республики Карелия  на 2019 год

| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км. |
| --- | --- |
|  | Напряжение ВЛ, кВ | Тип провода, количество цепей | Ставка (С2), руб./км, в ценах 2019 года, без учета НДС |
|  |  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
|  | 0,4 | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | 1 929 913 | 1 927 419 |
|  | 6 (10) | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | 1 525 300 | 2 058 647 |
|  |  | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 2 цепи | 3 584 309 | 5 085 814 |
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км. |
|  | Напряжение КЛ, кВ | Количество цепей КЛ в траншее | Ставка (С3), руб./км, в ценах 2019 года, без учета НДС |
|  |  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
|  | 0,4 | 1 | 2 672 934 | 2 541 423 |
|  |  | 2 | 3 804 234 | 2 211 334 |
|  | 6 (10) | 1 | 3 819 466 | 5 745 485 |
|  |  | 2 | 8 614 085 | 2 871 072 |
|  | Прокладка кабеля методом ГНБ | - | 9 252 403 | 12 180 501 |
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, руб./шт. |
|  | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Ставка (С4), руб./шт., в ценах 2019 года, без учета НДС |
|  |  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
|  | Распределительный пункт | - | 14 571 256 | - |
|  | Реклоузер 6 (10) кВ | 6 (10) | - | 2 708 538 |
| С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт |
|  | Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С5), руб./кВт, в ценах 2019 года, без учета НДС |
|  |  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
|  | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | до 25 кВА включительно | 32 791 | 34 626 |
|  | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 25 до 100 кВА включительно | 11 979 | 16 188 |
|  | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 100 до 250 кВА включительно | 8 410 | 7 143 |
|  | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 250 до 500 кВА включительно | 7 880 | 2 942 |
|  | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 500 до 1000 кВА включительно | 5 421 | 4 946 |
|  | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | свыше 1000 кВА | - | 4 796 |
|  | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | от 100 до 250 кВА включительно | 9 732 | 9 857 |
|  | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | от 250 до 500 кВА включительно | 6 827 | - |
|  | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | от 500 до 1000 кВА включительно | 5 863 | - |
|  | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | свыше 1000 кВА | 4 576 | - |
| С6 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт |
|  | Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С6), руб./кВт, в ценах 2019 года, без учета НДС |
|  |  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
|  | Распределительная двухтрансформаторная подстанция | от 500 до 1000 кВА включительно | 5 537 | - |
|  | Распределительная двухтрансформаторная подстанция | свыше 1000 кВА | 9 640 | - |
| С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт). |
|  | Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С7), руб./кВт, в ценах 2019 года, без учета НДС |
|  |  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
|  | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | 400 кВА | - | 5 843 |

»

1.2. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к постановлению

Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 21.12.2018 №  202

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  территориальных сетевых организаций  на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт  заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 150 кВт включительно

на территории Республики Карелия на 2019 год

| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству воздушных линий в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС |
| --- |
| С2max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
| Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь) | 14 347 | 10 989 |
| Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь) | 21 398 | 15 391 |
| Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (2 цепи) | 9 541 | 859 |
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству кабельных линий в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС |
| С3max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
| Строительство кабельных линий 0,4 кВ (1 цепь) | 6 219 | 32 417 |
| Строительство кабельных линий 0,4 кВ (2 цепи) | 3 787 | 5 733 |
| Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (1цепь) | 6 254 | 8 899 |
| Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (2цепи) | 9 867 | 26 092 |
| Прокладка кабеля методом ГНБ | 3 343 | 796 |
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС |
| С4max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
| Строительство распределительного пункта | 3 469 | - |
| Реклоузер 6(10) | - | 5 505 |
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС |
| С5max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) до 25 кВА включительно | 32 791 | 34 626 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 25 до 100 кВА включительно | 11 979 | 16 188 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 100 до 250 кВА включительно | 8 410 | 7 143 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 250 до 500 кВА включительно | 7 880 | 2 942 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 500 до 1000 кВА включительно | 5 421 | 4 946 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) свыше 1000 кВА | - | 4 796 |
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) от 100 до 250 кВА включительно | 9 732 | 9 857 |
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) от 250 до 500 кВА включительно | 6 827 | - |
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) от 500 до 1000 кВА включительно | 5 863 | - |
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) свыше 1000 кВА | 4 576 | - |
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС |
| С6max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций от 500 до 1000 кВА | 5 537 | - |
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций свыше 1000 кВА | 9 640 | - |
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС |
| С7max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов |
| Строительство однотрансформаторных подстанций 35/0,4 кВ, 400 кВА | - | 5 843 |

»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И.о. Председателя Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам                                                            М.А. Пупышева