###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 12 октября 2017 года                                                                                                  № 52

Утверждаю:

И.о. Председателя

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

Г.А. Суржко

Председательствовал:                                                                                      Г.А. Суржко

Присутствовали:

Члены Правления                                                                                                Т.И. Тягло

О.О. Ропотихина

Л.Н. Булова

А.Б. Пряхин

от Госкомитета РК

по ценам и тарифам:

главный специалист                                                                                И.А. Новожилова

от МБУ «Скважина-Недра»:

директор                                                                                                                Е.А. Редько

экономист                                                                                                         В.П. Глазунов

Повестка заседания Правления:

Об утверждении муниципальному бюджетному учреждению «Скважина-Недра» одноставочных тарифов на питьевое водоснабжение.

Выступили: Суржко Г.А., Тягло Т.И., Булова Л.Н., Ропотихина О.О., Пряхин А.Б., Глазунов В.П., Новожилова И.А.

Отметили следующее.

Материалы к Правлению в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия направлены и приняты к сведению.

С учетом положений пункта 37 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. № 406, расчет тарифов на питьевое водоснабжение муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. выполнен с применением метода экономически обоснованных расходов.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                    «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от     1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам», Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

- Экспертное заключение Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 3 октября 2017 г. принять за основу расчета тарифов муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» на питьевое водоснабжение.

- Принять необходимую валовую выручку муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению согласно приложению 1.

- Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Скважина-Недра» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

- Установить муниципальному бюджетному учреждению «Скважина-Недра» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на период с 1 января 2018 года по          31 декабря 2018 согласно приложению 2.

- Направить муниципальному бюджетному учреждению «Скважина-Недра» постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12.10.2017г. № 64  и протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12.10.2017г. № 52.

Результаты голосования:

«за» - Г.А. Суржко, Т.И. Тягло, О.О. Ропотихина, Л.Н. Булова;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

«без права на голосование» - А.Б. Пряхин

Протокол вела                                                       И.А. Новожилова

Приложение 1

к протоколу заседания Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от  12.10.2017г. № 52

| Расчет необходимой валовой выручки муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению |
| --- |
|  | Предложено предприятием на 2018 год | Установлено Госкомитетом Республики Карелия по ценам и тарифам на 2018 год | Величина расходов, исключенных при установлении тарифов на 2018 год | Причина исключения расходов |
| Реализовано воды - всего, | 1,66 | 4,71 |  |  |
| Статьи расходов (тыс. руб.): |  |  |  |  |
| производственные расходы | 854,0 | 599,8 |  |  |
| в т.ч. материалы | 23,9 | 10,9 | 13,0 | Документальное обоснование стоимости материалов в пакете документов не содержится. Расходы на замену насосного оборудования необходимо учитывать по статье «Ремонтные расходы». |
| оплата труда | 376,3 | 376,3 |  |  |
| страховые взносы | 113,6 | 113,6 |  |  |
| электроэнергия | 86,0 | 49,2 | 36,8 | Расчет потребности в электроэнергии не представлен. Планируемый удельный расход электроэнергии на цели водоснабжения в несколько раз превышает нормативные значения. В материалах не содержится план энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления электроэнергии. |
| общехозяйственные расходы | 7796,8 | 993,2 | 6803,6 | Планируемая численность цехового персонала значительно превышает нормативные значения. В материалах не содержится документальное обоснование необходимости содержания мастера участка и стоимости спецодежды. |
| прочие расходы | 50,6 | 43,7 | 6,9 | Планируемое в расчете затрат количество проб воды не соответствует количеству проб в программе производственного контроля (завышено в 1,2 раза). Планируемая средняя стоимость выполнения одного исследования на 10 % превышает договорную величину. |
| Административные расходы | 403,6 | 155,8 | 247,8 | Планируемая нормативная численность персонала завышена в 3 раза. Неправомерно включены расходы почты по приему платежей от населения. Прочие расходы не имеют достаточного расчетного и документального обоснования. |
| Налоги и сборы | 93,9 | 2,6 | 91,3 | Пообъектный расчет планируемых расходов с подтверждением бухгалтерской отчетностью в материалах не содержится. |
| Всего расходов | 1351,5 | 758,2 |  |  |
| Нормативная прибыль | 10,0 | 3,8 | 6,2 | Документальное обоснование не представлено. |
| Необходимая валовая выручка | 1361,5 | 762,0 |  |  |

Приложение 2

к протоколу заседания Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от  12.10.2017г. № 52

Одноставочные тарифы муниципального бюджетного учреждения

«Скважина-Недра» на питьевое водоснабжение

| Территория оказания услуг | Тариф с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. руб./куб.м | Тариф с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
| Валдайское сельское поселение Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) Прочие потребители | 190,11 161,11 | 191,70 162,46 |