

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 октября 2019 года № 699р-П

г. Петрозаводск

Внести в перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования «Идельское сельское поселение» в государственную собственность Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 февраля 2016 года
№ 132р-П, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 29 февраля 2016 года № 132р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности

муниципального образования «Идельское сельское поселение»

в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование имущества | Адрес местонахож-дения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплексная трансформаторная подстанция КТП № 255  | пос. Идель,ул. Заречная | тип КТП-ЗТП-100, трансформатор ТМГ 100/10У1, заводской номер 1233462 |
| 2. | Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ, Л-13-4 к КТП № 257  | пос. Идель, ул. Заречная | протяженность 360 м |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ, фидер от КТП № 255 | пос. Идель, ул. Заречная | протяженность 1095 м |
| 4. | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, фидер от КТП № 259 | пос. Идель,ул. Деповская | протяженность 300 м |
| 5. | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, фидер МТП-1 от КТП № 257 | пос. Идель,ул. Советская  | протяженность 675 м |
| 6. | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, фидер от КТП-ДПР-1  | пос. Идель,ул. Школьная, ул. Советская (школа, детский сад, магазин) | протяженность 2320 м |
| 7. | Кабельная воздушная линия КВЛ-10 кВ, Л-61-3 к КТП № 255, к КТП № 259 | пос. Идель,ул. Деповская, ул. Заречная  | ВЛ-10 кВ – протяженность 1360 м; КЛ-10 кВ: кабель АСБ-10-3х50 – протяженность 320 м;КЛ-10 кВ: кабель 2АСБ-10-3х50 – протяженность 80 м (2 шт.) |
| 8. | Кабельно-вводное устройство КВУ № 701 | пос. Идель,ул. Советская | с электросчетчиком |
| 9. | Кабельная линия -0,4 кВ | пос. Идель, ул. Советская, ул. Школьная | КЛ-0,4 кВ: кабель АВВГ-1-3x95+1x50 от КТП ДПР-1 до КВУ № 710 – длина 15 м; КЛ-0,4 кВ: кабель АВВШв-1-3x95+1x50, от КВУ № 701 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ фидер «ул. Советская, ул. Школьная» – длина 10 м |
| 10. | Комплексная трансформаторная подстанция КТП № 259 | пос. Идель,ул. Деповская | трансформатор ТМ 100/10 | ». |

 Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков