

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2016 года № 240р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года   
№ 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Пряжинского городского поселения от 24 сентября 2015 года № 105 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи из муниципальной собственности Пряжинского городского поселения в государственную собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Пряжинского городского поселения в государственную собственность Республики Карелия.

2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией Пряжинского городского поселения обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента подписания передаточного акта.

Исполняющий обязанности

Главы Республики Карелия О.В. Тельнов

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 31 марта 2016 года № 240р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Пряжинского городского поселения в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование имущества | Адрес место- нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Встроенные помещения котельной № 3 в здании бани-прачечной | пгт Пряжа,  ул. Советская, д. 97 | 1987 год постройки, общая площадь 369,1 кв. м |
|  | Электросиловое оборудование | пгт Пряжа,  ул. Советская, д. 97 | 1975 год ввода в эксплуатацию, марка ВРУ-1 |
|  | Тепловая сеть от котельной № 3 | пгт Пряжа,  ул. Советская, д. 97 | протяженность 886,8 м |
|  | Пароводоподогреватель | пгт Пряжа,  ул. Советская, д. 97 | объем 2,7 куб. м |
|  | Расширительный бак | пгт Пряжа,  ул. Советская, д. 97 | объем 4,5 куб. м |
|  | Здание котельной № 4 | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | одноэтажное, кирпичное, общая площадь 416 кв. м |
|  | Труба дымовая | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | металлическая, высота 18 м, диаметр 500 мм |
|  | Дымосос (3 шт.) | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | марка ДН-9 |
|  | Тепловые сети, сети горячего водоснабжения  от котельной № 4 | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | протяженность 2107,4 м |
|  | Электротельфер | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | марка ЭТФ-52, автоматическая передача |
|  | Водоподогреватель | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | объем 10 куб. м |
|  | Электросиловой щит | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | марка ЩС-2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Компрессор для продува котлов | пгт Пряжа,  ул. Совхозная, д. 33 | марка КО-11 |
|  | Здание котельной № 5 | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | двухэтажное, кирпичное, площадь 855,7 кв. м |
|  | Электросиловой щит | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | марка ЩС-1 |
|  | Котел мазутный | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | марка «Viessmenn» |
|  | Станция подготовки мазута | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | объем 57 куб. м |
|  | Расширительный подпиточный бак | пгт Пряжа, ул. Строительная, д. 5а | объем 10 куб. м |
|  | Теплообменник | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | объем 2,5 куб. м |
|  | Дизель-генератор | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | марка «Parkins» |
|  | Система пожаротушения | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | марка «Beziton» |
|  | Транспортер подачи щепы | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | скребкового типа, цепная передача |
|  | Бункер для хранения щепы | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | объем 90 куб. м |
|  | Емкость для запаса воды | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | объем 40 куб. м |
|  | Заточный станок | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | марка «Ferm-Esmir-150» |
|  | Компьютер | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | марка «Geg Kraftvei» |
|  | Склад хранения щепы | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | площадь 448,19 кв. м |
|  | Тепловые сети от котельной № 5 (трасса отопления, сети горячего водоснабжения) | пгт Пряжа, ул. Строи-тельная, д. 5а | протяженность 3570,4 п. м |
|  | КТП № 170 (2х630/10/04) | пгт Пряжа,  ул. Гагарина | 2005 год постройки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электрическая линия и трансформаторная подстанция | пгт Пряжа, садоводческое товарищество «Радуга» | 1994 год постройки, мощность подстанции 100 кВА, протяженность: ВЛ 10 кВ - 1000 м; ВЛ 0,4 кВ - 800 м |
|  | Трансформаторная подстанция ТП № 144 с трансформатором 400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Мелентьевой | 1953 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП № 145 с трансформаторами 2x400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Гагарина | 1976 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП № 146 с трансформатором 400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Советская | 1968 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП № 147 с трансформатором 400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Октябрьская | 1979 год постройки |
|  | Трансформаторная  подстанция № 148 с  трансформатором  400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Петрозаводская | 1975 год постройки |
|  | Трансформаторная  подстанция ТП № 149 с  трансформатором  400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Петрозаводская | 1959 год постройки |
|  | Трансформаторная  подстанция ТП № 151 с  трансформатором  400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Строителей | 1960 год постройки |
|  | Трансформаторная  подстанция ТП № 156 с  трансформаторами  2x400/10/0,4 кВА | пгт Пряжа,  ул. Мелентьевой  (центр) | 1980 год постройки |
|  | Линия электропередач | пгт Пряжа | протяженность 2000 м |
|  | Линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ ТП № 146 | пгт Пряжа | протяженность 2800 м |
|  | Линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ ТП № 147 | пгт Пряжа | протяженность 3200 м |
|  | Линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ ТП № 148 | пгт Пряжа | протяженность 2000 м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ ТП № 149 | пгт Пряжа | протяженность 2100 м |
|  | Линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ ТП № 151 | пгт Пряжа | протяженность 720 м |
|  | Линия электропередач  ВЛ 0,4 кВ ТП № 156 | пгт Пряжа | протяженность 1500 м |
|  | Трансформаторная подстанция ТП № 227 с  трансформатором 250 кВт | пгт Пряжа,  ул. Строительная | 1987 год постройки |
|  | Наружные электрические сети 10 кВ | пгт Пряжа,  ул. Калинина, к ЦРБ | протяженность 1050 м |
|  | Линия электропередач  ВЛ-10 кВт | пгт Пряжа, от трансформаторной подстанции  дер. Киндасово до кооператива «Кангас» | протяженность 0,50 км, до КТПП-10/04 с двумя пролетами, одной одностоечной опорой и разъединителем РАНД-10 проводом АС-35 |
|  | Линии электропередач ВЛ-04 кВт | пгт Пряжа, от трансформаторной подстанции  дер. Киндасово до кооператива «Кангас» | протяженность 1,6 км, с деревянными одностоечными опорами на ж/б приставках в количестве 40 штук |
| 50. | Комплексная трансформа-торная подстанция КТП 10/04 с трансформатором 250 кВт | пгт Пряжа, подстан-ция кооператива «Кангас» | № 741401, тип ТОNЗЕ 1974 год выпуска, оборудование: электросчетчик САЧУ-И 672 И № 88354; трансформаторы тока 400/5 № 11711, 12274, 13587 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_