

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2016 года № 374р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года   
№ 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Совета Лахденпохского муниципального района от 26 ноября 2015 года № 17/145-6 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия.

2. Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок совместно с администрацией Лахденпохского муниципального района обеспечить подписание передаточного акта.

3. Право собственности Республики Карелия на указанное в пункте 1 настоящего распоряжения имущество возникает с момента подписания передаточного акта.

Глава

Республики Карелия А.П. Худилайнен

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 23 мая 2016 года № 374р-П

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  имущества | Адрес  местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Хийтола, от ТП-424-1 | марка провода АС-25, опоры – 87 шт., протяженность 3425,7 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Хийтола, от ТП 458-1 | марка провода АС-25, опоры – 60 шт., протяженность 2236,5 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Хийтола, от ТП-470-1 | марка провода АС-25, опоры – 20 шт., протяженность 896,6 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Хийтола, от ТП-489 | марка провода АС-25, опоры – 34 шт., протяженность 1104 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Хийтола, от ТП-470 | марка провода АС-25, опоры – 55 шт., протяженность 2163 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Тоунан, от ТП-494 | марка провода АС-35, опоры – 18 шт., протяженность 488 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Тоунан, от ТП-495 | марка провода АС-25, опоры – 3 шт., протяженность 128,2 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Куликово, от ТП-488 | марка провода АС-35, опоры – 16 шт., протяженность 633,7 м |
|  | Кабельные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Куликово, от ТП-488 | марка кабеля АСБ-3х70, протяженность 750 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Ильме, от ТП-435 | марка провода АС-16, опоры – 39 шт., протяженность 1100 м |
|  | Воздушные линии электропередач  10 кВ | пос. Куликово, от опоры 89 до ТП-488 | марка провода АС-50, опоры – 6 шт., протяженность 300 м |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции № 494 | пос. Тоунан, ул. Мира, д. 11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции № 488 | пос. Куликово,  ул. Центральная, д. 43 | площадь 43,9 кв. м |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции № 458-1 | пос. Хийтола,  ул. Гагарина, д. 10 | площадь 4,2 кв. м |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции № 424-1 | пос. Хийтола,  ул. Большая Приозерская | площадь 4,2 кв. м |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции № 489 | пос. Хийтола,  ул. 8 марта, д. 7 | площадь 3,5 кв. м |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции № 470-1 | пос. Хийтола,  ул. Скалистая | площадь 2,3 кв. м |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция | пос. Элисенваара,  ул. Октябрьская | модель ТП КТП-490-1, мощность 160 кВт |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция | пос. Вялимяки | модель ТП КТП-476, мощность 250 кВт |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция | пос. Аккахарью | модель ТП КТП-301 |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция | пос. Элисенваара,  ул. Гагарина | модель ТП КТП-402 |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция | пос. Элисенваара,  ул. Октябрьская | модель ТП КТП-490, мощность 160 кВт |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Элисенваара,  ул. Октябрьская, от ТП КТП-490 | протяженность 1326 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Элисенваара,  ул. Гагарина, от ТП КТП-402 | протяженность 742 м |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Аккахарью, от ТП КТП-301 |  |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Эстерло,  ул. Центральная, от ТП КТП-440 |  |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Вялимяки,  ул. Зеленая, от ТП КТП-476 | протяженность 500 м |
|  | Воздушные линии электропередач  10 кВ | пос. Элисенваара,  ул. Гагарина, к ТП КТП-402 | протяженность 458 м |
|  | Воздушные линии электропередач  10 кВ | пос. Аккахарью, к ТП КТП-301 |  |
|  | Воздушные линии электропередач  0,4 кВ | пос. Элисенваара,  ул. Железнодорожная, от ТП КТП-490-1 |  |
|  | Система теплоснабжения | пос. Ласанен |  |
|  | Тепловые сети | пос. Ласанен,  ул. Ленинградская | 1967 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-422-1 | пос. Куркиёки,  ул. Ленина, д. 4 | 10 кВ, 50 кВА, общая площадь 3 кв. м |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-497 | пос. Куркиёки, шоссе Элисенваарское | 10 кВ, 25 кВА, общая площадь 2,3 кв. м |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-460-1 | пос. Куркиёки,  ул. Заречная | 10 кВ, 160 кВА |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-446 | пос. Отсанлахти,  ул. Центральная | 10 кВ, 15 кВА, общая площадь 3 кв. м |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-487-1 | пос. Терву,  ул. Школьная | 10 кВ, 35 кВА |
|  | Линия электропередачи | в 1,5 км от  пос. Куркиёки, побережье залива Хяменлахти | протяженность 1500 м |
|  | Линия ЛЭП 0,4 кВт от ТП-497 | пос. Куркиёки | протяженность 80 м |
|  | Линия ЛЭП 0,4 кВт от ТП-473 | пос. Куркиёки | протяженность 70 м |
|  | Линия ЛЭП 0,4 кВт от ТП-473 | пос. Куркиёки | протяженность 20 м |
|  | Линия ЛЭП 0,4 кВт от ТП-422-1 | пос. Куркиёки | протяженность 550 м |
|  | Линия ЛЭП 0,4 кВт от ТП-497-1 № 04-03-7, 10 кВт | пос. Куркиёки | протяженность 470 м |
|  | Здание трансфор-маторной подстан-ции ТП-497-1 | пос. Куркиёки, Элисенваарское шоссе | общая площадь 2,3 кв. м, 1980 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 218 | пос. Сорола | модель ТМ-100-10/0,4, 1968 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 218-а | пос. Сорола | модель ТМ-160-10/0,4, 1997 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 253 | пос. Сорола | модель ТМ-100-10/0,4, 2001 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 255 | район пос. Сорола | модель ТМ-63-10/0,04, 2001 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 259 | пос. Тоунан | модель ТМ-160-10/0,4, 2005 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 912 | пос. Мийнала,  ул. Центральная, д. 10 | модель 2хТМ-630-10/0,4, 2002 год постройки |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 0,4 кВ | пос. Сорола, от ТП 218 | протяженность 3170 м, опоры – 59 шт., 1968 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 0,4 кВ | пос. Сорола, от ТП  № 253 | протяженность 700 м, опоры – 14 шт., 2001 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 0,4 кВ | район пос. Сорола, от ТП № 218-а | протяженность 50 м, опора – 1 шт., 2001 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 10 кВ | район пос. Сорола | протяженность 1700 м, опоры – 20 шт., 1997 год ввода в эксплуатацию |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 10 кВ | пос. Сорола | протяженность 750 м, опоры – 11 шт., 1997 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 949 | пос. Мийнала | модель ТМ-100-10/0,4, 2003 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 916 | пос. Мийнала,  ул. Школьная (рядом со зданием детского сада) | модель ТМ-100-10/0,4, 2003 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 969 | пос. Мийнала,  ул. Школьная (рядом со зданием школы) | модель ТМ-100-10/0,4, 2003 год постройки |
|  | Комплексная трансформаторная подстанция КТП  № 968 | пос. Коконниэми | модель ТМ-63-10/0,4, 2005 год постройки |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 10 кВ | пос. Коконниэми, от КТП № 968 | протяженность 310 м, опоры – 4 шт., 2005 год ввода в эксплуатацию |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 463 | пос. Ласанен | модель ТМ-100-10/0,4, 1970 год постройки |
|  | Трансформаторная подстанция ТП  № 486 | пос. Ласанен | модель ТМ-400-10/0,4, 1981 год постройки |
|  | Воздушные линии электропередач  ВЛ 10 кВ | пос. Тоунан | протяженность 30 м, опора – 1 шт., 2006 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельные линии КЛ 0,4 кВ | пос. Тоунан | протяженность 140 м, 2006 год ввода в эксплуатацию |
|  | Кабельные линии КЛ 0,4 кВ | г. Лахденпохья,  ул. Зеленая | протяженность 1675 м, 2001 год ввода в эксплуатацию |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_