###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 25 октября 2018 года                                                                                                   № 71

Утверждаю:

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

Г.А. Суржко

Председательствовал:                                                                                       Г.А. Суржко

Присутствовали:

Члены Правления                                                                                       М.А. Пупышева

Л.Н. Булова

Ю.Л. Абрамова

от Госкомитета РК

по ценам и тарифам:

главный специалист                                                                                 И.А. Новожилова

эксперт ГКУ РК «Карельский центр СРМ»                                               Ю.А. Боброва

от Управления ФАС по Республике Карелия

заместитель руководителя                                                                               К.Е. Бабкин

от АО «ПКС-Водоканал»:                                                                             отсутствовали

представитель ИП Свидского А.А.                                                              А.А. Шмаеник

Повестка заседания Правления:

О пересмотре индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства индивидуального предпринимателя Свидского Андрея Александровича в г. Петрозаводске (многоквартирный жилой дом с размещением в нижних этажах объектов общественного назначения и подземным паркингом в районе ул.Пархоменко в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0110132:46) к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» во исполнение решения Федеральной антимонопольной службы России от 02.10.2017 № СП/67354/17 «Об удовлетворении требований, указанных в заявлении по вопросу досудебного рассмотрения спора АО «ПКС-Водоканал» с Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам (исх. от 11.05.2017 № 131.03/2660, вх. от 18.05.2017 рег. № 75417/17)».

Выступили: Суржко Г.А., Булова Л.Н., Боброва Ю.А.,  Шмаеник А.А.

Отметили следующее.

Материалы к заседанию Правления направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия и приняты к сведению.

Во исполнение решения Федеральной антимонопольной службы России от 02.10.2017 № СП/67354/17 «Об удовлетворении требований, указанных в заявлении по вопросу досудебного рассмотрения спора АО «ПКС-Водоканал» с Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам (исх. от 11.05.2017 № 131.03/2660, вх. от 18.05.2017 рег. № 75417/17)», (далее - Решение ФАС России), Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

- Во исполнение пункта 2 Решения ФАС России дополнительно учесть в плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства индивидуального предпринимателя Свидского Андрея Александровича к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» налог на прибыль в размере 1874,9 тыс.руб.

- Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства индивидуального предпринимателя Свидского Андрея Александровича к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ПКС- Водоканал» в размере 9374,3 тыс. руб. (без НДС).

- Направить АО «ПКС- Водоканал» постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.10.2018 № 75, протокол заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.10.2018 № 71.

Результаты голосования:

за» – Г.А. Суржко, М.А. Пупышева, Л.Н. Булова, Ю.Л. Абрамова;

«против» – нет;

«воздержались» – нет,

«без права на голосование» - К.Е. Бабкин.

Протокол вела                                                              И.А. Новожилова

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 25 октября 2018 года № 71

| Расчет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства индивидуального предпринимателя Свидского Андрея Александровича (многоквартирный жилой дом с размещением в нижних этажах объектов общественного назначения и подземным паркингом в районе ул.Пархоменко в г.Петрозаводске, с кадастровым номером земельного участка 10:01:0110132:46) к централизованной системе холодного водоснабжения АО "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" |
| --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Установлено Государственным комитетом РК по ценам и тарифам | Установлено по решению ФАС России от 02.10.17 № СП/67354/17 |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 7499,4 | 9374,3 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 7 499,4 | 7 499,4 |
| 1.1.1 | Расходы на строительство водопроводных сетей | тыс. руб. | 4698,2 | 4698,2 |
| 1.1.2 | Расходы на благоустройство | тыс.руб. | 2801,2 | 2801,2 |
| 1.2 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 1874,9 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку протяженности сети | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 7499,4 | 9374,3 |
| 2.3.1. | Расходы на строительство водопроводных сетей | тыс.руб. | 4698,2 | 4698,2 |
| 2.3.2. | Расходы на благоустройство | тыс.руб. | 2801,2 | 2801,2 |
| 2.3.3. | Расходы на промывку трубопроводов с дезинфекцией | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 1874,9 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,635 | 0,635 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых сетей | км | 0,635 | 0,635 |
| 3.1.1 | Протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | км | 0,090 | 0,090 |
| 3.1.2 | Протяженность сетей диаметром 300 мм | км | 0,545 | 0,545 |
| 4 | Подключаемая нагрузка |  |  |  |
| 4.1 | Общий расход воды без расхода на нужды пожаротушения | куб.м/сутки | 202,32 | 202,32 |
| 4.2 | Внутреннее пожаротушение | л/с | 7,50 | 7,50 |
| 4.3 | Автоматическое пожаротушение | л/с | 30,00 | 30,00 |
| 4.4 | Наружное пожаротущение | л/с | 30,00 | 30,00 |
| 5 | Предлагаемый тариф на подключение (индивидуальная плата) | тыс.руб. | 7 499,4 | 9 374,3 |