###### Государственный комитет Республики Карелия

###### по ценам и тарифам

г. Петрозаводск

Протокол

заседания Правления Государственного комитета Республики Карелия

по ценам и тарифам

от 19 декабря 2018 года	№ 162

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Государственного комитета

Республики Карелия

по ценам и тарифам

Г. А. Суржко

Председательствовал:	Г. А. Суржко

Присутствовали:

Члены Правления	Т. П. Крюков

М. А. Пупышева

Л. Н. Булова

Ю. Л. Абрамова

А. Б. Пряхин

ГК РК по ценам и тарифам:	А. Б. Пряхин

от ГК РК по ценам и тарифам:

ведущий специалист	Ю. С. Зусман

от Управления ФАС по Республике Карелия	отсутствовали

заместитель руководителя	К. Е. Бабкин

от МБУ ЖКХ «Пудожское»	отсутствовали

Повестка заседания Правления:

О рассмотрении и утверждении муниципальному бюджетному учреждению жилищно-коммунального хозяйства «Пудожское» (далее – МБУ ЖКХ «Пудожское») производственных программ и установлении тарифов на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.

Выступили: 	Суржко Г. А., Крюков Т. П., Булова Л. Н., Зусман Ю. С. Абрамова Ю. Л.

Отметили следующее.

Материалы к заседанию Правления направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия и приняты к сведению.

МБУ ЖКХ «Пудожское» не представлены документы на государственное регулирование тарифов на питьевое водоснабжение и водоотведение на очередной период регулирования в установленные законодательством сроки.

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», рассмотрение дела об установлении тарифов МБУ ЖКХ «Пудожское» осуществлено на основании имеющихся в Госкомитете Республики Карелия по ценам и тарифам сведений и материалов.

Правление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам решило:

- Экспертное заключение Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 06.12.2018 принять за основу расчета тарифов МБУ ЖКХ «Пудожское» на питьевое водоснабжение и водоотведение.

- Утвердить МБУ ЖКХ «Пудожское» производственные программы по питьевому водоснабжению и водоотведению на период с 01.01.2019 по 31.12.2021.

- Принять необходимую валовую выручку МБУ ЖКХ «Пудожское» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению, объем отпуска воды согласно приложению № 1.

- Принять необходимую валовую выручку МБУ ЖКХ «Пудожское» для реализации производственной программы по водоотведению, объем принятых сточных вод согласно приложению № 2.

- Установить МБУ ЖКХ «Пудожское» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 01.01.2019 по 31.12.2021 с календарной разбивкой согласно приложению № 3.

- Установить МБУ ЖКХ «Пудожское» одноставочные тарифы на водоотведение с 01.01.2019 по 31.12.2021 с календарной разбивкой согласно приложению № 4.

- Тарифы, указанные в п. 5 и п. 6 настоящего протокола, установлены с учетом применения МБУ ЖКХ «Пудожское» упрощенной системы налогообложения.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МБУ ЖКХ «Пудожское» на питьевое водоснабжение согласно приложению № 5.

- Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МБУ ЖКХ «Пудожское» на водоотведение согласно приложению № 6.

- Направить МБУ ЖКХ «Пудожское» постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 19.12.2018 № 158 и протокол заседания Правления Госкомитета РК по ценам и тарифам от 19.12.2018 № 162.

Результаты голосования:

«за» – 	  Суржко Г. А., Крюков Т. П., Пупышева М. А., Булова Л. Н., Абрамова Ю. Л.

«против» –  нет

«воздержались» –  нет

«без права на голосование» - Пряхин А. Б. Бабкин К. Е.

Протокол вела:	Ю. С. Зусман

Приложение № 1

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018 № 162

| Расчет необходимой валовой выручки МБУ ЖКХ «Пудожское» для реализации производственной программы по питьевому водоснабжению в Красноборском, Пяльмском, Авдеевском сельских поселениях Пудожского муниципального района |
| --- |
| Наименование показателей | Установлено Госкомитетом | Установлено Госкомитетом | Величина расходов, исключенных при установлении тарифов на 2019 год | Причина исключения расходов |
|  |  | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |  |  |
|  | на 2018 год |  |  |  |  |  |
| Объемные показатели (тыс. м³): |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды - всего | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 |  |  |
| из них на собственные нужды | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |  |  |
| Подано воды в сеть | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |  |  |
| в том числе потери в сетях | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |
| Объем отпуска воды (тыс. м³) | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |  |  |
| в т.ч.: производственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |
| жилищному фонду | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  |  |
| бюджетным организациям | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  |
| прочим потребителям | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Долгосрочные параметры регулирования |  |  |  |  |  |  |
| Базовый уровень операционных расходов |  | 3 663,2 | х | х |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов |  | х | 1,0% | 1,0% |  |  |
| Нормативный уровень прибыли |  | 1,0% | 1,0% | 1,0% |  |  |
| Параметры расчета тарифов |  |  |  |  |  |  |
| Объем раелизации воды |  | 104,1 | 104,1 | 104,1 |  |  |
| Индекс потребительских цен |  | 4,6% | 3,4% | 4,0% |  |  |
| Индекс цен на электроэнергию |  | 3,0% | 3,0% | 3,0% |  |  |
| Статьи расходов (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы, в т.ч.: | 3 336,3 | 3 663,2 | 3 749,8 | 3 860,8 | - |  |
| Производственные расходы | 2 796,1 | 3 122,9 | 3 196,8 | 3 291,4 | - |  |
| материалы на эксплуатацию | 76,5 | 76,5 | 78,3 | 80,6 | 0,0 |  |
| оплата труда | 1 742,5 | 1 993,5 | 2 040,7 | 2 101,1 | - | с учетом численности 10,9 ед. |
| страховые взносы | 526,2 | 602,0 | 616,3 | 634,5 | - |  |
| общехозяйственные расходы | 375,8 | 375,8 | 384,7 | 396,1 | 0,0 |  |
| прочие расходы | 75,0 | 75,0 | 76,8 | 79,0 | 0,0 |  |
| Ремонтные расходы | 72,4 | 72,4 | 74,1 | 76,3 | 0,0 |  |
| Административные расходы | 467,9 | 467,9 | 479,0 | 493,1 | - |  |
| Покупная энергия на технол. нужды | 896,9 | 685,6 | 706,1 | 727,3 | 211,3 | с учетом тарифа на электроэнергию для диапазона НН по нерегулируемой цене – 5,56 руб./кВт·ч (с НДС), индекса цен – 103 % |
| Неподконтрольные расходы | 63,1 | 71,9 | 77,2 | 83,4 | - |  |
| водный налог (плата за польз. вод. объектом) | 20,6 | 28,1 | 32,3 | 37,2 | - |  |
| налог на доходы | 42,5 | 43,8 | 44,9 | 46,3 | - |  |
| Всего расходов | 4 296,4 | 4 420,6 | 4 533,2 | 4 671,6 | - |  |
| Нормативная прибыль | 43,0 | 44,2 | 45,3 | 46,7 | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 4 339,3 | 4 464,8 | 4 578,5 | 4 718,3 | - |  |

Приложение № 2

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018 № 162

| Расчет необходимой валовой выручки МБУ ЖКХ «Пудожское» для реализации производственной программы по водоотведению в Красноборском, Пяльмском сельских поселениях Пудожского муниципального района |
| --- |
| Наименование показателей | Установлено Госкомитетом | Установлено Госкомитетом | Величина расходов, исключенных при установлении тарифов на 2019 год | Причина исключения расходов |
|  |  | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |  |  |
|  | на 2018 год |  |  |  |  |  |
| Объем принятых сточных вод (тыс. м³) | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| от производственных объектов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |
| от жилищного фонда | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |
| от бюджетных организаций | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |
| от прочих абонентов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |  |
| в том числе на биологическую очистку | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |  |
| Долгосрочные параметры регулирования |  |  |  |  |  |  |
| Базовый уровень операционных расходов |  | 1 591,3 | х | х |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов |  | х | 1,0% | 1,0% |  |  |
| Нормативный уровень прибыли |  | 1,0% | 1,0% | 1,0% |  |  |
| Параметры расчета тарифов |  |  |  |  |  |  |
| Объем принятых сточных вод |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |
| Индекс потребительских цен |  | 4,6% | 3,4% | 4,0% |  |  |
| Индекс цен на электроэнергию |  | 3,0% | 3,0% | 3,0% |  |  |
| Статьи расходов (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы, в т.ч.: | 1 492,8 | 1 591,3 | 1 629,0 | 1 677,2 | - |  |
| Производственные расходы | 1 345,2 | 1 443,7 | 1 477,9 | 1 521,6 | - |  |
| материалы на эксплуатацию | 35,5 | 35,5 | 36,3 | 37,4 | 0,0 |  |
| оплата труда | 847,3 | 922,9 | 944,8 | 972,7 | - | с учетом численности 5,3 ед. |
| страховые взносы | 255,9 | 278,7 | 285,3 | 293,8 | - |  |
| общехозяйственные расходы | 206,6 | 206,6 | 211,5 | 217,7 | 0,0 |  |
| Административные расходы | 147,6 | 147,6 | 151,1 | 155,6 | - |  |
| Покупная энергия на технол. нужды | 231,1 | 176,7 | 182,0 | 187,4 | 54,5 | с учетом тарифа на электроэнергию для диапазона НН по нерегулируемой цене – 5,56 руб./кВт·ч (с НДС), индекса цен – 103 % |
| Неподконтрольные расходы | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,6 | - |  |
| Всего расходов | 1 741,1 | 1 785,7 | 1 829,0 | 1 883,3 | - |  |
| Нормативная прибыль | 17,4 | 17,9 | 18,3 | 18,8 | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 1 758,5 | 1 803,5 | 1 847,3 | 1 902,1 | - |  |

Приложение № 3

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018 № 162

| Одноставочные тарифы муниципального бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Пудожское» |
| --- |
| на питьевое водоснабжение на долгосрочный период |
| Территория оказания услуг | Одноставочный тариф, руб./ м³ |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Красноборское сельское поселение | 38,18 | 39,10 | 39,10 | 40,17 | 40,17 | 41,54 |
| Пяльмское сельское поселение | 36,35 | 37,22 | 37,22 | 38,24 | 38,24 | 39,53 |
| Авдеевское сельское поселение | 55,11 | 56,05 | 56,05 | 57,89 | 57,89 | 59,51 |

Приложение № 4

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018 № 162

| Одноставочные тарифы муниципального бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Пудожское» |
| --- |
| на водоотведение на долгосрочный период |
| Территория оказания услуг | Одноставочный тариф, руб./ м³ |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Красноборское сельское поселение | 35,01 | 35,85 | 35,85 | 36,77 | 36,77 | 38,00 |
| Пяльмское сельское поселение | 64,95 | 65,49 | 65,49 | 68,08 | 68,08 | 69,44 |

Приложение № 5

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018 № 162

| Долгосрочные параметры регулирования тарифов |
| --- |
| муниципального бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Пудожское» |
| на питьевое водоснабжение |
|  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м³ |
| 2019 год, в том числе: | 3 663,2 | x | 1,0 | 9,0 |  |
| Красноборское сельское поселение | 763,4 | x | 1,0 | 9,0 | 1,1 |
| Пяльмское сельское поселение | 1 407,6 | x | 1,0 | 9,1 | 1,0 |
| Авдеевское сельское поселение | 1 492,2 | x | 1,0 | 8,8 | 1,05 |
| 2020 год, в том числе: | x | 1,0 | 1,0 | 9,0 |  |
| Красноборское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,1 |
| Пяльмское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 9,1 | 1,0 |
| Авдеевское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 8,8 | 1,05 |
| 2021 год, в том числе: | x | 1,0 | 1,0 | 9,0 |  |
| Красноборское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,1 |
| Пяльмское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 9,1 | 1,0 |
| Авдеевское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 8,8 | 1,05 |

Приложение № 6

К протоколу заседания Правления

Государственного комитета Республики

Карелия по ценам и тарифам

от 19.12.2018 № 162

| Долгосрочные параметры регулирования тарифов |
| --- |
| муниципального бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства «Пудожское» |
| на водоотведение |
|  | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|  |  |  |  | (удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м³) |
| 2019 год, в том числе: | 1 591,3 | x | 1,0 |  |
| Красноборское сельское поселение | 584,6 | x | 1,0 | 1,1 |
| Пяльмское сельское поселение | 1 006,8 | x | 1,0 | 0,5 |
| 2020 год, в том числе: | x | 1,0 | 1,0 |  |
| Красноборское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Пяльмское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 2021 год, в том числе: | x | 1,0 | 1,0 |  |
| Красноборское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Пяльмское сельское поселение | x | 1,0 | 1,0 | 0,5 |