## Приложение 4 к Протоколу
Приложение № 4 к протоколу Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15.12.2017 № 144
Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п | Способ технологического присоединения | Формулы | Описание переменных формул
1. | Отсутствие необходимости реализации мероприятий «последней мили» | Р = С1 | Р - плата за технологическое присоединение;
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (кроме подпункта "б") Методических указаний, (руб./шт.);
2. | Предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий | Р = С1+ (С2 * Lвлi)+ (С3 * Lклi ) | С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);
Lвлi - суммарная протяженность воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, (км);
С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);
Lклi - суммарная протяженность кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, (км);
3. | Предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП),с уровнем напряжения до 35 кВ и центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | Р = С1 + С2 * Lвлi+ С3 * Lклi+С4 * R+С5 * Ni + С6 * Ni + С7 * Ni | С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, (руб./шт);
С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт);
С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);
С7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше, (руб./кВт);
Ni-максимальная мощность, указанная Заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт;
R-количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.
Примечание : плата за технологическое присоединение определяется по формулам, с учетом мероприятий согласно выданным техническим условиям.

## Приложение 3, к Протоколу
Приложение № 3 к протоколу Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15.12.2017 № 144
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт включительно и менее 8900 кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2018 год
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству воздушных линий в ценах 2018 года, руб./кВт, без учета НДС
С2max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь) | 8571.8836 | 8118.4873
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь) | 23421.0204 | 19566.2223
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (2 цепи) | 9152.8775 | 824.1646
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству кабельных линий в ценах 2018 года, руб./кВт, без учета НДС
С3max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (1 цепь) | 4627.5216 | 16823.9554
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (2 цепи) | 3842.3577 | 5500.0143
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (1цепь) | 8241.5673 | 29809.1058
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (2цепи) | 14596.5737 | 25031.0946
Прокладка кабеля методом ГНБ | 664.9395 | -
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), в ценах 2018 года, руб./кВт, без учета НДС
С4max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
Строительство переключательного пункта | 15088.35 | 15088.35
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, в ценах 2018 года, руб./кВт, без учета НДС
С5max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП) до 25 кВА включительно | 26268.7638 | 25844.4463
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП) от 25 до 100 кВА включительно | 5905.7622 | 13593.0111
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП) от 100 до 250 кВА включительно | 16798.8928 | 6907.2185
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП) от 250 до 500 кВА включительно | 8723.7622 | 2010.0123
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП) от 500 до 1000 кВА включительно | 6578.4062 | -
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП) свыше 1000 кВА | 6016.674 | 6016.674
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП) от 25 до 100 кВА включительно | 15779.2307 | -
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП) от 100 до 250 кВА включительно | 8053.9419 | -
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП) от 250 до 500 кВА включительно | 5957.4733 | -
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП) от 500 до 1000 кВА включительно | 6226.148 | 6226.148
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП) свыше 1000 кВА | 6937.53 | 6937.53
Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству распределительны трансформаторных подстанций в ценах 2018 года, руб./кВт, без учета НДС
С6max | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
Строительство распределительных однотрансформаторных подстанций от 500 до 1000 кВА | 1476.8057 | -
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций от 250 до 500 кВА | 5036.3074 | -
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций от 500 до 1000 кВА | 5311.5036 | -
Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций свыше 1000 кВА | 6819.2335 | -
ПС 35 кВ
ПС 110 кВ и выше

## Приложение 2, к Протоколу
Приложение № 2 к протоколу Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15.12.2017 № 144
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 150 кВт включительно на территории Республики Карелия на 2018 год
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км
| Напряжение ВЛ, кВ | Тип провода, количество цепей | Ставка (С2), руб./км, в ценах 2018 года, без учета НДС
|  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
| 0.4 | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | 1741925.4102 | 1646040.0315
| 6 (10) | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | 2024672.1237 | 1868454.0425
|  | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 2 цепи | 3438591.546 | 4879054.2905
| 35 | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | - | 4327375
| 110 | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | - | 6610645
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км
| Напряжение КЛ, кВ | Количество цепей КЛ в траншее | Ставка (С3), руб./км, в ценах 2018 года, без учета НДС
|  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
| 0.4 | 1 | 2417830.4631 | 2250929.2063
|  | 2 | 3906172.9549 | 2121434.0859
| 6 (10) | 1 | 3428465.0145 | 3163013.3976
|  | 2 | 7057937.758 | 2754350.9296
| Прокладка кабеля методом ГНБ | - | 8751777.437 | -
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, руб./шт.
| Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Ставка (С4), руб./шт., в ценах 2018 года, без учета НДС
|  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не отнсящейся к территории городских населённых пунктов
| Переключательный пункт | - | 6140958.45 | 6140958.45
С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт
| Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С5), руб./кВт, в ценах 2018 года, без учета НДС
|  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
| Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП) | до 25 кВА включительно | 26268.7638 | 25844.4463
| Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП) | от 25 до 100 кВА включительно | 5905.7622 | 13593.0111
| Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП) | от 100 до 250 кВА включительно | 16798.8928 | 6907.2185
| Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП) | от 250 до 500 кВА включительно | 8723.7622 | 2010.0123
| Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП) | от 500 до 1000 кВА включительно | 6578.4062 | -
| Комплектная однотрансформаторная подстанция (КТП) | свыше 1000 кВА | 6016.674 | 6016.674
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП) | от 25 до 100 кВА включительно | 15779.2307 | -
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП) | от 100 до 250 кВА включительно | 8053.9419 | -
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП) | от 250 до 500 кВА включительно | 5957.4733 | -
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП) | от 500 до 1000 кВА включительно | 6226.148 | 6226.148
| Комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП) | свыше 1000 кВА | 6937.53 | 6937.53
С6 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт
| Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С6), руб./кВт, в ценах 2018 года, без учета НДС
|  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
| Распределительная однотрансформаторная подстанция | от 500 до 1000 кВА включительно | 1476.8057 | -
| Распределительная двухтрансформаторная подстанция | от 250 до 500 кВА включительно | 5036.3074 | -
| Распределительная двухтрансформаторная подстанция | от 500 до 1000 кВА включительно | 5311.5036 | -
| Распределительная двухтрансформаторная подстанция | свыше 1000 кВА | 6819.2335 | -
С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), руб./кВт
| Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С7), руб./кВт, в ценах 2018 года, без учета НДС
|  |  | На территории городских населённых пунктов | На территории, не отнсящейся к территории городских населённых пунктов
| ПС 35 | - | - | 90433
| ПС 110 и выше | - | - | 33029

## Приложение 1 к Протоколу
Приложение № 1 к протоколу Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15.12.2017 № 144
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний на 2018 год (С1)
Наименование мероприятий | Ставка (С1), руб./шт., в ценах 2018 года, без учета НДС
| На территории городских населённых пунктов |  | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
| постоянная схема электроснабжения | временная схема электроснабжения | постоянная схема электроснабжения | временная схема электроснабжения | 1000
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (С1), в т.ч.: | 17148 | 17148 | 14851 | 14851
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) | 7601.7055 | 7601.7055 | 6439.4282 | 6439.4282
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (С1.2) | 9545.703 | 9545.703 | 8412.1175 | 8412.1175
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний на 2018 год
Наименование мероприятий | Ставка в ценах 2018 года, руб./кВт, без учета НДС
| На территории городских населённых пунктов |  | На территории, не относящейся к территории городских населённых пунктов
| постоянная схема электроснабжения | временная схема электроснабжения | постоянная схема электроснабжения | временная схема электроснабжения
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 344.5655 | 200.1717 | 351.852 | 256.2868
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 432.4473 | 352.9258 | 459.6402 | 428.7679